## Deckblatt
Projekt Tiefengeothermie Potsdam
Titel: E-Verbraucherliste
E-Verbracherliste
Änderungsverzeichnis
Rev. | Bemerkung |  | Datum | Erstellt | Geprüft | Freigeben
00
01
02
03
04

## E-Verbraucherliste
|  | Verfahrenstechnische KKS-Kennzeichnung | Beschriftung |  | Allgemein |  | Elektrische Verbraucher | [7 empty] | EV - Weitere Angaben | [9 empty] | mittlere elektrische Leistung |  |  | NEA |  |  | USV |  |  | Fabrikat |  |  | Aufstellungsort |  | Schaltanlage | [5 empty] | Revision
Lfd. Nr. | VE | KKS Gesamt VT | Langtext | Kurztext | Zuordnung Schaltanlage | Verbraucherart | Nenn- leistung Pn | Nenn- spannung Un | Stromart | Nennstrom In | Leistungsfaktor cosϕ | Wirkungsgrad (η) | Drehzahl | Ia/In (Anlaufstromfaktor) | FU-Betrieb | Zuordnung FU | NEA-berechtigt | USV-berechtigt | Betriebs- einsatz | Ex-Zone | SIL | Bedienstelle | Zusatz zur Bedienstelle | Redundanz | Verwendungsfaktor (ks) | Gleichzeitigkeitsfaktor (ku) | mittlere elektrische Leistung | Verwendungsfaktor (ks) | Leistung | Dauer | Verwendungsfaktor (ks) | Leistung | Dauer | Hersteller | Typ | Datenblatt | Raumkennzeichen | Raumbeschreibung | Einbauort |  |  | Betriebs- mittel- kennzeichen | Bauart/Typ Einschub | R&I-Schema (ohne Revision) | Änderungsdatum | Rev.-Index | Bemerkung
|  | ANAAANNAANNN(A)A(A)NN |  |  |  |  | kW | V |  | A | - | % 0…0,99 | min-1 | - | ja / -- |  | ja / -- | ja / -- |  | Zone | Level |  |  |  | % | % | kVA | % | kVA | h | % | kVA | h | [5 empty] | Raum | Sammelschienenzuordnung | SGK-Feld | (BMK) |  |  | dd.mm.yyyy | xx
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## Legende
Spalte 1 | Lfd. Nr. (Laufende Nummer)
Indexnummer, wird laufend hochgezählt und darf auch bei Löschen, oder Einfügen von neuen Zeilen nach erstellen
einer Revision nicht mehr verändert werden
Spalte 2 | VE (Vergabeeinheit)
Lieferant/Losnummer/Vergabeeinheit
Spalte 3 | Verfahrenstechnische KKS-Kennzeichnung - KKS Gesamt VT
komplette Verfahrenstechnische Kennzeichnung; : Anlagenkennzeichnung
Spalte 4 | Beschriftung - Langtext
Bezeichnung der Komponente in Klartext
-Klartext ohne Abkürzungen
-mit Groß- und Kleinbuchstaben
Spalte 5 | Beschriftung - Kurztext
Abgekürzte Bezeichnung der Komponente
-Abkürzungen gemäß VGB Richtlinie VGB-S-891-00 (früher VGB-B 107)
-mit Groß- und Kleinbuchstaben
Spalte 6 | Allgemein - Zuordnung Schaltanlage
Zuordnung der Verbraucher zu Schaltanlagen. Erforderlich als Sortierfunktion und Zuordung zu den Transformatoren
---
Spalte 7 | Allgemein - Verbraucherart
MO | Motor, allgemein
MOD | Motor, 2 Drehzahlen
MOF | Motor, Frequenzgeregelt
MOH | Motor Stillstandsheizung
MOR | Motor, Rechts- Linkslauf
EC | EC-Motoren
AMS | Antrieb Motor Stellungsarmatur Auf / Zu
AMR | Antrieb Motor Regelarmatur
MV | Magnetventil
SV | Pilotventil
RV | Regelventil pneumatisch
PHA | Pneumatisches / Hydraulisches Stellventil
HE | Heizung allgemein
HB | Begleitheizung
VSI | Verbraucher allgemein (Sicherungsabgang)
VLS | Verbraucher allgemein (Leistungsschalter)
SD | Sonderantieb
TF | Transformator-Einspeisung
Spalte 8 | Elektrische Verbraucher - Nennleistung Pn
Leistungsangabe des Verbrauchers. Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt (an der Welle abgegebene Leistung)
Spalte 9 | Elektrische Verbraucher - Nennspannung Un
Nennspannung der elektrischen Betriebsmittel
220
230
400
690
10.500
Spalte 10 | Elektrische Verbraucher - Stromart
Stromart für den Betrieb, gemäß Auswahl:
3AC | Drehstrom 3L
3AC/N | Drehstrom 3L+N
2AC | Wechselstrom 2L
1AC | Wechselstrom 1L
DC | Gleichstrom
Spalte 11 | Elektrische Verbraucher - Nennstrom In
Nennstrom des Verbrauchers. Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt
Spalte 12 | Elektrische Verbraucher - Leistungsfaktor cosϕ
Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung. Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt
Spalte 13 | Elektrische Verbraucher - Wirkungsgrad (η)
Wirkungsgrad des Verbrauchers. Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt
Spalte 14 | Elektrische Verbraucher - Drehzahl
Nominelle Leerlaufdrehzahl. Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt
Spalte 15 | Elektrische Verbraucher - Ia/In (Anlaufstromfaktor)
Angabe des Anlaufstroms als Faktor (dimensionslos) bezogen auf den Nennstrom, Ia / In.
Angabe gemäß Typenschild und / oder Datenblatt
Spalte 16 | EV - Weitere Angaben - FU-Betrieb
Angabe, ob es sich um einen Motor mit FU handelt: ja / nein
Ja
--
Spalte 17 | EV - Weitere Angaben - Zuordnung FU
Anlagenkennzeichnung des Zugehörigen FU
Spalte 18 | EV - Weitere Angaben - NEA-berechtigt
Angabe, ob es sich um einen NEA-berechtigten Verbraucher handelt: ja / nein
Ja
--
Spalte 19 | EV - Weitere Angaben - USV-berechtigt
Angabe, ob es sich um einen USV-berechtigten Verbraucher handelt: ja / nein
Ja
--
Spalte 20 | EV - Weitere Angaben - Betriebseinsatz
B0 | stehende Reserve
B1 | ständiger Betrieb
B2 | Kurzzeit- / Aussetzbetrieb
B3 | nur Anfahrbetrieb
Spalte 21 | EV - Weitere Angaben - Ex-Zone
Anforderung an den Explosionsschutz: Stufe nach ATEX Richtlinie, Zone 0 bis 2 oder 'nein'
0 | Zone 0
1 | Zone 1
2 | Zone 2
20 | Zone 20
21 | Zone 21
22 | Zone 22
-- | nein
Spalte 22 | EV - Weitere Angaben - SIL
Anforderung an die funktionale Sicherheit: Stufe nach Norm IEC 61508, SIL 1 bis 3 oder 'nein'
a | Schutz, der nicht in SIL realisiert werden, aber in SIL-Betrachtung beurteilt wurde
SIL 1
SIL 2
SIL 3
Spalte 23 | EV - Weitere Angaben - Bedienstelle
Vor-Ort-Bedienstellen, integrierte Steuerstellen
V-O | mit Vor-Ort Bedien- bzw. Steuerstelle
INT V-O | mit integrierter Vor-Ort Bedien- bzw. Steuerstelle (z.B. autonome Systeme, Black-Boxen)
Spalte 24 | EV - Weitere Angaben - Zusatz zur Bedienstelle
Zusatz zu den Vor-Ort-Bedienstellen, integrierte Steuerstellen
R | Reversibel
N | mit Not-Aus
R+N | Reversibel mit Not-Aus
Spalte 25 | EV - Weitere Angaben - Redundanz
Angabe für redundante Aggregate wie z.Bsp. SPW-Pumpen, Gebläse, usw.
R0 | Betriebs-Aggregat
R1 | Zusatz-Aggregat
R2 | Reserve-Aggregat
Spalte 26 | mittlere elektrische Leistung - Verwendungsfaktor (ks)
Angabe des Verwendungsfaktors (ks)
Spalte 27 | mittlere elektrische Leistung - Gleichzeitigkeitsfaktor (ku)
Angabe des Gleichzeitigkeitsfaktors (ku)
Spalte 28 | mittlere elektrische Leistung - mittlere elektrische Leistung
Angabe der mittleren elektrischen Leistung
Spalte 29 | NEA - Verwendungsfaktor (ks)
Angabe des Verwendungsfaktors (ks) im NEA-Betrieb
Spalte 30 | NEA - Leistung
Angabe der elektrischen Leistung im NEA-Betrieb
Spalte 31 | NEA - Dauer
Angabe der Dauer in der die elektrische Leistung im NEA-Betrieb benötigt wird
Spalte 32 | USV - Verwendungsfaktor (ks)
Angabe des Verwendungsfaktors (ks) im USV-Betrieb
Spalte 33 | USV - Leistung
Angabe der elektrischen Leistung im USV-Betrieb
Spalte 34 | USV - Dauer
Angabe der Dauer in der die elektrische Leistung im USV-Betrieb benötigt wird
Spalte 35 | Fabrikat - Hersteller
Herstellers des eingesetzten Betriebsmittels.
Spalte 36 | Fabrikat - Typ
Herstellereigene Typennummer des eingesetzten Betriebsmittels.
Spalte 37 | Fabrikat - Datenblatt
Herstellereigene Dokumentennummer des eingesetzten Betriebsmittels. Falls vorhanden.
Spalte 38 | Aufstellungsort - Raumkennzeichen
Kennzeichnung gemäß den Raumkennzeichen der Bau- / Lagepläne.
Spalte 39 | Aufstellungsort - Raumbeschreibung
Nähere Beschreibung des Ortes innerhalb eines Raumes oder eines Bereiches
Spalte 40 | Schaltanlage - Einbauort - Raum
Einbauort der Schaltanlage, Raumkennzeichnung. Werden Verbraucher in der VE von eignen Schränken versorgt,
dann wird in dieses Feld die KKS des versorgenden Schrankes eingetragen
Spalte 41 | Schaltanlage - Einbauort - Sammelschienenzuordnung
Zuordnung der Sammelschiene bzw. Halbschiene
Spalte 42 | Schaltanlage - Einbauort - SGK-Feld
Einbauort der Schaltanlage, Kennzeichnung des SGK-Feldes (Schaltgerätekombination)
Spalte 43 | Schaltanlage - Betriebsmittelkennzeichen (BMK)
Kennzeichnung des Betriebsmittel der Schaltanlage
Spalte 44 | Schaltanlage - Bauart/Typ Einschub
Beschreibung des Einschubs oder Abgangsfeldes z.B. 63A-NH-Sicherung, 250A-Leistungsschalter
Spalte 45 | R&I - Schema
Zeichnungsnummer des R&I - Schema, Angabe ohne Revisionsstand
Spalte 46 | Revision - Änderungsdatum
Hier wird das Datum desjenigen Revisionsstands eingetragen, das zuletzt zu einer Änderung in der Zeile geführt hat.
Spalte 47 | Revision - Rev.-Index
Hier wird derjenige Revisionsstand eingetragen, der zu letzt zu einer Änderung in der Zeile geführt hat.
Spalte 48 | Bemerkungen
Falls anwendbar; Zusatzinformation und Kommentare zu den jeweiligen Zeilen.
***