## Chirurgie- A,G,T
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Grundsieb Chirurgie | 20 | -2 | 15 | Grundsieb Chirurgie | 150 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | ja
|  |  | 15 | Kleine Chirurgie | 100 - 3/4 | Allgemeinchirurgie | ja
Kleine Chir. | 12
Magen-Darm-Rektum | 8 | 0 | 8 | Magen-Darm-Rektum | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | ja
Galle | 3
|  | -1 | 2 | Choledochusrevision | 100 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | ja
Lange Instrumente | 2 | 0 | 2 | Lange Instrumente | 100 - 3/4 | Allgemeinchirurgie | ja
Rundnähapperat | 3 | 0 | 3 | Rundnähapparat | 100 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | ja
Vorfuß | 8 | -2 | 6 | Vorfuß | 150 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | ja
Amputation-Knochen | 4 | 0 | 4 | Amputation Zusatz | 100 - 3/4 | Allgemeinchirurgie | ja
Minimalinvas. | 10 | 0 | 10 | Minimalinvasives Sieb | 200 - 1/1 (lang) | Allgemeinchirurgie | ja
Kinder-Spezial | 3 | -2 | 2 | Kinder Zusatz | 100 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | ja
Zusatz - Kinderchir. | 1
Strumaklemmen | 1 | 0 | 1 | Strumaklemmen | Mini 55 mm | Allgemeinchirurgie | nein
Leberretraktor | 2 | 0 | 2 | Leberretraktor | 150 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Lap Adipositas | 1 | 0 | 1 | Lap Adipositas | 150 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Condor mini | 3 | 0 | 3 | Condor mini | 150 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | nein
Condor Abdom | 4 | 0 | 4 | Condor Abdom | 150 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Condor Basis | 4 | 0 | 4 | Condor Basis | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Halter. Bauch (S5084) | 2 | 0 | 2 | Halter. Bauch (S5084) | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Halt. Struma | 2 | 0 | 2 | Halt. Struma | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Halter. Bauch (S732) | 2 | 0 | 2 | Halter. Bauch (S732) | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Cusa 23kHz | 1 | 0 | 1 | Cusa 23kHz | 100 - 1/1 (DIN) | Allgemeinchirurgie | nein
Mercedes-Sperrer | 1 | 0 | 1 | Mercedes-Sperrer | 100 - 3/4 | Allgemeinchirurgie | nein
Mosquitokl. | 2 | 0 | 2 | Mosquitokl. | Mini 55 mm | Allgemeinchirurgie | nein
Meshgraft BA720 Neu | 1 | 0 | 1 | Meshgraft BA720 Neu | 150 - 1/2 | Allgemeinchirurgie | nein
Thorax | 4 | 2 | 4 | Thorax | 100 - 1/1 (DIN) | Thoraxchirurgie | ja
|  |  | 1 | Rippensperrer | 100 - 1/2 | Thoraxchirurgie | ja
Thorax Knochen | 1 | 0 | 1 | Thorax Knochen | Mini 55 mm | Thoraxchirurgie | ja
Rippe | 2 | 0 | 2 | Rippe | 100 - 3/4 | Thoraxchirurgie | ja
Minimal Thorax | 2 | 2 | 4 | Minimal Thorax | 200 - 1/1 (lang) | Thoraxchirurgie | ja
Thorax Osteos. | 1 | 0 | 1 | Thorax Osteos. | 150 - 1/1 (DIN) | Thoraxchirurgie | nein
Rippenbogenhalter | 1 | 0 | 1 | Rippenbogenhalter | 100 - 1/1 (DIN) | Thoraxchirurgie | nein
Accu Oszil.Säge Asc. | 1 | 0 | 1 | Accu Oszil.Säge Asc. | 150 - 1/2 | Thoraxchirurgie | nein
Acculan 4 Säge | 1 | 0 | 1 | Acculan 4 Säge | 150 - 1/2 | Thoraxchirurgie | nein
Acculan4 Sternumsäge | 1 | 0 | 1 | Acculan4 Sternumsäge | 150 - 1/2 | Thoraxchirurgie | nein
Oszil. Säge | 2 | 0 | 2 | Oszil. Säge | 150 - 1/2 | Thoraxchirurgie | nein
Embolektomie | 5 | 0 | 5 | Embolektomie | 150 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | ja
Aorta | 3 | 0 | 3 | Aorta | 150 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | ja
Lange Instrumente | 1 | 0 | 1 | Aorta Zusatz | 100 - 3/4 | Gefäßchirurgie | ja
Carotis | 3 | 0 | 3 | Carotis | 100 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | ja
Varizen | 4 | 0 | 4 | Varizen | 150 - 1/2 | Gefäßchirurgie | ja
AV-Fistel | 3 | 0 | 3 | AV -Fistel | 150 - 1/2 | Gefäßchirurgie | ja
Microinstrumente | 1 | 0 | 1 | Mikroinstrumente | 100 - 1/2 | Gefäßchirurgie | ja
Condor Gefäss Basis | 1 | 0 | 1 | Condor Gefäss Basis | 150 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | nein
Condor Gefäss Halter | 1 | 0 | 1 | Condor Gefäss Halter | 100 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | nein
Mediastinoskop | 1 | 0 | 1 | Mediastinoskop | 100 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | nein
Halt. Carotis | 2 | 0 | 2 | Halt. Carotis | 100 - 1/1 (DIN) | Gefäßchirurgie | nein

## Dermatologie
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
PE | 15 | -2 | 17 | DERMA Standard | 100 - 1/2 | Dermatologie | Ja
Tumor klein | 4
Tumor groß | 3 | 0 | 3 | Tumor groß | 100 - 1/1 (DIN) | Dermatologie | Ja
Warzensieb | 2 | 0 | 2 | Debridement/Verrucae | Mini 55 mm | Dermatologie | Ja
Meshgraft Inst. | 1 | 0 | 1 | Spalthaut Instrumente | 100 - 1/2 | Dermatologie | Ja
OP Haut Scharfer Löffel | 1 | 0 | 1 | Scharfe Löffel | Mini 55 mm | Dermatologie | Ja
Meshgraft | 1 | 0 | 1 | Meshgraft | 150 - 1/2 | Dermatologie | Ja
| 0 | 2 | 2 | Accu 4 Dermatom | 150 - 3/4 | Dermatologie | Nein

## Gynäk_Seno
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Grundsieb | 6 | -2 | 6 | Grundsieb GYN | 150 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | Ja
Abdominal | 6 |  | 4 | Abdominal Zusatz | 100 - 3/4 | Gynäkologie | Ja
Zusatzinstrumente | 2 | -1 | 2 | Zusatzinstrumente | 100 - 3/4 | Gynäkologie | Ja
Wertheim | 1
Sectio - Sieb | 6 | 0 | 6 | Sectio | 100 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | Ja
Abrasio | 8 | 0 | 8 | Abrasio | 100 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | Ja
Conisation | 4 | 2 | 6 | Conisation | 100 - 1/2 | Gynäkologie | Ja
TMV | 2 | -1 | 1 | TMV | 150 - 1/2 | Gynäkologie | Ja
VE - Sieb | 5 | 0 | 5 | Abort | 100 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | Ja
Nahtpäckchen | 2 | 0 | 2 | Nahtpäckchen | 100 - 1/2 | Gynäkologie | Ja
Specula | 6 | 0 | 6 | Specula | 100 - 3/4 | Gynäkologie | Ja
Pelviskopie | 6 | 0 | 6 | Pelviskopie | 200 - 1/1 (lang) | Gynäkologie | Ja
OP Gyn Cüretten H 5 | 3 | -1 | 2 | OP Gyn Cüretten | Dental 130 mm | Gynäkologie | Ja
Uterus-Manipulator CA | 1 | 0 | 2 | Uterus-Manipulator | 150 - 1/2 | Gynäkologie | Ja
Uter.-Manipulator | 1
Oper. Hysterosk. Storz | 2 | 0 | 2 | Oper. Hysterosk. Storz | 100 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | nein
Uter.M.Keckstein | 1 | 0 | 1 | Uter.M.Keckstein | 150 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Oper. Hysterosk. Wolf | 2 | 0 | 2 | Oper. Hysterosk. Wolf | 100 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | nein
Serapro V3 | 1 | 0 | 1 | Serapro V3 | 100 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Serasis V | 1 | 0 | 1 | Serasis V | 100 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Morcellator BOWA | 1 | 0 | 1 | Morcellator BOWA | 150 - 1/1 (DIN) | Gynäkologie | nein
Absaug. Spekulum | 1 | 0 | 1 | Absaug. Spekulum | 100 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Sialendoskopie | 1 | 0 | 1 | Sialendoskopie | 100 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Spülpäckchen | 4 | 0 | 4 | Spülpäckchen | 150 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Hegarstifte GYN | 1 | 0 | 1 | Hegarstifte GYN | 100 - 1/2 | Gynäkologie | nein
Mamma - Sieb | 5 | 1 | 5 | Mamma Sieb | 150 - 1/1 (DIN) | Senologie | Ja
|  |  | 1 | Lichthaken | 100 - 1/2 | Senologie | Ja

## HNO
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Weichteilsieb | 4 | 1 | 5 | Weichteilsieb | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Ja
Knochensieb | 2
|  |  | 2 | Knochen Zusatz | 100 - 1/2 | HNO | Ja
ATE-Sieb | 7 | 0 | 7 | ATE Sieb | 100 - 1/2 | HNO | Ja
Tracheotomie | 6 | 0 | 6 | Kleines Weichteilsieb | 100 - 3/4 | HNO | Ja
Wundversorgung | 2 | 4 | 6 | Wundversorgung | Mini 55 mm | HNO | Ja
Septum | 2 | 4 | 6 | Septum | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Ja
Nasensieb | 3 | 1 | 4 | NNH | 100 - 3/4 | HNO | Ja
Nasenreposition | 2 | 0 | 2 | Nasenreposition | Mini 55 mm | HNO | Ja
| 0 | 1 | 1 | Schädel Basis HNO | 100 - 1/2 | HNO | Ja
Nasenplastik | 1 | 0 | 1 | Rippenentnahme | 100 - 1/2 | HNO | Ja
Ohrsieb | 3 | 1 | 4 | Ohrsieb | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Ja
Paukenpunktion | 6 | 0 | 6 | Paukenpunktion | 100 - 1/2 | HNO | Ja
T-Rohr | 6 | 3 | 6 | Panendo | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Ja
|  |  | 3 | MLS | 100 - 3/4 | HNO | Ja
Sialendoskopie | 1 | 1 | 1 | Sialendoskopie | 100 - 3/4 | HNO | Ja
Mikrovasculär | 2 | 2 | 2 | Microvasculär | 100 - 1/2 | HNO | Ja
|  | 1 | 1 | Spatel Set | 100 - 1/2 | HNO | Ja
Einzelinstrumente HNO | 1 | 0 | 1 | Einzelinstrumente HNO | ohne Größe (z.B. Folientüte /Vlies) | HNO | Ja
ELAN 4 HNO | 1 | 0 | 1 | ELAN 4 HNO | 100 - 1/2 | HNO | Nein
Steuereinheit ELAN 4 | 1 | 0 | 1 | Steuereinheit ELAN 4 | ohne Größe (z.B. Folientüte /Vlies) | HNO | Nein
Laser I | 1 | 0 | 1 | Laser I | 150 - 1/2 | HNO | Nein
Epiplating Medicon | 2 | 0 | 2 | Epiplating Medicon | 150 - 1/2 | HNO | Nein
Tubendilatation Kinder | 2 | 0 | 2 | Tubendilatation Kinder | Mini 55 mm | HNO | Nein
Highspeed - Säge | 2 | 0 | 2 | Highspeed - Säge | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Bronchosk. Stent Novatech | 1 | 0 | 1 | Bronchosk. Stent Novatech | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Rhinoplastik | 2 | 0 | 2 | Rhinoplastik | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Shaver M5 Medtronik | 3 | 0 | 3 | Shaver M5 Medtronik | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Midas Rex Bohrer | 2 | 0 | 2 | Midas Rex Bohrer | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
High Speed MR 8 | 4 | 0 | 4 | High Speed MR 8 | 100 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Kinder-MLS | 1 | 0 | 1 | Kinder-MLS | 150 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein
Spekulahalterung | 1 | 0 | 1 | Spekulahalterung | 150 - 1/2 | HNO | Nein
Laser II | 1 | 0 | 1 | Laser II | 150 - 1/2 | HNO | Nein
Osteosynthese 2,0 | 1 | 0 | 1 | Osteosynthese 2,0 | 150 - 1/1 (DIN) | HNO | Nein

## MKG
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Tracheotomie MKG | 2 | 0 | 10 | Weichteilsieb MKG | 100 - 1/1 (lang) | MKG | Ja
Weichteilsieb MKG | 8
Knochensieb MKG | 8 | -2 | 6 | Knochen Zusatz MKG | 150 - 1/2 | MKG | Ja
Traumatologie MKG | 2 | -1 | 2 | KFO/Trauma MKG | 100 - 1/2 | MKG | Ja
KFO MKG | 1
Abzeßsieb MKG | 2 | 0 | 2 | Abzeßsieb MKG | Mini 55 mm | MKG | Ja
Sanierung Erw. MKG | 6 | 0 | 6 | Zahnsanierung MKG | 100 - 1/1 (lang) | MKG | Ja
Gefäßzusatz | 2 | 0 | 2 | Gefäßzusatz MKG | 100 - 1/2 | MKG | Ja
Knoch.-Rippen MKG | 1 | 0 | 1 | Becken / Rippe MKG | 100 - 3/4 | MKG | Ja
Nasensieb MKG | 2 | -1 | 1 | Nasensieb MKG | 100 - 1/2 | MKG | Ja
LKGS MKG | 1 | 0 | 1 | LKGS MKG | 100 - 1/2 | MKG | Ja
Mikro- Instr. I | 2 |  | 2 | Mikro Sieb kurz | 100 - 1/2 | MKG | Ja
Sanierung Kind MKG | 1 | -1 | 1 | Zahn-Zangen Kinder | Mini 55 mm | MKG | Ja
Zahn-Zangen Set | 1
Hautnetzdermatom | 1 | 0 | 1 | Hautnetzdermatom | 150 - 1/2 | MKG | Nein
Accu 4 Dermatom | 2 | 0 | 3 | Accu 4 Dermatom | 100 - 3/4 | MKG | Nein
Accu-Dermatom NEU | 1
Champy-Stahl | 1 | 0 | 1 | Champy-Stahl | 100 - 1/2 | MKG | Nein
Dysgnathie | 1 | 0 | 1 | Dysgnathie | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein
Wundversorgung MKG | 4 | 0 | 4 | Wundversorgung MKG | Mini 55 mm | MKG | Nein
MOS Martin 1,5/2,0 | 1 | 0 | 1 | MOS Martin 1,5/2,0 | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein
MOS Martin 1,5-2,0 | 1 | 0 | 1 | MOS Martin 1,5-2,0 | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein
UK-Reko Syst. MKG-OP | 1 | 0 | 1 | UK-Reko Syst. MKG-OP | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein
Mikro-Instr. II | 1 | 0 | 1 | Mikro-Instr. II | 150 - 1/2 | MKG | Nein
Winkel Handstück | 1 | 0 | 1 | Winkel Handstück | 150 - 1/2 | MKG | Nein
Lipo Coll.3 | 1 | 0 | 1 | Lipo Coll.3 | 150 - 1/2 | MKG | Nein
Winkelschrauber Motor speed | 1 | 0 | 1 | Winkelschrauber Motor speed | 150 - 1/2 | MKG | Nein
Säge- Handstück Elan 4el | 2 | 0 | 2 | Säge- Handstück Elan 4el | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein
Handstück Elan 4el | 4 | 0 | 4 | Handstück Elan 4el | 100 - 1/1 (DIN) | MKG | Nein

## Neurochirurgie
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Schädelsieb | 6 | -1 | 5 | Schädelsieb | 150 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
Bohrloch | 6 | -1 | 5 | Bohrloch | 100 - 3/4 | Neurochirurgie | ja
Hypophyse | 2 | 0 | 2 | Hypophyse | 150 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
Aneurysmen | 3 | -1 | 2 | Aneurysmen | 100 - 3/4 | Neurochirurgie | ja
| 0 | 2 | 2 | Nervennaht | 100 - 3/4 | Neurochirurgie | ja
Wirbelsäule Grundsieb | 6 | -1 | 5 | Wirbelsäule Grundsieb | 150 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
Lumbaler Zusatz | 4 | -4 | 2 | Wirbelsäule-Zusatz | 150 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
Dorsal WS Zusatz | 2
Micro- Zusatz | 4 | -1 | 3 | Micro-Zusatz | 100 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
HWS Zusatz | 4 | 0 | 4 | HWS Ventral | 100 - 1/1 (lang) | Neurochirurgie | ja
Thorax | 2 | 0 | 2 | Thorax | 100 - 3/4 | Neurochirurgie | ja
Ventrales- WS Zusatz | 2 | -1 | 2 | Ventrales- WS Zusatz | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | ja
Langer Zusatz | 1
Mountaineer Instr. | 1 | 0 | 1 | Mountaineer Instr. | 150 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Spreizer groß | 1 | 0 | 1 | Spreizer groß | 150 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Elan 4 groß | 1 | 0 | 1 | Elan 4 groß | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Elan 4 Säge | 1 | 0 | 1 | Elan 4 Säge | 100 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
ELAN 4 | 4 | 0 | 4 | ELAN 4 | 100 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Retraktor System | 2 | 0 | 2 | Retraktor System | 100 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Hi Speed | 2 | 0 | 2 | Hi Speed | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Evolution Set TL | 1 | 0 | 1 | Evolution Set TL | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Bohrpistole | 1 | 0 | 1 | Bohrpistole | 150 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Navi Universal | 1 | 0 | 1 | Navi Universal | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Navi Cranial | 1 | 0 | 1 | Navi Cranial | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Harmskörbchen | 1 | 0 | 1 | Harmskörbchen | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Retraktor-Set Cervical | 1 | 0 | 1 | Retraktor-Set Cervical | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Codman Ring Neur. | 2 | 0 | 2 | Codman Ring Neur. | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Densverschraubung | 1 | 0 | 1 | Densverschraubung | 150 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Hartshil-Fixateur | 1 | 0 | 1 | Hartshil-Fixateur | 150 - 1/2 | Neurochirurgie | Nein
Sebsthalt. Retraktor | 1 | 0 | 1 | Sebsthalt. Retraktor | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Pipeline Blätter | 1 | 0 | 1 | Pipeline Blätter | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Pipeline | 1 | 0 | 1 | Pipeline | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Ventrikuloskopie | 1 | 0 | 1 | Ventrikuloskopie | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Pneum. Retraktorarm | 1 | 0 | 1 | Pneum. Retraktorarm | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Navi Biopsie | 1 | 0 | 1 | Navi Biopsie | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Condor Wundspreizer | 1 | 0 | 1 | Condor Wundspreizer | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Navi Spinal | 1 | 0 | 1 | Navi Spinal | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Rohrschaft Instr.134°C 18min | 1 | 0 | 1 | Rohrschaft Instr.134°C 18min | 150 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein
Cusa 36kHz | 1 | 0 | 1 | Cusa 36kHz | 100 - 1/1 (DIN) | Neurochirurgie | Nein

## Orthopädie
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Grundsieb Ortho | 10 | 0 | 10 | Grundsieb ORTHO | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Ja
GS-KB | 1 | 2 | 3 | Arthrotomie | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Ja
Grundsieb Schulter | 1
|  |  | 2 | Schulter Zusatz | 100 - 1/2 | Orthopädie | Ja
HTEP Ausbau | 2 | 0 | 2 | HTEP Ausbau | 100 - 1/1 (lang) | Orthopädie | Ja
Pemberton Plastik | 1 | 0 | 1 | Pemperton Plastik | 100 - 1/2 | Orthopädie | Ja
Triple 1 Osteotomie | 1 | 0 | 1 | Triple 1 Osteotomie | 100 - 3/4 | Orthopädie | Ja
Triple 2 Osteotomie | 1 | 0 | 1 | Triple 2 Osteotomie | 100 - 3/4 | Orthopädie | Ja
Hand-/Fuß-Sieb | 6 | -2 | 4 | Hand-/ Fuß-Sieb | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Ja
ASK | 5 | 0 | 5 | ASK | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Ja
|  | 0 | 3 | Grundsieb Kinder | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Ja
KB-Storz Semi 1 | 1 | 0 | 1 | KB-Präparation | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein, nur Reorganisation Bestandssieb
KB-Storz Semi 2 | 1 | 0 | 1 | KB-Storz Semi | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein, nur Reorganisation Bestandssieb
Schulter-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Schulter Raritäten | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Acculan 4 | 6 | 0 | 6 | Acculan 4 | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Acculan 4 klein Osteotomie | 1 | 0 | 1 | Acculan 4 klein Osteotomie | 100 - 3/4 | Orthopädie | Nein
ELAN 4 Stabsäge | 1 | 0 | 1 | ELAN 4 Stabsäge | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
ELAN 4 | 2 | 0 | 2 | ELAN 4 | 100 - 3/4 | Orthopädie | Nein
Ladegerät Acculan 4 | 1 | 0 | 1 | Ladegerät Acculan 4 | ohne Größe (z.B. Folientüte /Vlies) | Orthopädie | Nein
Steuereinheit ELAN 4 | 1 | 0 | 1 | Steuereinheit ELAN 4 | ohne Größe (z.B. Folientüte /Vlies) | Orthopädie | Nein
Zementp. Heraeus | 6 | 0 | 6 | Zementp. Heraeus | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Chondro-Pick-Set | 1 | 0 | 1 | Chondro-Pick-Set | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
OATS | 1 | 0 | 1 | OATS | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Easy-Clip Stryker | 1 | 0 | 1 | Easy-Clip Stryker | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Zweymüller Raspeln | 2 | 0 | 2 | Zweymüller Raspeln | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Specht | 3 | 0 | 3 | Specht | 150 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Knochenmühle | 1 | 0 | 1 | Knochenmühle | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
KB-Plastik | 1 | 0 | 1 | KB-Plastik | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Cable u. PIN Zimmer | 1 | 0 | 1 | Cable u. PIN Zimmer | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Nex Gen LPS | 2 | 0 | 2 | Nex Gen LPS | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Zweimüller Pfanne | 1 | 0 | 1 | Zweimüller Pfanne | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
ASK-Ellenb | 1 | 0 | 1 | ASK-Ellenb | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Akku DeSoutter | 4 | 0 | 4 | Akku DeSoutter | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Bold-Schraube | 1 | 0 | 1 | Bold-Schraube | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Raffelfräser u. Pfannenmeßkörper | 1 | 0 | 1 | Raffelfräser u. Pfannenmeßkörper | 150 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Mini DeSoutter | 1 | 0 | 1 | Mini DeSoutter | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Prothes.Ausb. | 1 | 0 | 1 | Prothes.Ausb. | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
ME-Set | 1 | 0 | 1 | ME-Set | Mini 55 mm | Orthopädie | Nein
Hammer | 1 | 0 | 1 | Hammer | Mini 55 mm | Orthopädie | Nein
AO Zusatz | 1 | 0 | 1 | AO Zusatz | Mini 55 mm | Orthopädie | Nein
Pfannensieb zem. | 2 | 0 | 2 | Pfannensieb zem. | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Cerclage Titanband | 1 | 0 | 1 | Cerclage Titanband | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
DeSoutter klein | 2 | 0 | 2 | DeSoutter klein | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Air Power | 3 | 0 | 3 | Air Power | 150 - 1/2 | Orthopädie | Nein
BioBall | 1 | 0 | 1 | BioBall | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
48 Form Kopf IPC | 1 | 0 | 1 | 48 Form Kopf IPC | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
60 Form Kopf IPC | 1 | 0 | 1 | 60 Form Kopf IPC | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Mis-Hüfte II Zimmer | 1 | 0 | 1 | Mis-Hüfte II Zimmer | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Solution Patella | 1 | 0 | 1 | Solution Patella | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
6,25 Form Schaft IPC | 1 | 0 | 1 | 6,25 Form Schaft IPC | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
15 Form Schaft IPC | 1 | 0 | 1 | 15 Form Schaft IPC | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
10 Form Schaft IPC | 1 | 0 | 1 | 10 Form Schaft IPC | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
54 Form Kopf IPC | 1 | 0 | 1 | 54 Form Kopf IPC | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Nex Gen Micro-Macro LPS | 1 | 0 | 1 | Nex Gen Micro-Macro LPS | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 2 (S1765) | 1 | 0 | 1 | Allofit 2 (S1765) | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 2 (S1766) | 1 | 0 | 1 | Allofit 2 (S1766) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 2 (S141) | 1 | 0 | 1 | Allofit 2 (S141) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Mis-Hüfte I Zimmer | 1 | 0 | 1 | Mis-Hüfte I Zimmer | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Langschaft Lubius LINK | 1 | 0 | 1 | Langschaft Lubius LINK | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Explant. Acetabular Zimmer | 1 | 0 | 1 | Explant. Acetabular Zimmer | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Flex. Bohrwelle 5-19 | 1 | 0 | 1 | Flex. Bohrwelle 5-19 | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Accu Linvatec | 1 | 0 | 1 | Accu Linvatec | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 3 (S1652) | 1 | 0 | 1 | Allofit 3 (S1652) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 3 (S1653) | 1 | 0 | 1 | Allofit 3 (S1653) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Hüft- ASK | 1 | 0 | 1 | Hüft- ASK | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Flex. Bohrwelle 20-27 | 1 | 0 | 1 | Flex. Bohrwelle 20-27 | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
MPLink Grundsieb | 4 | 0 | 4 | MPLink Grundsieb | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
MPLink Ahlen 290-330 gerade | 2 | 0 | 2 | MPLink Ahlen 290-330 gerade | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
MPLink Ahlen 160-250 gerade | 2 | 0 | 2 | MPLink Ahlen 160-250 gerade | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
TM Cones Set Zimmer | 1 | 0 | 1 | TM Cones Set Zimmer | Mini 55 mm | Orthopädie | Nein
MPLink Ahlen 160-250 ungerade | 2 | 0 | 2 | MPLink Ahlen 160-250 ungerade | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
MPLink Instr.Sieb 6+7 | 4 | 0 | 4 | MPLink Instr.Sieb 6+7 | 150 - 1/1 (lang) | Orthopädie | Nein
Stryker Shaver | 3 | 0 | 3 | Stryker Shaver | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Allofit 1 (S1535) | 1 | 0 | 1 | Allofit 1 (S1535) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 1 (S1536) | 1 | 0 | 1 | Allofit 1 (S1536) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 1 (S140) | 1 | 0 | 1 | Allofit 1 (S140) | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Knorpelsieb | 1 | 0 | 1 | Knorpelsieb | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Zweim.Prob.Proth.RV | 1 | 0 | 1 | Zweim.Prob.Proth.RV | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Arthrosk. Schulter | 1 | 0 | 1 | Arthrosk. Schulter | 150 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Solution | 4 | 0 | 4 | Solution | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Zweym.Prob.Proth. | 1 | 0 | 1 | Zweym.Prob.Proth. | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Allofit 3 | 1 | 0 | 1 | Allofit 3 | 150 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
OP Ortho Entf. Mega C | 1 | 0 | 1 | OP Ortho Entf. Mega C | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
HOW Ausbau | 1 | 0 | 1 | HOW Ausbau | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
CQ-700 Stichsäge DeSoutter | 1 | 0 | 1 | CQ-700 Stichsäge DeSoutter | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Akku Synth PLII | 1 | 0 | 1 | Akku Synth PLII | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Spitzmaulzange | 1 | 0 | 1 | Spitzmaulzange | 100 - 1/2 | Orthopädie | Nein
Stryker Opturator | 1 | 0 | 1 | Stryker Opturator | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
KB-Zusatz | 1 | 0 | 1 | KB-Zusatz | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
NexGen-LCCK Raspeln | 1 | 0 | 1 | NexGen-LCCK Raspeln | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
NexGen-LCCK Tibia Schaft | 1 | 0 | 1 | NexGen-LCCK Tibia Schaft | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Raspeln Rechts Lubinus SPII | 1 | 0 | 1 | Raspeln Rechts Lubinus SPII | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Raspeln links Lubinus SPII | 1 | 0 | 1 | Raspeln links Lubinus SPII | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Grundsieb Lubinus SPII | 1 | 0 | 1 | Grundsieb Lubinus SPII | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Meißel-Set | 2 | 0 | 2 | Meißel-Set | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein
Twist Cut Merete | 1 | 0 | 1 | Twist Cut Merete | 100 - 1/1 (DIN) | Orthopädie | Nein

## Unfallchirurgie
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Weichteilsieb groß | 6 | 1 | 7 | Weichteilsieb Groß | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie | Ja
Knochensieb groß | 5 | 0 | 5 | Knochensieb groß | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie | Ja
E-OP Knochen | 2 | 0 | 2 | E-OP Knochen | 100 - 3/4 | Unfallchirurgie | Ja
Weichteilsieb klein | 7 | 0 | 7 | Weichteilsieb Klein | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie | Ja
Knochensieb klein | 7 | 0 | 7 | Knochensieb klein | 100 - 3/4 | Unfallchirurgie | Ja
Prevot-Nägel | 2 | 0 | 2 | Prevot-Nägel | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Radius Verplattung | 3 | 0 | 3 | Radius Verplattung | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Weichteilsieb PFNA | 2 | 1 | 3 | Weichteil TFNA | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Handsieb | 6 | 2 | 9 | Handsieb | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie
Handsieb Sehne | 3 |  |  |  |  | Unfallchirurgie | Ja
|  |  | 2 | Hand Sehne Zusatz | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Handlagerungspl. | 2 | 1 | 3 | Handlagerungsplatte | ohne Größe (z.B. Folientüte /Vlies) | Unfallchirurgie | Ja
| 0 | 1 | 1 | Viper Grund | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Micro-Instrumente II | 1 | 0 | 2 | Mikro- Instrumente | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Ja
Mikro- Instrumente I | 1
Arthrot. Grunds. | 2 | 0 | 2 | Arthrotomie Grundsieb | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Ja
Arthroskopie NEU | 2 | -1 | 4 | Arthroskopie | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie | Ja
Arthroskopie | 3 |  | 6 | Arthroskopie-Optik | Optikcontainer | Unfallchirurgie | nein
SG u Hand Arthroskopie | 1
|  |  | 1 | SG + Hand-Arthroskopie | 100 - 1/1 (lang) | Unfallchirurgie | Ja
| 0 | -1 | 1 | Spongiosa | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Meshgraft | 1 | 0 | 1 | Meshgraft | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Tighttrope | 1 | 0 | 1 | Tighttrope | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Ja
Accu Dematom | 1 | 0 | 1 | Accu Dermatom | 100 - 3/4 | Unfallchirurgie | Nein
4,5 durchbohr. Schraub. | 1 | 0 | 1 | 4,5 durchbohr. Schraub. | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
4,5 Schrauben | 1 | 0 | 1 | 4,5 Schrauben | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
4,5 Titanschr | 1 | 0 | 1 | 4,5 Titanschr | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
7,3 Titan | 2 | 0 | 2 | 7,3 Titan | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
ACL | 1 | 0 | 1 | ACL | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Akku Synthes | 3 | 0 | 3 | Akku Synthes | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
APTUS Hand 1,2-2,3 | 1 | 0 | 1 | APTUS Hand 1,2-2,3 | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
APTUS Radius 2,5 Instr. | 3 | 0 | 3 | APTUS Radius 2,5 Instr. | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Arthrotomie | 2 | 0 | 2 | Arthrotomie | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Ausbau Avenir | 1 | 0 | 1 | Ausbau Avenir | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Beckenimplantat | 1 | 0 | 1 | Beckenimplantat | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Beckenzwinge | 1 | 0 | 1 | Beckenzwinge | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Chondropik | 1 | 0 | 1 | Chondropik | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Dens-Verschrau.Königssee | 1 | 0 | 1 | Dens-Verschrau.Königssee | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Densverschraubung | 1 | 0 | 1 | Densverschraubung | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
DHS Impl.Titan | 1 | 0 | 1 | DHS Impl.Titan | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
DHS Instrumente | 2 | 0 | 2 | DHS Instrumente | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
DHS/DCS Implantate | 1 | 0 | 1 | DHS/DCS Implantate | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Dist. Radius | 1 | 0 | 1 | Dist. Radius | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Dors.Dens Verschr. | 1 | 0 | 1 | Dors.Dens Verschr. | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Ellenb. Acufex | 1 | 0 | 1 | Ellenb. Acufex | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
E-OP Duokopf | 1 | 0 | 1 | E-OP Duokopf | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
E-OP Pfannenraspeln | 1 | 0 | 1 | E-OP Pfannenraspeln | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Exp. OS Instr. 1 | 1 | 0 | 1 | Exp. OS Instr. 1 | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Exp. OS Instr. 2 | 1 | 0 | 1 | Exp. OS Instr. 2 | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expe. Viper 2 CFX DePey | 1 | 0 | 1 | Expe. Viper 2 CFX DePey | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Expe. Viper 2. CFX DePuy | 1 | 0 | 1 | Expe. Viper 2. CFX DePuy | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expert UHN | 1 | 0 | 1 | Expert UHN | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expert Ilantate | 2 | 0 | 2 | Expert Ilantate | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expert Instrumente | 2 | 0 | 2 | Expert Instrumente | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expert OS Implantate | 1 | 0 | 1 | Expert OS Implantate | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Expert R/AFN Impl. | 1 | 0 | 1 | Expert R/AFN Impl. | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Fersenpl. R | 1 | 0 | 1 | Fersenpl. R | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Fixat.- extern Trauma | 1 | 0 | 1 | Fixat.- extern Trauma | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Fixat.- intern | 1 | 0 | 1 | Fixat.- intern | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Glenoidverschraubung | 1 | 0 | 1 | Glenoidverschraubung | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Hand Acufex | 1 | 0 | 1 | Hand Acufex | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
Hand-Fuß-Syst.DePuy | 1 | 0 | 1 | Hand-Fuß-Syst.DePuy | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Herbert-Schraube HBS (Martin) | 1 | 0 | 1 | Herbert-Schraube HBS (Martin) | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Hoffm. II OS | 1 | 0 | 1 | Hoffm. II OS | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Hoffm. II Spezial | 1 | 0 | 1 | Hoffm. II Spezial | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Hoffm.III MRT Stryker | 1 | 0 | 1 | Hoffm.III MRT Stryker | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Hoffm.III OS | 1 | 0 | 1 | Hoffm.III OS | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Hoffmann II Arm | 1 | 0 | 1 | Hoffmann II Arm | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Hybridfixateur | 1 | 0 | 1 | Hybridfixateur | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Hybridfixateur-Tensor-HOWMEDICA | 1 | 0 | 1 | Hybridfixateur-Tensor-HOWMEDICA | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
IS-Schrauben Königsee | 1 | 0 | 1 | IS-Schrauben Königsee | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
KB Meißel | 1 | 0 | 1 | KB Meißel | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
KFI | 2 | 0 | 2 | KFI | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
KFI 2,4 | 2 | 0 | 2 | KFI 2,4 | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
KFI durchbohr. Schrauben | 2 | 0 | 2 | KFI durchbohr. Schrauben | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
KFI Stahl-Schrauben 3.5 | 1 | 0 | 1 | KFI Stahl-Schrauben 3.5 | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
KFI Titan | 3 | 0 | 3 | KFI Titan | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Knorpelsieb | 1 | 0 | 1 | Knorpelsieb | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Lange Instr | 1 | 0 | 1 | Lange Instr | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
lange Pil. Impl. | 1 | 0 | 1 | lange Pil. Impl. | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LC-DCP Titan | 1 | 0 | 1 | LC-DCP Titan | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 3,5 I | 1 | 0 | 1 | LCP 3,5 I | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 3,5 III | 1 | 0 | 1 | LCP 3,5 III | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 3,5 IV | 1 | 0 | 1 | LCP 3,5 IV | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 3,5 V | 1 | 0 | 1 | LCP 3,5 V | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
LCP 3,5 II | 1 | 0 | 1 | LCP 3,5 II | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 4,5/5,0 | 1 | 0 | 1 | LCP 4,5/5,0 | 200 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 4,5/5,0 Instrumenten Set | 1 | 0 | 1 | LCP 4,5/5,0 Instrumenten Set | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LCP 4,5/5,0 Platte Set | 1 | 0 | 1 | LCP 4,5/5,0 Platte Set | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LISS | 1 | 0 | 1 | LISS | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
LISS prox. Tibia | 1 | 0 | 1 | LISS prox. Tibia | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Liss Schrauben | 1 | 0 | 1 | Liss Schrauben | 200 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
ME- Gamma Nagel | 1 | 0 | 1 | ME- Gamma Nagel | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
ME klein | 1 | 0 | 1 | ME klein | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
ME Nagel | 1 | 0 | 1 | ME Nagel | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
ME-abgebr. Schrauben | 2 | 0 | 2 | ME-abgebr. Schrauben | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Meniskus-Nahtbesteck | 1 | 0 | 1 | Meniskus-Nahtbesteck | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
ME-Viper DePey | 1 | 0 | 1 | ME-Viper DePey | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Mini- Minifixat. | 1 | 0 | 1 | Mini- Minifixat. | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
Mini Pistole mit Bohransatz | 1 | 0 | 1 | Mini Pistole mit Bohransatz | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Minifixat. | 1 | 0 | 1 | Minifixat. | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
Minifixat.rote Kassette | 1 | 0 | 1 | Minifixat.rote Kassette | Mini 55 mm | Unfallchirurgie | Nein
Orthofix | 1 | 0 | 1 | Orthofix | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Orthofix Galaxy | 1 | 0 | 1 | Orthofix Galaxy | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
TFN A Ausbau | 2 | 0 | 2 | TFN A Ausbau | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
TNFA II | 2 | 0 | 2 | TNFA II | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
TNFA III | 2 | 0 | 2 | TNFA III | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Pistole Colibri 4 | 1 | 0 | 1 | Pistole Colibri 4 | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Pistole Colibri I | 1 | 0 | 1 | Pistole Colibri I | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Pistole Colibri II | 1 | 0 | 1 | Pistole Colibri II | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Pistole Colibri III | 1 | 0 | 1 | Pistole Colibri III | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Pistole grün | 1 | 0 | 1 | Pistole grün | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Pistole rot | 1 | 0 | 1 | Pistole rot | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Preß-Fit KB ACL | 1 | 0 | 1 | Preß-Fit KB ACL | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Preßluftpistole | 2 | 0 | 2 | Preßluftpistole | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
REX Cementstop. Sys. | 2 | 0 | 2 | REX Cementstop. Sys. | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Schulter-Arthroskopisch | 1 | 0 | 1 | Schulter-Arthroskopisch | 200 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Schulter-offen | 1 | 0 | 1 | Schulter-offen | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Schulter-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Schulter-Zusatz | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Stryker Shaver | 5 | 0 | 5 | Stryker Shaver | 150 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Thomson | 1 | 0 | 1 | Thomson | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
UNI- Wellensieb | 1 | 0 | 1 | UNI- Wellensieb | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Unium | 1 | 0 | 1 | Unium | 150 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein
Viper-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Viper-Zusatz | 100 - 1/2 | Unfallchirurgie | Nein
Wirbelsäule-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Wirbelsäule-Zusatz | 100 - 1/1 (DIN) | Unfallchirurgie | Nein

## Urologie
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Änderung Siebinhalt/ Separate Aufschlüssungelung Siebinhalte
Grundsieb-Urologie | 5 | 0 | 5 | Grundsieb Chirurgie | 150 - 1/1 (DIN) | Urologie | Ja
Blase | 3 | -5 | 1 | Blasen Sperrer | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
|  |  | 4 | Zusatz Urologie | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Ja
Lange Instrumente S525 | 1
Lange Instrumente S14 | 1
Lang. Zusatz | 2
Niere | 4
|  |  | 1 | Rippensperrer URO | 100 - 3/4 | Urologie | Ja
Urologie Kinder | 5 | 0 | 5 | Kleine Chirurgie | 100 - 3/4 | Urologie | Ja
Urologie Kinder-Niere-Blase | 1 | 1 | 1 | Kinder Niere Blase | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
|  |  | 1 | Steinfasszangen | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
Lap-Set Uro-OP | 2 | 1 | 3 | Lap-Set URO | 200 - 1/1 (lang) | Urologie | Ja
|  | 0 | 2 | Optik 0° | Optikcontainer | Urologie | Nein
|  | 0 | 2 | Optik 30° | Optikcontainer | Urologie | Nein
UFD Grundsieb | 1 | 0 | 1 | UFD Grundsieb | 100 - 1/1 (lang) | Urologie | Ja
TUR bipolar | 5 | 0 | 5 | TUR bipolar | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
PDD-Storz | 3
|  |  | 5 | PDD-Storz | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
DJ-URS | 6 | 0 | 6 | DJ-URS | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
Kinder Minimal | 1 | 0 | 1 | Kinder Minimal | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Ja
Tur Marberg 25CH | 1 | 1 | 1 | TUR Marberg | 100 - 1/2 | Urologie | Ja
| 0 | 1 | 1 | Kinder Sperrer | Mini 55 mm | Urologie | Ja
Mini PNL | 2 | 2 | 2 | Mini PNL | 100 - 1/2 | Urologie | Nein, nur Reorganisation Bestandsinhalt
Thomson I | 1 | 0 | 1 | Thomson I | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Thomson-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Thomson-Zusatz | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Condor Basis | 2 | 0 | 2 | Condor Basis | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Condor-Zusatz | 1 | 0 | 1 | Condor-Zusatz | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
Condor Mini | 1 | 0 | 1 | Condor Mini | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
Condor Abdom | 2 | 0 | 2 | Condor Abdom | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Bipo. Resektion Storz | 2 | 0 | 2 | Bipo. Resektion Storz | 100 - 1/2 | Urologie | Nein
TUR Extra Lang Storz | 1 | 0 | 1 | TUR Extra Lang Storz | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
PCN | 2 | 0 | 2 | PCN | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
PNL | 1 | 0 | 1 | PNL | 150 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Cystoskopie | 4 | 0 | 4 | Cystoskopie | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
TUR Marberg 26CH | 1 | 0 | 1 | TUR Marberg 26CH | 150 - 1/2 | Urologie | Nein
TUR Mono. | 3 | 0 | 3 | TUR Mono. | 100 - 1/2 | Urologie | Nein
TUR 2,7 Kind | 1 | 0 | 1 | TUR 2,7 Kind | 100 - 1/2 | Urologie | Nein
TUR 1,9 Kind | 1 | 0 | 1 | TUR 1,9 Kind | 100 - 1/2 | Urologie | Nein
Lithoclast Swiss | 1 | 0 | 1 | Lithoclast Swiss | 100 - 1/1 (DIN) | Urologie | Nein
Mosquitoklemmen URO | 1 | 0 | 1 | Mosquitoklemmen URO | Mini 55 mm | Urologie | Nein

## Weitere
Siebtitel | IST Bestand | Aufstockung/ Reduktion komplette Siebe | SOLL Anzahl | Neuer Siebtitel | Container | Disziplin | Mit Sieboptimierung/ Änderung Instrumentenbestand | Bemerkung
|  |  | 11 | Phako Alcon | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 7 | PpV 23G | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 5 | Hautkasten | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 2 | Froni-OP | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 2 | Haut klein | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 2 | Enucleations-Set | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 1 | Zusatz Cerclage CA | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 4 | Schiel-OP | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 1 | Froni-Zusatz | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 1 | Vitrektomie 20G Zusatz (PPV 20G) | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 4 | Zusatz Instrumente Augen-OP | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 1 | Nahtkasten | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 1 | Keratoplastik-Set | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 2 | Perfo-Kasten | 312X190X92MM | Ophtalmologie | nein
|  |  | 15 | MM-Revis./Nabel/Naht | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 6 | Nabel / Naht | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 1 | Intrauterin-groß | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 1 | Moulagen-mittel | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 1 | Moulagen-klein | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 1 | Intrauterin-mittel | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 4 | TMV Krs. | Mini 55 mm | Station | nein
|  |  | 3 | WSA | Mini 55 mm | Station | nein
|  |  | 1 | C1 Thoraxdrain groß | 100 - 1/2 | Station | nein
|  |  | 3 | Stabilizer MitraClip | 100 - 1/1 (DIN) | Hybrid-OP | nein
|  |  | 3 | HSM | 150 - 1/2 | Hybrid-OP | nein