## Zusammenfassung
Vorgaben der MUL-CT
Die Angebotsauswertung erfolgt nach einer Kosten-Nutzen-Analyse. Die Basis hierfür bildet der folgende Kriterienkatalog mit den jeweiligen Kriteriengewichten. (Wird von der Vergabestelle ausgefüllt)
Bewerber/ Bieter | Ausschluss, da K.O.-Kriterium nicht erfüllt? (Registerblatt Bewertung Inhalt - KO) | Punkte nach inhaltlicher Bewertung (Registerblatt Bewertung Inhalt - Punkte; max. 400 Punkte) | Punkte nach preislicher Bewertung (Registerblatt Bewertung Preis; max. 600 Punkte) | Gesamtpunktzahl (Punkte Preis + Inhalt)

## Bewertung Preis
Vorgaben der MUL-CT |  |  |  | Angaben des Bewerbers / Bieters
Kostenpunkt | K.O. Kriterium? | Bemerkung | Bewertungskriterium | Zwischensumme je Kostenpunkt | Gesamtkosten der Bewertungskriterien | Ergänzungen | erreichte Punkte
Container |  | Kostenherleitung in Excel "Leistungsverzeichnis" | max. 400 Pkt. |  |  |  |  | Der Angebotspreis Gesamtkosten (P) wird mit dem günstigsten Angebotspreis (P billigst) ins Verhältnis gesetzt (erreichte Punkte = 400/P*(P billigst)). Es wird auf 2 Kommastellen gerundet. Der beste Preis erhält die volle Punktzahl.
Instrumente (inkl. Nachlegereserve) |  | Kostenherleitung in Excel "Leistungsverzeichnis"
Reparaturmanagement |  | Gesamtbudget pro Jahr kalkuliert anhand der Daten Anlage 10 (Reparaturleistungen 2025). Einzelaufstellung in Excel "Leistungsverzeichnis"
Dienstleistungen Implementierung |  | Kostenherleitung in Excel "Leistungsverzeichnis"
Transportwagen |  | Kostenherleitung in Excel "Leistungsverzeichnis"
Rückkauf Altinstrumente | Ja | Ab einem Rückkaufswerte von mindestens 200.000 € gehen die Rückkaufswerte in die Bewertung ein, andernfalls erfolgt eine Bewertung mit 0 Punkten. Bei fehlendem Rückkauf werden die Angebote ausgeschlossen. | max. 200 Pkt. |  |  |  |  | Der Rückkaufpreis (P) wird mit dem höchsten Rückkaufpreis (P höchst) ins Verhältnis gesetzt (erreichte Punkte = 200/(P höchst)*P). Es wird auf 2 Kommastellen gerundet. Der höchste Rückkaufswert erhält die volle Punktzahl.

## Bewertung Inhalt - KO
Vorgaben der MUL-CT |  |  |  | Angaben des Bewerbers / Bieters
Im Leistungsumfang enthalten? (Kreuz setzen)
|  |  |  | JA | NEIN
Inhaltliche Vorgaben | Erwartungshaltung (gelb hinterlegt = Nachweise sind zu erbringen) | K.O.-Kriterium | Bewertungskriterium
Lieferung OP-Instrumentarium und Siebcontainer | Der Auftragnehmer ist in der Lage in Vorbereitung auf die Lieferung die Zielstruktur noch einmal mit dem Auftraggeber zu besprechen. | x | ja nein
| Der Auftragnehmer führt einen Vorabaustausch durch bei Instrumentencontainern mit Siebreorganisation vor Rückgabe der Altinstrumentencontainer. | x | ja nein
| Der Auftragnehmer liefert die Instrumentencontainer vorkonfektioniert (siehe Leistungsbeschreibung) aus. | x | ja nein
| Die Medizinprodukte werden entsprechend Vorbereitungsprotokoll (Anlage 4) des AG oder vergleichbares vorbereitet. | x | ja nein
| Der Auftragnehmer passiviert und konditioniert die georderten Aesculap-Instrumente vorab (Zertifikat ist zu erbringen) und in eigenen Ressourcen. | x | ja nein
| Der Auftragnehmer liefert die Siebcontainer, Instrumentencontainer fachbereichsweise aus. | x | ja nein
| Der Auftragnehmer bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Verwertung der alten Instrumente an. | x | ja nein
Eigenschaften Container | Angebotenen Größen der Sterilcontainer (Wannen und Deckel) orientieren sich an in der DIN EN 285 definierten Größeneinheiten | x | ja nein
| Container sind mit einem Trocknungssystem ausgestattet, welches gegenüber dem Standardsystem verbesserte Trocknungseigenschaften aufweist. (Nachweis z.B. durch Laborprüfungen) | x | ja nein
| Der Container sind für eine chemische Reinigung und thermischer Desinfektion nach etablierten Verfahren des Hauses geeignet (siehe Anlage 5). | x | ja nein
| Der Sterilcontainer verfügt über eine multifunktionale Frontblende und ein Verplombungssystem. | x | ja nein
| Das Sterilcontainersystem muss während der Lagerung und Sterilisation stapelbar sein gemäß DIN EN 868-8 (Zertifikat ist zu erbringen) | x | ja nein
| Der Sterilcontainer ist für die Dampfsterilisation durch fraktioniertes Vakuumverfahren nach DIN EN ISO 17665-1 und Sterilisation in einem Sterilisator nach EN 285 geeignet (Zertifikat ist zu erbringen) | x | ja nein
Eigenschaft Siebkörbe | Die Siebkörbe sind aus Edelstahl gefertigt | x | ja nein
| Die Siebkörbe sind für eine chemische Reinigung nach etablierten Verfahren des Hauses geeignet (siehe Anlage 5). | x | ja nein
| Ein Instrumentenorganisationssystem (Lagerung) ist mit den Siebkörben kompatibel. | x | ja nein
| Gleiche Größen von Siebkörbe sind mit und ohne Deckel aufeinander stapelbar. | x | ja nein
| Der Siebkorb ist für die Dampfsterilisation durch fraktioniertes Vakuumverfahren nach DIN EN ISO 17665-1 und Sterilisation in einem Sterilisator nach EN 285 geeignet (Zertifikat ist zu erbringen) | x | ja nein
| Die Konstruktion der Siebkörbe stellt sicher, dass eine Gefahr von ausgebrochnenen Drähten ausgeschlossen wird. | x | ja nein
Eigenschaft Kennzeichnungsschilder | Das multifunktionalen Frontblenden müssen für Reinigung und Desinfektion bzw. Dampf-/ und Plasmasterilisation geeignet sein. | x | ja nein
| Die multifunktionalen Frontblenden eignen sich zur Befestigung diverser handelsüblicher Kennzeichnungen und Etiketten (u.a. Barcodes, welche über die Dokumentationssoftware Euro-SDS erzeugt wurden). | x | ja nein
| Verfügbarkeit mind. 8 Farben | x | ja nein
Eigenschaften OP-Instrumente | Die angebotenen Instrumente sind Aesculap-Instrumente, um die Integration in den verbleibenden Altbestand zu gewährleisten. | x | ja nein
| Die gelieferten Medizinprodukte sind normenkonform und tragen das CE-Kennzeichen. Der Auftragnehmer kann die Konformität anhand gültiger CE-Konformitäts-Erklärungen nachweisen (Zertifikat ist zu erbringen) | x | ja nein
| Die Instrumente sind nicht mit Hartfaser- oder Hartpressgriffen (z.B. Ferrocell) ausgestattet. | x | ja nein
| Die zu beschaffenden Instrumente verfügen über eine individuelle, visuelle und maschinenlesbare Laser-Codierung. Diese enthält Artikelnummer, Herstellername, CE-Kennzeichen und Serialnummer/UDI (Unique Device Identification) und muss über den gesamten Produktlebenszyklus erhalten bleiben. | x | ja nein
| Bei Instrumenten mit Hartmetall-Einlagen werden ausschließlich hochwertige nickelgebundene Hartmetallplättchen, die sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit und einen geringen Verschleiß auszeichnen, eingesetzt. | x | ja nein
| Sämtliche zu liefernden Instrumente sind mit den in der AEMP zur Verfügung stehenden Aufbereitungsmethoden aufzubereiten. | x | ja nein
Lieferung und Implementierung Nachlagereserve | Passivierung der Instrumente ist durch den Auftragnehmer möglich. | x | ja nein
Eigenschaften Transportwagen und Einschubgestell | Die Transportwagen ist geschlossen und für 9 StE im Längseinschub geeigent. Es werden höhenverstellbare Einschubschienen genutzt. | x | ja nein
| Der Transportwagen ist für den Außer-Haus-Transport geeignet | x | ja nein
| Der Wagen ist aus Edelstahl, vollverschweißt und mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen versehen. | x | ja nein
| Der Wagen ist für die maschinelle Reinigung und Desinfektion geeignet. | x | ja nein
| Das Einschubgestell ist aus Edelstahl. | x | ja nein
| Das Einschubgestell ist am Wagengehäuse fixierbar. | x | ja nein
Reparaturmanagement | Instrumente: Es wird ein herstellerübergreifendes Reparaturmanagement bei den Instrumentengruppen Chirurgische Instrumente, Minimal-invasive Chirurgie (MIC), starre Optiken angeboten. Es werden Instrumente der Anbieter Aesculap, Wolf, KLS Martin, Stryker, Spiggle & Theis und Geuder betreut. | x | ja nein
| Instrumente: Der Reparaturdienstleister bietet bei Instrumenten eine Hersteller-Reparatur durch den Originalhersteller an. | x | ja nein
| Instrumente: Leihgerätemanagement für Motorensysteme der Hersteller Synthes, Stryker, Arthrex und Aesculap | x | ja nein
| Instrumente: Es werden neben dem Standardreparaturservice auch Reparaturersatz- und Vorabaustauschmodelle angeboten. | x | ja nein
| Container: Im Falle eine Reparaturmaßnahme, werden ausschließlich originale Ersatzteile vom Hersteller verwendet. | x | ja nein
| Container: Die Abholung defekter Container erfolgt wöchentlich und für den Auftraggeber kostenfrei. | x | ja nein
| Container: Die Rücklieferung der reparierten Container erfolgt innerhalb von 15 Werktagen. Bei Bedarf (z.B. wenn die 15 Werktage nicht eingehalten werden können) wird für die Dauer des Reparaturzeitraums ein kostenloser, gleichwertiger Ersatz vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. | x | ja nein
| Container: Auf erfolgte Reparaturmaßnahmen inkl. Ersatzteile bei Containern werden 12 Monate Gewährleistung vom Abnahmedatum an gegeben. (Eigenerklärung ist zu erbringen) | x | ja nein
| Container: Der zertifizierte Anbieter ist generell in der Lage 1:1 Reparatur-Ersatz/Austausch irreparabler Container durchzuführen. Kann aus besonderen Gründen kein 1:1 Austausch erfolgen, muss Rücksprache mit dem Auftraggeber erfolgen und dessen schriftliche Genehmigung für das Alternativprodukt eingeholt werden. | x | ja nein
| Instrumente, Container: Monatsberichte mit Informationen zum Bearbeitungsstatus, Umfang von Reparatur sowie Reparatur-Ersatz zur Kontrolle der offenen Aufträge, welche digital bereit gestellt werden muss | x | ja nein
Allgemeines | Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber bei Bedarf Einsicht in Herstellungs- und Qualitätssicherungsprozesse inklusive der Dokumentation | x | ja nein
Schulung | Der Anbieter führt eine Schulung des Personals vor Ort durch, um die ordnungsgemäße Nutzung des Sterilcontainersystems sicherzustellen. | x | ja nein
| Alle Schulungen werden von erfahrenen Fachleuten vom Hersteller direkt oder vom Hersteller autorisierten Unternehmen durchgeführt. (Eigenerklärung und/ oder Dritterklärung erforderlich) | x | ja nein
Dokumentation | Der Auftragnehmer stellt für Siebe, Container und Einzelinstrumente stets aktuelle Aufbereitungsanleitungen nach DIN EN ISO 17664 elektronisch bereit (Zertifikat ist zu erbringen). Die Bereitstellung muss vorzugsweise über ein Online-Portal erfolgen | x | ja nein
Durchführung einer Analyse des Aufbereitungsprozesses | Ist der Auftragnehmer in der Lage die qualifizierte Prozessanalyse durchzuführen (Punkt 4.6.1)? | x | ja nein
| Der Auftragnehmer verfügt über umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich der Entwicklung und Konstruktion, der Herstellung, der Nutzung und Anwendung, sowie der fachgerechten Reinigung und Sterilisation der angebotenen Produkte (siehe Punkt 4.6.1, 4.6.2 der Leistungsbeschreibung) | x | ja nein

## Bewertung Inhalt - Punkte
Vorgaben der MUL-CT |  |  |  | Angaben des Bewerbers / Bieters
|  |  |  | Im Leistungsumfang enthalten? |  | Ergänzungen
|  |  | Maximale Pkt. | Antwort | Punktzahl
Inhaltliche Vorgaben | Erwartungshaltung (gelb hinterlegt = Nachweise sind zu erbringen) | Bewertungskriterium | 400
Lieferung OP-Instrumentarium und Siebcontainer | Konditionierung eines herstellerübergreifenden Sortiments | ja, alle benötigten Hersteller (20 Punkte) ja, einige Hersteller, aber nicht alle (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 20
| Erfolgt eine Dokumentation der Passivierung und Konditionierung für den AG | ja (20 Punkte) nein (0 Punkte) | 20
| Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung der Altsiebcontainer | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Die Übergabe der vollständig gepackten Instrumentencontainer erfolgt persönlich durch den AN beim AG. Eine Vorprüfung der vorkonfektionierten Instrumentencontainer auf Vollständigkeit mit AG und AN geht der Lieferung voran. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
Eigenschaften Container | Die angebotenen Sterilcontainer sind mit einer Perforationsfeldabdeckung ausgestattet werden. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Die Filterhalter verfügen über eine Doppel-Druckknopffixierung. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Das Sterilcontainersystem ist mit integrierten Griffmulden ausgestattet, welches ein ergonomisches Tragen schwerer Gewichte ermöglicht. (Eigenerklärung ist zu erbringen) | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Die Dichtung im Deckel und der Rand der Wanne sind so gestaltet, dass die Sterilität des Wannenrandes ermöglicht wird, um die aseptische Präsentation zu erleichtern (sonstiger Nachweis ist zu erbringen) | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Der Sterilcontainer verfügt über eine multifunktionale Frontblende, welche nur bei geöffnetem Container abnehmbar ist. An dieser können individuelle Kennzeichnungen angebracht werden. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Größenunabhängig wird für das Sterilcontainersystem nur ein Filter benötigt. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Eine Ersatzteilverfügbarkeit nach Auslieferung und Inbetriebnahme, von mehr als 10 Jahre kann garantiert werden. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
Eigenschaft Siebkörbe | Die Griffe des Siebkorbes ermöglichen ein ergonomisches Handling. (Eigenerklärung zu erbringen) | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Für sämtliche angebotenen Siebkörbe wird eine kompatibler, wiederverwendbaren Deckel optional angeboten. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Der angebotene Siebkorb nutzt das identische Kennzeichnungssystem wie die angebotenen Sterilcontainer, sodass dieselben Kennzeichnungsschilder ohne Adapter oder unterschiedliche Halterungen verwendet werden können. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Angeboten wird ein Siebkorb mit wellenförmigem Boden. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Der Siebkorb ist sowohl für Sterilcontainer als auch für Weichverpackungen zu nutzen. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
Eigenschaft Kennzeichnungsschilder | Die Kennzeichnung mittels Barcode erolgt durch den AN. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
Eigenschaften OP-Instrumente | Der AN garantiert die Maschinenlesbarkeit der individuelle, visuelle und maschinenlesbare Laser-Codierung bei OP-Instrumenten für die Dauer von mindestens 15 Jahren. | ja (20 Punkte) nein (0 Punkte) | 20
| Gewährleistungsdauer bei Nadelhaltern für Hartmetalleinlagen | 36 Monate (5 Punkte) 12 Monate (2 Punkte) keine (0 Punkte) | 5
Lieferung und Implementierung Nachlagereserve | Der AN strukturiert die Nachlegereserve aktiv um. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Der AN führt die Implementierung der neuen Nachlegereserve in Abstimmung zur Implementierungsstrategie der schlüsselfertigen Siebe und Container durch. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Der AN dokumentiert die neue Nachlegereserve den Anforderungen des AG entsprechend. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
Eigenschaften Transportwagen und Einschubgestell | Die Flügeltüren sind Doppelwandig und mit umlaufenden Türdichtungen | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Die Türverriegelung ist mit einer Transportlatch und einer Verblombungsmöglichkeit ausgestattet. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Es sind umlaufende Stoßleisten verhanden. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
| Der Wagen kann über 4 Schubstangen bewegt werden. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
Reparaturmanagement | Instrumente: Die Betreuung der Reparatur bei Instrumenten der Gruppe HF-Chirurgie findet statt. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Instrumente: Der Auftragnehmer hat Zugriff auf eine leistungsfähige Reparaturorganisation | ja, Reparaturen werden innerhalb 3 Werktagen bearbeitet/durchgeführt (20 Punkte) ja, Reparaturen werden innerhalb 10 Werktagen bearbeitet/durchgeführt (10 Punkte) nein, Reparaturen werden nach mehr als 10 Werktagen bearbeitet/ durchgeführt (0 Punkte) | 20
| Instrumente: Bereitstellungszeit Reparaturersatz | ja, Ersatz wird innerhalb 3 Werktagen bereitgestellt (25 Punkte) ja, Ersatz wird innerhalb 5 Werktagen bereitgestellt (10 Punkte) nein, Ersatz wird innerhalb 10 oder mehr Werktagen bereitgestellt (0 Punkte) | 25
| Instrumente: Zeitdauer bis zur Bereitstellung Ersatzprodukt beim Vorabaustausch | 24 Stunden (10 Punkte) 48 Stunden (0 Punkte) | 10
| Instrumente: persönliche Betreuung bei Reparaturabwicklung | ja, Persönlicher Außendienst mit festen Ansprechpartnern, regelmäßigen Vor-Ort-Terminen, telefonischer Erreichbarkeit und aktiver Begleitung der Reparaturprozesse (10 Punkte) ja, Persönlicher Ansprechpartner vorhanden, Betreuung überwiegend telefonisch, Vor-Ort-Besuche bei Bedarf (5 Punkte) ja, Persönlicher Ansprechpartner vorhanden, Betreuung ausschließlich reaktiv (1 Punkte) | 10
| Container: Irreparable Container werden bei Wunsch des Auftraggebers vom Auftragnehmer kostenfrei entsorgt. | ja(10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Container: Für irreparable Container wird dem Auftraggeber eine Schadensmeldung in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. | ja (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 5
Allgemeines | Der Auftragnehmer stellt auf den AG bezogene Umstellungskonzepte, sowie Maßnahmen zur Ausfallsicherung bereit. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Für das Projekt wird eine Projektleitung benannt. Diese verfügt über geeignete Qualifikationen (mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Sterilgut, Projektmanagementschulungen) (sonstiger Nachweis ist zu erbringen). | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
| Die Projektleitung hat in den letzten 5 Jahren drei vergleichbare Projekte (Universitätsklinikum und/oder Maximalversorger) begleitet. (aussagekräftiges Businessprofil ist beizulegen.) | ja, 3 Referenzen sind vergleichbar zu Anforderungen des AG (15 Punkte) nein (0 Punkte) | 15
Schulung | Der Anbieter ist in der Lage Schulungen aus dem genannten Themenpool durchzuführen und stellt Schulungskonzepte bereit. | ja, 3 Themen und Schulungskonzepte entsprechend Anforderungen des AG (15 Punkte) ja, 1-2 Themen und Schulungskonzepte entsprechend Anforderungen des AG (5 Punkte) nein (0 Punkte) | 15
Durchführung einer Analyse des Aufbereitungsprozesses | Eine Unterstützung bei der Umsetzung von Handlungsempfehlungen ist möglich. | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10
Unterstützung bei der Integration von Artikel- und Siebstammdaten in das Instrumentenmanagementsystem | Bereitstellung der Packlisten im Excelformat zur Integration der Stammdaten in die Instrumentenmanagementsoftware vor Auslieferung der Siebstruktur | ja, elektronische Implementierung der Artikelstammdaten durch Auftragnehmer vor Auslieferung (25 Punkte) ja, Übergabe Artikelstammdaten in elektronischer Form an Auftraggeber, Imlementierung durch Auftraggeber (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 25
Nachhaltigkeit | Vorlage eines aktuellen Nachhaltigkeitsberichtes oder einer gleichwertigen Dokumentation der Nachhaltigkeitsstrategie des Herstellers und des Lieferanten. Sofern kein gesetzlicher Nachhaltigkeitsbericht erstellt wird, kann eine gleichwertige Dokumentation der Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingereicht werden. | ja, Nachhaltigkeitsbericht von Hersteller und Lieferant (10 Punkte) ja, Nachhaltigkeitsbericht nur von Hersteller oder Lieferant (5 Punkte) ja, gleichwertige Nachhaltigkeitsdokumentation vorhanden (3 Punkte) keine Nachweise (0 Punkte) | 10
| Container besteht zu mindestens 35% aus recyceltem Aluminium (Zertifikat erforderlich) | ja (10 Punkte) nein (0 Punkte) | 10