## einzureichende Nachweise
Durch den Bieter einzureichende Nachweise, Dokumente
Bezeichnung | Dokumentenart | Anmerkung
Pflichtunterlagen
Vertragvorlage | Vorlage | ggf. durch den AN geforderte Vertragsgrundlagen bei Zuschlagserhaltung müssen vorab bereitsgestellt werden
Nachweis Masernschutz | Eigenerklärung
Versicherungsnachweis | Dritterklärung
Eignungsnachweise der AN - Referenzen | Eigenerklärung | Eignung des Auftragsnehmers mindestens 4 Projekte vergleichbaren Umfanges (Universitätsklinikum und/oder Maximalversorger) in Europa als Referenzen zu benennen, die innerhalb der letzten 5 Jahre umgesetzt wurden oder aktuell noch in der Umsetzung sich befinden. Pro Referenzprojekt ist eine Ansprechperson, der Auftragswert, der Zeitraum und der Projektinhalt zu benennen.
Eignungsnachweise der AN - Zertifikate | Zertifikat | ISO 9001; DIN EN ISO 13485
Normkonfirmatät der Medizinprodukte und CE-Zertifizierung | Zertifikat
Container mit Trocknungssystem | Nachweis | Die verbesserten Trocknungseigenschaften sind zu belegen. (Nachweis z.B. durch Laborprüfungen)
Sterilcontainersystem stapelbar | Zertifikat | Sterilcontainersystem stapelbar sein gemäß DIN EN 868-8
Sterilcontainer und Siebkörbe Eignung Sterilisation | Zertifikat | Referenzen Projektleitung des AN
Bereitstellung Aufbereitungsanleitungen | Zertifikat | Elektronische Bereitstellung aktuelle Aufbereitungsanleitungen nach DIN EN ISO 17664 für alle wiederaufbereitbaren Produkte
Reparaturorganisation Container und Siebkörbe | Zertifikat | Der Hersteller verfügt über eine eigene oder zertifizierte Reparaturorganisation, welche im Falle eine Reparatur- oder Wartungsmaßnahme gewährleistet, dass die originären Herstellerspezifikationen berücksichtigt werden.
Gewährleistung Reparaturmaßnahmen | Eigenerklärung | Auf erfolgte Reparaturmaßnahmen inkl. Ersatzteile werden 12 Monate Gewährleistung vom Rechnungsdatum an gegeben.
Schulungspersonal | Dritterklärung, Eigenerklärung | Schulungen werden von erfahrenen Fachleuten vom Hersteller direkt oder vom Hersteller autorisierten Unternehmen durchgeführt.
Optionale Unterlagen entsprechend Antwort im Dokument "Anlage 7 - Zuschlagskriterien"
Ergonomischer Tragegriff Container | Eigenerklärung | Sterilcontainersystem mit integrierten Griffmulden, welches ein ergonomisches Tragen schwerer Gewichte ermöglicht.
Dichtung Wannenrand und Deckel | sonstiger Nachweis | Die Dichtung im Deckel und der Rand der Wanne sind so gestaltet, dass die Sterilität des Wannenrandes ermöglicht wird, um die aseptische Präsentation zu erleichtern
Qualifikation Projektleitung des AN | sonstiger Nachweis | Diese verfügt über geeignete Qualifikationen (mind. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Sterilgut, Projektmanagementschulungen)
Referenzen Projektleitung des AN | sonstiger Nachweis | Die Projektleitung hat in den letzten 5 Jahren benannte vergleichbare Projekte (Universitätsklinikum und/oder Maximalversorger) begleitet. Aussagekräftiges Businessprofil ist beizulegen.
Containerzusammensetzung | Zertifikat | Container besteht zu mindestens 35% aus recyceltem Aluminium.
Nachhaltigkeitsbericht oder gleichwertiger Nachweis zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen | sonstiger Nachweis