## ÜBERSICHT
Bereich | Probenanzahl 2026/2027 | Probenanzahl 2027/2028 | Probenanzahl 2028/2029 | Probenanzahl 2029/2030 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030 | 2026/2027 (netto in €) | 2027/2028 (netto in €) | 2028/2029 (netto in €) | 2029/2030 (netto in €) | Ust. | 2026/2027 (brutto in €) | 2027/2028 (brutto in €) | 2028/2029 (brutto in €) | 2029/2030 (brutto in €)
Deposition Level II | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Schwermetall Level II | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase organisch Level II | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase organisch Naturwald | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase organisch Spektroskopie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase mineralisch Level II | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase mineralisch Naturwald | 95 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenfestphase mineralisch Spektroskopie | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Sickerwasser Level II | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Sickerwasser Kalkung | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Level II Streufall | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Level II Nadelproben | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Level II Blattproben | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Spechthausen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Kalkung | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie Altkalkung | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie HKV-Eiche, EDV, Stadtlinde | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie ALBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Pflanzenchemie EIP-RBH | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenphysik Level II mineralisch | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenphysik Naturwald mineralisch | 95 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Bodenphysik Spektroskopie mineralisch | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Deposition
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenvorbereitung (Filtration, Membranfiltration)
2 | pH, Leitfähigkeit, Alkälinität
3 | Gesamtgehalte Ca, K, Mg, Na, S
4 | Ionen NH4+, Cl-, NO3- , P043-, SO42
5 | DOC
6 | Nges
7 | Probenvorbereitung (Filtration, Membranfiltration)
8 | Schwermetalle Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn
9 | Durchführung der ICP-Forests Qualitätskontrollen (Ionenbilanz, Leitfähigkeit, Na/Cl-Verhältnis, N-Bilanz)
10 | Durchführung ggf. notwendiger Nachbestimmungen bei Analysenergebnissen außerhalb der zulässigen Toleranzbereiche
11 | Grundreinigung der Siebeinsätze für Trichter-Flasche-Sammler
12 | Spülen und Trocknen von Probenflaschen
13 | regelmäßige Bereitstellung von demineralisiertem Wasser (<0,5 µS/cm) für die Flächenbetreuung
14 | Probenvorbereitung mit Membranfiltration incl. vorgeschalteter manueller Partikel-Entfernung und Desorption der Schwermetalle von den Gefäßwänden (Ansäuern, Schütteln)
15 | Vorpräparieren der Topfsammler durch Säurespülung
16 | Grund-Konditionierung neuer Topf-Sammler zum Austausch beschädigter Dosen
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Schwermetalle
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenvorbereitung (Filtration, Membranfiltration)
2 | pH, Leitfähigkeit, Alkalinität
3 | Gesamtgehalte Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn
4 | Ionen NH4+, Cl-, NO3-, SO4 2-
5 | DOC
6 | Nges
7 | Durchführung der ICP-Forests Qualitätskontrollen (Ionenbilanz, Leitfähigkeit, Na/Cl-Verhältnis, N-Bilanz)
8 | Durchführung ggf. notwendiger Nachbestimmungen bei Analysenergebnissen außerhalb der zulässigen Toleranzbereiche
9 | Grundreinigung der Siebeinsätze für Trichter-Flasche-Sammler
10 | Spülen und Trocknen von Probenflaschen
11 | regelmäßige Bereitstellung von demineralisiertem Wasser (<0,5 µS/cm) für die Flächenbetreuung
12 | Probenvorbereitung mit Membranfiltration incl. vorgeschalteter manueller Partikel-Entfernung und Desorption der Schwermetalle von den Gefäßwänden (Ansäuern, Schütteln)
13 | Vorpräparieren der Topfsammler durch Säurespülung
14 | Grund-Konditionierung neuer Topf-Sammler zum Austausch beschädigter Dosen
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Boden-organisch
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenvorbereitung (Trocknung, Siebung, Mahlen)
2 | Volumengewicht Humus
3 | pH in H2O und pH in CaCl2 oderKCl
4 | AKe BZE Humus (mit Berechnung)
5 | Basensättigung nach Kappen-Adrian (Sorption)
6 | Stickstoff Gesamtgehalt (Nges), Kohlenstoff Gesamtgehalt (Cges)
7 | Carbonatgehalt (Methode nach Scheibler) für Bestimmung Corg
8 | Königswasser-Extrakt *
9 | freie Eisenoxide / Oxalat-Extrakt *
10 | Citronensäure-Extrakt *
11 | Grundpreis für Messen ICP-OES (je Extraktionsmethode)
12 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Ba, Ca, Cu, Mg, Mn, P, Zn) für beauftragte Extraktionen 1,2, 3
13 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Cr, K, Na, Ni, Pb, S) für beauftragte Extraktionen 1,2, 3
14 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Al, As, Cd, Co, Fe, Mo, Ti) für beauftragte Extraktionen 1, 2, 3
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 Nähr- und Spurenelemente (KW-Extrakt; Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Cd, Cu, Pb, Zn, As, Cr, Ni)
2 Nähr- und Spurenelemente (Oxalat-Extrakt; Fe, Al, S, P)
3 Pflanzenverfügbares P und S (Zitronensäure-Extrakt)

## Boden-mineralisch
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenvorbereitung (Trocknung, Siebung, Mahlen)
2 | Trockenrohdichte des Mineralbodens (TRDges)
3 | pH in H2O und pH in CaCl2 oderKCl
4 | AKe BZE Mineralboden (mit Berechnung)
5 | Stickstoff Gesamtgehalt (Nges), Kohlenstoff Gesamtgehalt (Cges)
6 | Carbonatgehalt (Methode nach Scheibler) für Bestimmung Corg
7 | 1:2 Wasserextraktion NO3-N, SO4-S
8 | Königswasser-Extrakt *
9 | freie Eisenoxide / Oxalat-Extrakt *
10 | Citronensäure-Extrakt *
11 | Grundpreis für Messen ICP-OES (je Extraktionsmethode)
12 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Ba, Ca, Cu, Mg, Mn, P, Zn) für beauftragte Extraktionen 1,2, 3
13 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Cr, K, Na, Ni, Pb, S) für beauftragte Extraktionen 1,2, 3
14 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe (Al, As, Cd, Co, Fe, Mo, Ti) für beauftragte Extraktionen 1, 2, 3
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 Nähr- und Spurenelemente (KW-Extrakt; Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Cd, Cu, Pb, Zn, As, Cr, Ni)
2 Nähr- und Spurenelemente (Oxalat-Extrakt; Fe, Al, S, P)
3 Pflanzenverfügbares P und S (Zitronensäure-Extrakt)

## Sickerwasser
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenvorbereitung (Filtration, Membranfiltration)
2 | Alkalinität
3 | pH - Wert
4 | Leitfähigkeit
5 | Grundpreis für Messung ICP-OES
6 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe I (Ca, Mg, S)
7 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe II (AI, Fe, Mn, P, Zn)
8 | Preis für Datenverarbeitung / Kontrolle je Element der Gruppe III (As, Cd, Cr, Co, Cu, K, Mo, Na, Ni, Pb)
9 | Kationen NH4+
10 | Anion NO3-
11 | Anionen (CI-, NO2-, P043-, SO42-)
12 | Nges
13 | DOC
14 | Durchführung der ICP-Forests Qualitätskontrollen (Ionenbilanz, Leitfähigkeit, Na/Cl-Verhältnis, N-Bilanz) für Sickerwasserproben
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Planzenchemie
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Probenaufbereitung
2 | 1000-Nadelgewicht
3 | Wassergehalt
4 | Gesamtgehalte Cges, Nges
5 | Gesamtgehalte Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Zn
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Bodenphysik
Position | Bezeichnung / Parameter | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2026/2027 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2027/2028 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2028/2029 | Einzelpreis pro Probe (netto in €) 2029/2030
1 | Wassergehalt
2 | Reindichte (spezifisches Gewicht)
3 | Trockenrodichte des Mineralbodens (gesamt)
4 | Trockenrodichte des Feinbodens
5 | Korngrößenanalyse
6 | Gesamtporenvolumen
7 | Luftkapazität
8 | Feldkapazität, nutzbare
9 | Totwasser
10 | gesättigte Wasserleitfähigkeit (KfWert)
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0