## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Einrichtung NAWI-Raum - Medienwange
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 09_2026
| Angebotsfrist: | 17.09.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YBUDYDMVGCSC
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Einrichtung NAWI-Raum - Medienwange
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Gruppe | Standardvorlage(5) | Standardvorlage(5)
1.1.1 | Leistung | Medienwange | Bodenversorgungsmodul aus pulverbeschichtemtem Stahlblech, Panelbestückung: Standard 1 Stück, 1.1 Korpus 1 Stück 1.1.1. Korpus Medienwange links Korpus B/H/T = 230/630/610 mm, ME01-03 Lichtgrau ähnlich RAL 7035 1 Stück 1.1.2 Potientialausgleich 1 Stück 1.2 Sanitär 1 Stück 1.2.1 Blindstopfen 1 Stück 1.2.2. Blindstopfen 1 Stück 1.3 Panel Panelbestückung :Standard Panelseite: Hinten 1 Stück 1.3.1 Datendoppeldose 64 1 Stück 1.3.2 Steckdose lichtgrau 4 Stück 1.3.3. Not-Aus-Taster 1-polig gelb/rot 1 Stück 1.3.4. 4 x Wahlpol + 1 x Erde 1 Stück (nur Lieferung, keine Installation) |  |  | 10 | St |  | 0
1.1.2 | Leistung | Combo-4 Tisch | Combo-4 Tisch Rechtecktisch 4-Fuß, Zargen aus Stahlrechteckrohr 50x20x2mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40x 2 mm pulverbeschichtet, Fußausführung H= 60 mm aus Kunststoff RAL 7016 Anthrazit, wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept Rechtecktischplatte: Maße (BxHxT): 1800 x 900 x 25 mm, AP01-02 MEL Weißgrau PUR-Kante, Seitenteilset: Rastertiefe: 900 mm Rasterhöhe: 6 (770 mm) 9006 Weißaluminium Längszarge Tischbreite 1800 mm RAL 7016 Anthrazit Fußausführung TPE-Gleiter Mappenhaken-Set BH: 45x27 mm RAL 7016 Anthrazit |  |  | 10 | St |  | 0
1.1.3 | Leistung | Freischwingerstuhl | Freischwingerstuhl, Sitzschale aus luftgepolstertem Kunststoff, bis zu 7 Stühle kompakt stapelbar I Besonderheiten: hoher Sitzkomport durch ergonimisch geformte, doppelwandige Sitzschale, leichtes Handling beim tragen und Aufstuhlen durch Griffloch im unteren Lehnenbereich; vandalismushemmend durch 2 individuell beschriftbare Rückenfelder, zweite Sitzposition "Rittings" durch tallierten Sitz-Lehnenübergang; sicheres Aufstuhlen durch ebene Kunststofffläche auf der StuhlunterseiteI Detrails: Sitzschale aus doppelwandigem Polypropylen (100 % recycelbar), luftgepolstert mit robuster Oberflächenstruktur, Gestell aus Stahlrundrohr 22/2,5 mm pulverbeschichtet, Bodengleiter aus Polypropylen mit Trittschutz und integriertem Größen-Farbkennpunkt Sitzhöhe 36 cm Fußausführung: Filzgleiter RAL 9006 Weißaluminium Farbe der Sitzschale: anthrazit |  |  | 30 | St |  | 0
1.1.4 | Leistung | Versandkosten und Lieferung frei Verwendungsstelle | Lieferung sämtlicher angebotener Waren frei Verwendungsstelle bis einschließlich 3. Obergeschoss innerhalb des Schulgebäudes. In die Einheitspreise sind sämtliche Versand-, Transport- und Lieferkosten einschließlich erforderlichem Personal und geeigneter Transportmittel einzukalkulieren. Die Anlieferung erfolgt über die vorhandenen Verkehrswege und Treppenanlagen. Treppenbreite ca. 160 cm. Abrechnung: pauschal, sämtliche Kosten enthalten. |  |  | 1 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0