## IHP-2026-038
Bieter:
Öffentliche Ausschreibung "Servicevertrag Elektro-Maschinenbau 2026-2029"
IHP-2026-038
Nr. | Bezeichnung/Beschreibung der Leistung | Menge | Einheit | Preis je Einheit (netto in EUR) | Gesamtpreis (netto in EUR)
1 | Wartung Motoren für Lüfter | 68 | Stück
2 | Wartung Motor-/Ventilatoreinheiten | 5 | Stück
3 | Wartung Pumpen für Abgaswäscher | 11 | Stück
4 | Wartung Pumpen für Abwasser | 8 | Stück
5 | Wartung Pumpen für Prozesskühlwasser | 13 | Stück
6 | Wartung Pumpen für Klimatisierung | 34 | Stück
7 | Wartung Pumpen für Heizungsanlagen | 65 | Stück
8 | Wartung Motoren an Vakuumpumpen | 11 | Stück
9 | Stundenverrechnungssatz Meister | 20 | Stunde
10 | Stundenverrechnungssatz Servicetechniker / Facharbeiter | 120 | Stunde
11 | Anfahrtspauschale | 15 | Einsatz
Wertungspreis pro Jahr
Wertungspreis Vertragslaufzeit 4 Jahre
Gesamtsumme netto
zzgl. _______% MwSt.:
Gesamtsumme brutto
Die Einheitspreise für Wartungen umfassen die in Ziffer 3.1 beschriebenen Wartungsleistungen je Anlage und Wartungsvorgang.
Die Mengen dienen ausschließlich der Angebotswertung und begründen keine Abnahmeverpflichtung.
Nr. | Bezeichnung/Beschreibung der Leistung | Einheit | Preis je Einheit (netto in EUR)
1 | Stundenverrechnungssatz Helfer/Auszubildender (soweit eingesetzt) | Stunde
2 | Zuschlag außerhalb der Regelarbeitszeit (falls angeboten) | Stunde