## Checkliste
Checkliste einzureichender Unterlagen
UVGO Öffentliche Ausschreibung
Vom Unternehmen verpflichtend einzureichende Unterlagen:
BTU_Angebotsschreiben_Eigenerklärung Ausschlussgründe.pdf (ausgefüllt und unterschrieben)
augefüllte Leistungsbeschreibung
inhaltliches Angebot mit Angebotspreis gemäß Leistungsbeschreibung
Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (Formular 5.3) (ausgefüllt und unterschrieben)

## Anleitung
Erklärung zur Leistungsbeschreibung
Diese Leistungsbeschreibung ersetzt NICHT ein inhaltliches Angebot. Ein inhaltliches Angebot ist zwingend mit Briefkopf erforderlich (inhaltlich nach DIN-5008).
Die letzte Spalte "Angabe durch Bieter" ist von Ihnen für jede einzelne Zeile auszufüllen. Tragen Sie dort den tatsächlichen Wert Ihres angebotenen Produkts ein (z. B. "2925 mm", "0,9 mm", "5/8 ZpZ"). Bei exakter Übereinstimmung mit der Anforderung genügt auch "", "i.O." oder "erfüllt". Die Spalte ist kein Preisfeld. Preise sind ausschließlich in der letzten Zeile (Gesamtpreis) einzutragen.
Beispiel KORREKTE AUSFÜHRUNG
Beispiel INKORREKTE Ausführung

## Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung (Spezifischer Teil)
Multimessgerät Arbeitsplatz
Losnummer: 02 |  |  | Geschäftszeichen: Antrag1_HH_2026-07-29
Legende: A = Ausschlusskriterium, B = Bewertungskriterium, I = Informationskriterium, O = Optionale Kriterien
Nr. | Kategorie | Kriterium | Anforderung | Art des Kriteriums | Gewichtung | Angabe durch Bieter (Ausprägung oder Bestätigung des Merkmals)
1 | Allgemein | Funktion | Um unter arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten das Klima am Arbeitsplatz objektiv analysieren zu können wird ein Multimessgerät für Arbeitsplätze benötigt. | I
2 | Allgemeiner Teil | Inhalt der Ausschreibung | - 1x Multimessgerät inkl Zubehör | A
3 | Technische Kriterien | Messgrößen | mindestens: - Lufttemperatur und Taupunkt - Globetemperatur - relative Luftfeuchtigkeit - Luftgeschwindigkeit - Lärmpegel - Beleuchtungsstärke - Flimmerfrequenz - Leuchtdichte/-kontraste - TVOC - CO2 - CO - Feinstaub - Klimasummenmaß | A
4 | Technische Kriterien | Lufttemperatur - Messbereich | mindestens im Bereich von -20 bis +50 °C | A
5 | Technische Kriterien | Lufttemperatur - Toleranz | max. +/- 0,5 °C | A
6 | Technische Kriterien | Lufttemperatur - Auflösung | max. 0,1 °C | A
7 | Technische Kriterien | Globetemperatur - Messbereich | mindestens im Bereich von -20 bis +70 °C | A
8 | Technische Kriterien | Globetemperatur - Toleranz | max. +/- 0,7 °C (im Bereich von 0 - 70 °C) | A
9 | Technische Kriterien | Globetemperatur - Auflösung | max. 0,1 °C | A
10 | Technische Kriterien | relative Luftfeuchtigkeit - Messbereich | mindestens im Bereich von 10 bis 90 % | A
11 | Technische Kriterien | relative Luftfeuchtigkeit - Toleranz | max. +/- 4 % | A
12 | Technische Kriterien | relative Luftfeuchtigkeit - Auflösung | max. 0,1 % | A
13 | Technische Kriterien | Luftgeschwindigkeit - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 5 m/s | A
14 | Technische Kriterien | Luftgeschwindigkeit - Toleranz | max. +/- 10% | A
15 | Technische Kriterien | Luftgeschwindigkeit - Auflösung | max. 0,01 m/s | A
16 | Technische Kriterien | Lärmpegel - Messbereich | mindestens im Bereich von 30 bis 135 dB(A) | A
17 | Technische Kriterien | Lärmpegel - Toleranz | max. +/- 1 dB(A) | A
18 | Technische Kriterien | Lärmpegel - Auflösung | max. 0,1 dB(A) | A
19 | Technische Kriterien | Beleuchtungsstärke - Messbereich | mindestens im Bereich von 50 bis 30.000 Lux | A
20 | Technische Kriterien | Beleuchtungsstärke - Toleranz (V-Lambda Anpassung) | max. 7,5 % | A
21 | Technische Kriterien | Beleuchtungsstärke - Toleranz (Cos-getreue Bewertung) | max. 4 % | A
22 | Technische Kriterien | Beleuchtungsstärke - Toleranz (Linearität) | max. 3 % zzgl. +/- 1 Lux | A
23 | Technische Kriterien | Beleuchtungsstärke - Auflösung | max. 1 Lux | A
24 | Technische Kriterien | Flimmerfrequenz - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 Hz | A
25 | Technische Kriterien | Flimmerfrequenz - Toleranz | max. +/- 0,2 Hz | A
26 | Technische Kriterien | Flimmerfrequenz - Auflösung | max. 0,1 Hz | A
27 | Technische Kriterien | Leuchtdichte - Messbereich | mindestens im Bereich von 10 bis 2.000 cd/m² | A
28 | Technische Kriterien | Leuchtdichte - Toleranz | max. +/- 10 % | A
29 | Technische Kriterien | Leuchtdichte - Auflösung | max. 0,1 cd/m² | A
30 | Technische Kriterien | Kohlenstoffdioxid - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 10.000 ppm | A
31 | Technische Kriterien | Kohlenstoffdioxid - Toleranz | max. +/- 75 ppm | A
32 | Technische Kriterien | Kohlenstoffdioxid - Auflösung | max. 1 ppm | A
33 | Technische Kriterien | TVOC - Messbereich | mindestens im Bereich von 100 bis 2.000 ppb | A
34 | Technische Kriterien | TVOC - Toleranz | max. +/- 15 % | A
35 | Technische Kriterien | TVOC - Auflösung | max. 1 ppb | A
36 | Technische Kriterien | Kohlenstoffmonoxid - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 500 ppm | A
37 | Technische Kriterien | Kohlenstoffmonoxid - Toleranz | max. +/- 5 ppm | A
38 | Technische Kriterien | Kohlenstoffmonoxid - Auflösung | max. 1 ppm | A
39 | Technische Kriterien | PM1 - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³ | A
40 | Technische Kriterien | PM1 - Toleranz | max. 15 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³) | A
41 | Technische Kriterien | PM1 - Auflösung | max. 0,1 µg/m³ | A
42 | Technische Kriterien | PM2,5 - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³ | A
43 | Technische Kriterien | PM2,5 - Toleranz | max. 15 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³) | A
44 | Technische Kriterien | PM2,5 - Auflösung | max. 0,1 µg/m³ | A
45 | Technische Kriterien | PM10 - Messbereich | mindestens im Bereich von 0 bis 1.000 µg/m³ | A
46 | Technische Kriterien | PM10 - Toleranz | max. 30 % (im Bereich von 101 - 1.000 µg/m³) | A
47 | Technische Kriterien | PM10 - Auflösung | max. 0,1 µg/m³ | A
48 | Technische Kriterien | Anzeige | Farbdisplay mit Touchscreen | A
49 | Technische Kriterien | Klassifizierung Lärmmessung | Klasse 2 nach DIN EN 61672-1 | A
50 | Technische Kriterien | Klassifizierung Beleuchtungsmessung | Klasse C nach DIN 5032-7 | A
51 | Technische Kriterien | Software | mit mindestens folgenden Funktionen: - Vorbereitung - Auswertung - Dokumentation | A
52 | Technische Kriterien | Datenlogger | integriert | A
53 | Technische Kriterien | Ermittelte Werte | mindestens die folgenden Werte sind durch gezielte Messungen zu ermitteln: - PMV/ PPD-Indizes - Klimasummenmaß | A
54 | Technische Kriterien | Sofort-Vergleich | Einordnung und Bewertung der Messwerte anhand der ASR-Bestimmungen | A
55 | Technische Kriterien | Zubehör | Transportkoffer/ Taschen, USB-Netzteile, Stative, Verbindungskabel für alle Geräte und Messsonden | A
56 | Technische Kriterien | Akustischer Kalibrator | Eignung für IEC 60942:2003 | A
59 | Anschaffung | Lieferzeit | Die Lieferung und Abrechnung aller in der Leistungsbeschreibung aufgeführter Güter ist spätestens 8 Wochen nach Auftragsvergabe abzuschließen. | A
60 | Anschaffung | Anschaffungspreis |  | B | 100% | €
Gesamtbewertung |  |  |  |  | 100%