## Tabelle1
|  | Standort | [14 empty] | Ventilator |  | Erhitzer | Kühler | Befeuchter | WRG | Filter |  |  |  |  | Keilriemen |  |  | Wartung |  | Prüfung |  |  | Tellerventile
LV - Nr. | Anlagen - Nr. | Anschrift | Gebäude / Bauteil | Kostenstelle | Raum / Standort | AKS | Nutzungs- bereich | Anlagenteil | Luftart | WRG | Befeuchtung | Frostschutz | Rauchmelder | Fabrikat | Typ | Leistung (kW) | max. Volumen | Leistung (kW) | Leistung (kW) | Art | Art | Filtertyp / Qualität | Filtermaße | Anzahl | Anfangsdruck | Enddruckdiff. (Pa) | Typ | Anzahl | Typ | Wartungs intervall | Filter tausch | Hygienische | nächste | Energetisch | nächste | Tellerventile | Anzahl | Ort | BSK
| 1 | Carat Jugend- club | Hauptgebäude |  | Lüftungszentrale Keller |  | Clubraum, Flur, Probe- raum |  | Zuluft | / | / | vorhanden | Oppermann KRM-2 | Fischbach | UNM 203 | 2.96 | 7150 | 2.96 | vorhanden/ keine Leistungsanga- be | / | / | Taschen- filter F7 | 660x610 x500 | 1 |  |  | Taschen- filter | / | / | [6 empty] | Gitter 650x250mm Gitter 550x150mm Gitter 600x450 | 3 2 2 | Clubraum KG Flur, Proberaum KG Eingangsbereich EG | 2x Wildeboer FK 90
| 2 |  | Hauptgebäude |  | Decke Besprechungs- raum 1. OG |  | Clubraum, Flur, Probe- raum |  | Abluft | / | / | / | / | Fischbach | UF 410 | k.A. | ca. 7000 | k.A. | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | Gitter 650x250mm Gitter 550x150mm Gitter 450x150mm Gitter 1000x400mm | 3 2 2 1 | Clubraum KG Flur, Proberaum KG Clubraum KG Aussenwand ( über 5m ) | 1x Wildeboer FK 90
| 3 |  | Hauptgebäude |  | WC Damen KG |  | WC Damen KG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 4 |  | Hauptgebäude |  | WC Herren KG |  | WC Herren KG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 5 |  | Hauptgebäude |  | WC Damen EG |  | WC Damen EG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 6 |  | Hauptgebäude |  | WC Herren EG |  | WC Herren EG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 7 |  | Hauptgebäude |  | WC Damen 1. OG |  | WC Damen 1. OG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 8 |  | Hauptgebäude |  | WC Herren 1. OG |  | WC Herren 1. OG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS - VE 60/40 | 0.016 | 60 | 0.016 | / | / | / | Filtermatte G4 | 170x170mm | 1 |  |  | Filtermatte | / | / | [6 empty] | Gitter 450x100mm | 1 | Tür | /
| 9 |  | Hauptgebäude |  | Lagerraum EG |  | Farb- schrank Lagerraum EG |  | Abluft | / | / | / | / | Asecos | HF.EA.8677. | 0.045 | 140 | 0.045 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /
| 10 |  | Hauptgebäude |  | Lagerraum 1. OG |  | Farb- schrank Lagerraum 1.OG |  | Abluft | / | / | / | / | Asecos | HF.EA.8677. | 0.045 | 140 | 0.045 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /