## Tabelle1
|  | Standort | [14 empty] | Ventilator |  | Erhitzer | Kühler | Befeuchter | WRG | Filter |  |  |  |  | Keilriemen |  |  | Wartung |  | Prüfung |  |  | Tellerventile
LV - Nr. | Anlagen - Nr. | Anschrift | Gebäude / Bauteil | Kostenstelle | Raum / Standort | AKS | Nutzungs- bereich | Anlagenteil | Luftart | WRG | Befeuchtung | Frostschutz | Rauchmelder | Fabrikat | Typ | Leistung (kW) | max. Volumen | Leistung (kW) | Leistung (kW) | Art | Art | Filtertyp / Qualität | Filtermaße | Anzahl | Anfangsdruck | Enddruckdiff. (Pa) | Typ | Anzahl | Typ | Wartungs intervall | Filter tausch | Hygienische | nächste | Energetisch | nächste | Tellerventile | Anzahl | Ort | BSK
| 1 | Schule am Steinweg | Haupthaus |  | behinderten WC Raum Raum 56 |  | behinder- ten WC Raum 56 |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS VN 60/30 | 0.018 | 60 | 0.018 | / | / | / | Dauerfilter G4 | 200x170mm | 1 |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /
| 2 |  | Haupthaus |  | Aula hinter der Bühne |  | Aula Bühne |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS VN 60/30 | 0.018 | 60 | 0.018 | / | / | / | Dauerfilter G4 | 200x170mm | 1 |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /
| 3 |  | Haupthaus |  | ELA Raum 04 |  | ELA R. 04 |  | Abluft | / | / | / | / | Meltem | G4 | 0.04 | 100 | 0.04 | / | / | / | Filtermatte G4 | 150x150mm | 1 |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /
| 4 |  | Haupthaus |  | Decke WC Jungen 1. OG Raum 58 |  | WC Jungen 1. OG R. 58 WC Mädchen EG R. 54 |  | Abluft | / | / | / | / | 2x Helios | 2x Multivent MV 200 | 0.015 | je 930 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | DN 100 DN 100 | 4 4 | WC Jungen 1. OG R. 58 WC Mädchen EG R. 54 | /
| 5 |  | Anbau |  | Putzraum 1. OG |  | Putzraum 1. OG |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | ELS VN 60/30 | 0.018 | 60 | 0.018 | / | / | / | Dauerfilter G4 | 200x170mm | 1 |  |  | / | / | / | [6 empty] | Flatterklappe 140x140 | 1 | Puttzraum 1. OG
| 6 |  | Mensa |  | WC Küchenpersonal |  | WC Küchenpersonal |  | Abluft | / | / | / | 7 | Meltem | G4 | 0.04 | 100 | 0.04 | / | / | / | Filtermatte G4 | 150x150mm | 1 |  |  | / | / | / | [6 empty] | / | / | / | /
| 7 |  | Mensa |  | Küche Mensa |  | Küche |  | Abluft | / | / | / | / | Cosmo | RRV 315 2 | 0.26 | ca. 1200 | 0.26 | / | / | / | Fettfilter | 500x500mm | 6 |  |  | / | / | / | [6 empty] | Abzugshauben 1x 1100x1000mm 1x 1500x1300mm | 2 | Küche | /
| 8 |  | Sporthalle |  | 1.OG oberhalb der Duschen Jungen |  | Dusche Jungen |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | SB 250 | 0.24 | 1190 | 0.24 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | Abluftgitter 900x200mm rund | 2 | Duschen Jungen | /
| 9 |  | Sporthalle |  | 1.OG oberhalb der Duschen Mädchen |  | Dusche Mädchen |  | Abluft | / | / | / | / | Helios | SB 250 | 0.24 | 1190 | 0.24 | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | [6 empty] | Abluftgitter 900x200mm rund TV DN 100 | 2 1 | Duschen Mädchen Raum 05 | /