| Bieter |  |  |  |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 023-26-064 |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KG440 Elektroinstallationen ¦ Köstlinschule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufgliederung der Einheitspreise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ des LV 1 |  | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Men- gen- ein- heit 1 | Zeitan- satz 2 |  | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Löhne 2 3 | Stoffe 2 | Geräte 2 4 | Sonsti- ges 2 |  | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1.1.10 |  | Wandler-Messschrank 250A |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 |  | Lasttrennschalter 630A |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.80 |  | Sicherungs-Lastschaltleiste NH1, 250A |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.90 |  | Sicherungs-Lastschaltleiste NH2, 400A |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.130 |  | LS-Schalter 1-pol., 16A/B |  | 10 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.160 |  | LS-Schalter 3-pol., 16A/B |  | 26 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.180 |  | LS-Schalter 3-pol., 6/10/13/20/25 A/B |  | 5 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.240 |  | Fehlerstromschutzschalter Typ B, 4-polig, 40/0,3 A |  | 2 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.280 |  | FI/LS, 2-pol., 30?mA/16A/B/C |  | 116 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.30 |  | Kabelrinne, Breite 300?mm |  | 213 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.60 |  | Formteil für Rinnenbreite 300?mm |  | 38 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.110 |  | Ausleger, 300?mm |  | 180 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.140 |  | Steigetrasse reite 300?mm |  | 14 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.170 |  | Steigetrasse Breite 300?mm, mit Zubehör E30 + E90 |  | 14 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.190 |  | Kabelrinne, Breite 300?mm E30+E90 |  | 17 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.230 |  | U-Stiel, Länge 600-1000?mm E30+E90 |  | 2 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.420 |  | Installationskanal max. 40×110?mm |  | 9 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.30 |  | NYCWY 4 × 50 SM/25 qmm |  | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.40 |  | NYCWY 4 × 95 SM/50 qmm |  | 72 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.50 |  | NYCWY 4 × 240 SM/120 qmm |  | 30 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10 |  | NYM-J 3 × 1,5 qmm |  | 12105 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.20 |  | NYM-J 5 × 1,5 qmm |  | 11365 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.30 |  | NYM-J 3 × 2,5 qmm |  | 16470 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.40 |  | NYM-J 5 × 2,5 qmm |  | 850 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.10 |  | Wipp-Aus-/Wechselschalter |  | 2 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.40 |  | Steckdose mit Schutzkontakt 2-pol. |  | 240 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.60 |  | Steckdose mit Schutzkontakt m. Klappdeckel |  | 30 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.120 |  | Bewegungsmelder Decke 230V a.P. |  | 21 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.40 |  | FacilityServer in 19" |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.320 |  | Twistet Pair Datenleitung PiMF 4 × 2 × AWG 22, 1200?MHz |  | 50 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 |  | Datenverteilerschrank für 19"-Komponenten |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.200 |  | Twistet Pair Datenleitung PiMF 4 × 2 × AWG 22, 1200?MHz duplex |  | 5000 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.10 |  | Gehäuse für Comprio System 12HE – inkl. Werksmontage |  | 1 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.200 |  | Digitale Sprechstelle DCS plus 12 Tasten, redundanter DAL |  | 3 | Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.30 |  | Wartung und Inspektion der ausgeschriebenen Sicherheitsbeleuchtung |  | 4 | Jr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |