Leistungsbeschreibung für die Entsorgung von kommunalem Klärschlamm
der Kläranlage Tübingen

I. Allgemeine Angaben

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen schreiben ihre Klärschlammentsorgung neu aus.

Insgesamt fallen auf der Kläranlage Tübingen jährlich ca. 7.000 t entwässerter Klärschlamm an. Der Klärschlamm ist abzufahren und thermisch zu verwerten.

Der Klärschlamm muss innerhalb der Länder der Europäischen Gemeinschaft ordnungsgemäß einer thermischen Verwertung zugeführt werden. Der Entsorgungspfad und der Zielort sind vom Bieter zu benennen.

Der Nachweis, dass entsprechende Kontingente zur thermischen Klärschlammentsorgung vorhanden sind, ist zwingend mit der Angebotsabgabe vom Bieter nachzuweisen.

Enthalten die Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen können, so ist der Auftraggeber (AG) vor Angebotsabgabe über die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals davon in Kenntnis zu setzen.  Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass die Ausschreibungsunterlagen vollständig und in ihrem Inhalt verständlich sind und er über alle erforderlichen Informationen für eine zweifelsfreie Kalkulation verfügte.

Das Angebot ist vollständig ausgefüllt und elektronisch in Textform einzureichen.

Bieter mit spekulativen Preisen werden ausgeschlossen.

II. Leistungen des Auftragnehmers

Der AN hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen.

Der Entsorgungsnachweis ist vom AN zu führen. Die Überwachung und der Nachweis lt. Nachweis-VO und Bestimmungs-VO für überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung obliegen dem AN.

Die benutzten Anlagen müssen den Vorgaben der erforderlichen Genehmigungsbescheide sowie den Bestimmungen und Grundsätzen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit entsprechen. Die für den Betrieb der Anlagen erforderlichen Genehmigungen/ Zertifizierungen werden dem AG vor Auftragserteilung vorgelegt.

Der AN darf die Ausführung der Leistung oder wesentliche Teile davon nur mit vorheriger Zustimmung des AG an andere übertragen.

Rechtsvorschriften

Folgende Rechtsvorschriften sind vom Bieter zu beachten und als Vertragsbestandteile anzuerkennen:

- Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Bewerbungsbedingungen und Grundsätze der Vertragsgestaltung.

- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung.

- Alle gesetzlichen Bestimmungen bzw. Anordnungen der zuständigen Behörden (Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union) zur Entsorgung von Klärschlämmen aus Kläranlagen, insbesondere abfallrechtliche, immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Regelungen auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und des Wasserhaushaltsgesetzes wie Klärschlammverordnung, Verwaltungsverordnungen (der einzelnen Bundesländer) zum Vollzug der Klärschlammverordnung, Technische Anleitung Siedlungsabfall, aber auch Bestimmungen des EU-Rechts, des Düngemittelrechts, der Nachweisverordnung u.a. in der jeweils gültigen Fassung. Ferner sind die UV-Vorschriften der Berufsgenossenschaften sowie den gültigen DIN- und EN-Vorschriften zu beachten.

Die oben aufgeführten Rechtsvorschriften erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Haftung

Der Unternehmer haftet für alle Schäden an Personen und Sachen, die aus der Unterlassung von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen oder unsachgemäßem Betrieb ausgehen oder wegen Missachtung der allgemein gültigen Sicherheitsregeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft entstehen. In gleichem Umfang hat der AN den AG von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden.

Der AN haftet außerdem für Schäden, die dadurch entstehen, dass der AN seinen Verpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Der Unternehmer verpflichtet sich, den Abschluss einer ausreichenden Versicherung für Personen- und Sachschäden für die Vertragslaufzeit nachzuweisen.

Versicherungen

Zur Absicherung der mit dem Auftrag in Zusammenhang stehenden Risiken ist der AN verpflichtet, die vom AG geforderten Versicherungen in der geforderten Höhe vor Auftragserteilung nachzuweisen. Ein Wegfall einer oder sämtlicher Versicherungen während der Laufzeit des Verwertungsvertrages ist dem AG unverzüglich anzuzeigen und berechtigt den AG zur fristlosen Kündigung des Vertrages. Hierdurch dem AG entstehende Mehrkosten für die Verwertung oder Entsorgung der Reststoffe sind durch den AN zu ersetzen.

Folgende Versicherungen sind vom AN nachzuweisen:

Eine allgemeine Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung, die insbesondere auch Forderungen Dritter aus vom AN verschuldeten Schäden (z.B. Gewässerschäden, Bodenverunreinigungen, …) einschließt.

Das versicherte Risiko muss folgende abfallwirtschaftliche Tätigkeiten beinhalten: Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten, Beseitigen.

Die Versicherungssummen müssen mindestens betragen:

Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 2.500.000 € 
pauschal je Schadensfall (Personenschäden sowie Sach- und Vermögensschäden)

Umwelthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 2.500.000 € 
pauschal je Schadensfall (Personenschäden sowie Sach- und Vermögensschäden)

Die Deckungssumme hat in jedem Schadensfall pro Versicherung jährlich zweifach zur Verfügung zu stehen.

Nachweis der erbrachten Leistung

- Dokumentation der Massen mittels betriebseigener, amtlich geeichter Waage und entsprechenden Wiegescheinen mit Gegenzeichnung des Betriebsleiters / elektronisches Verfahren

- Erstellung der Lieferscheine und Einholen der erforderlichen Unterschriften

- Führen von Tagesrapporten über die abgefahrenen Mengen

- Abgabe der Originallieferscheine beim Auftraggeber

- monatliche Abrechnung der abgefahrenen Mengen

- Erstellung eines vollständigen und übersichtlichen Jahresberichtes

Verwertungssicherheit

Sollten aus nicht vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen die vom Bieter angegebenen Verwertungsanlagen den Klärschlamm nicht oder nur in deutlich reduziertem Umfang annehmen können, so geht dies zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den zur Verwertung vorgesehenen Klärschlamm vom Betriebsgelände abzufahren. Im Falle von außergewöhnlichen Verhältnissen, wie z.B. temporär begrenzten Stillstandzeiten der Verwertungsanlagen, verkehrstechnischen Störungen, etc. ist vom AN eine sachgerechte Zwischenlagerung zu gewährleisten.

Sollte sich durch eine entsprechende Änderung der Rechtsvorschriften das Erfordernis einer wesentlichen Erweiterung oder die Chance zur Reduzierung des o.g. Aufgabenkatalogs ergeben, ist über eine Vertragsangleichung zu verhandeln.

Wird der Klärschlamm nicht nach den Vorgaben des AG abgefahren, kann der AG die Verbringung durch einen Dritten veranlassen. Für sämtliche sich hieraus ergebenden Mehraufwendungen ist der AN zum Ersatz verpflichtet.

Eine Beeinträchtigung des Kläranlagenbetriebs durch Verzögerungen, die der AN zu vertreten hat, führen zu einer Vertragsverletzung.

Angebotspreise

In dem angebotenen Pauschalpreis sind sämtliche Leistungen des AN, die in Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Verwertung des Klärschlammes stehen, abgegolten.

Alle Einzelpreise sind bei der Kalkulation als Nettopreise anzugeben. Die Umsatzsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe am Schluss zugeschlagen. Eventuelle Preisanpassungen sind mit Ausnahme des Kraftstoffpreises (siehe BVB_Betriebsstoffgleitklausel) nicht zulässig. Preisanpassungen im evtl. Verlängerungsjahr müssen mindestens vier Monate vor einer möglichen Vertragsverlängerung schriftlich beim AG vorgelegt werden.

Der Bieter garantiert eine störungsfreie Verwertung des Klärschlammes entsprechend der vorgenannten Dienstleistungsbeschreibung.

III. Kläranlage Tübingen-Lustnau

1.	Örtliche Lage und Anfahrbarkeit

Die Kommunalen Servicebetriebe der Stadt Tübingen betreiben das Klärwerk Tübingen, das auf ca. 135.000 EW ausgelegt ist. 
Die Anlage befindet sich südöstlich des Ortsteils Tübingen-Lustnau auf Gemarkung Lustnau zu beiden Seiten des Neckars. 
Schlammbehandlung mit Silo und Waage liegt links des Neckars. Die Zufahrt erfolgt über die Nürtinger Straße von Westen. Bis zum Klärwerk weist die Zufahrt einen asphaltierten Ausbau von 4 m aus. Zur Anlage führt dann eine Rampe.
Dem Schlammgebäude sind ein Klärschlammsilo und eine Waage vorgelagert. Die Auslassöffnung des Silos ist über der Waage angeordnet. Die Zufahrtsöffnung der Waage und das Silo haben eine lichte Breite von 4,2 m und eine Durchfahrtshöhe von 4,3 m. Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird empfohlen.

Beim Transport auf öffentlichen Verkehrswegen ist darauf zu achten, dass diese nicht beschädigt und nicht mehr als unter Beachtung der notwendigen Sorgfaltspflichten unbedingt erforderlich verunreinigt werden.

Direkt vor der Kläranlagenzufahrt liegt das neu erschlossene Wohngebiet ‚alte Weberei’ mit Tempobeschränkung auf 20 km/h. Bedingt durch die nahe Wohnbebauung müssen die Fahrzeuge dringend abgedeckt werden.

2.	Klärschlamm-Mengen und Qualität

Pro Jahr fallen ca. 7.000 Tonnen maschinell entwässerter Klärschlamm (MEKS) mit rund 23-30 % TR an. Der Schlamm entspricht den Anforderungen der Klärschlamm-Verordnung. Die letzten beiden Prüfberichte sind beigelegt. Eine landwirtschaftliche bzw. landbauliche Verwertung des Klärschlamms ist dennoch ausgeschlossen.
 
Es wird vorausgesetzt, dass auch Klärschlämme, welche die o.g. Grenzwerte übersteigen durch den Bieter entsorgt werden.

Sollten für die Entsorgung von Klärschlamm, der die Grenzwerte der Klärschlammverordnung übersteigt, Mehrkosten anfallen, so sind diese als Zuschläge im Leistungsverzeichnis anzugeben.

3.	Öffnungszeiten

Das Klärwerk ist im Regelbetrieb von Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr für die Schlammabfuhr besetzt.

4. 	Weitere Entsorgung von Klärschlamm nach in Kraft treten der Pflicht zum Phosphorrecycling

Um der Pflicht der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) zum Phosphorrecycling ab 2029 nachzukommen ist die Stadt Tübingen Mitglied im ZVKBB. Die Anlage der Monoverbrennung des ZVKBB soll nach aktuellen Planungen gemäß der AbfKläV ab 2029 in Betrieb sein. Bis dahin wird die Anlage errichtet, daher sind Verzögerungen hier nicht ausgeschlossen. Für den Zeitraum der Inbetriebnahme der Monoverbrennung ist für den AN mit geringer werdenden Klärschlammmengen für die Entsorgung zu rechnen.

5.	Ausgeschriebene Leistungen

5.1	Leistungen auf dem Klärwerk

Die vom Auftragnehmer (AN) gestellten Transportfahrzeuge werden über das Klärschlammsilo gefüllt. Das Volumen des Silos beträgt ca. 130 m³. Pro Jahr fallen bis zu 7000 t entwässerter Klärschlamm an.

Bei Ausfall der Siloanlage oder bei Revisionsarbeiten muss der entwässerter Klärschlamm in Mulden abtransportiert werden, die über einen Notabwurf befüllt werden. Die Mulden sind vom AN zu stellen (Leistungsverzeichnis, Eventualposition). Eine Bereitstellungsfläche für max. 6 Mulden ist vorhanden. Um die Mulden zu bewegen, ist dem AG ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen (Leistungsverzeichnis, Eventualposition).

Die Größe der Mulden kann 7 m³ oder 10 m³ betragen. Mulde und Muldenfahrzeug müssen aufeinander abgestimmt sein.

5.2	Disposition

Um einen sicheren Betrieb der Schlammentwässerung zu gewährleiten, muss der Abtransport des Klärschlamms nach Absprache und Vorgabe der Betriebsleitung der Kläranlage regelmäßig und rechtzeitig erfolgen. Eine Abholung muss spätestens drei Tage nach Bestellung möglich sein.

5.3	Ermittlung des Schlammgewichtes

Das Schlammgewicht wird auf der betriebseigenen Waage ermittelt. Die Waage dient als Aufstandsfläche unter den Klärschlammsilos, ein optimierter Lage- und Wiegevorgang ist somit gewährleistet.

5.4	Bestimmungsort des Klärschlamm-Transportes

Der Klärschlamm muss innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ordnungsgemäß einer thermischen Verwertung zugeführt werden. Der Zielort ist vom Anbieter zu benennen.

4.5	Abrechnung

Basis für die Abrechnung der Schlammabfuhr und Verwertung des entwässerten Schlammes ist das auf der amtlich geeichten Waage der Kläranlage Tübingen laut Wiegeschein ermittelte Gewicht des entwässerten Schlammes. 
Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der vorgelegten Lieferscheine und dem angebotenen Netto-Einheitspreis. Der Einheitspreis muss sämtliche Kosten beinhalten. 
Mehr- und Mindermengen begründen keinen Anspruch auf Änderung der Einheitspreise.
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber in 2-facher Fertigung einzureichen.

5.	Vertragsdauer und Sprache

Der Dienstleistungsvertrag gilt vom 01.07.2026 bis zum 31.12.2028

Die Vertragssprache ist Deutsch. Der gesamte Schriftverkehr hat in deutscher Sprache zu erfolgen.