## Kostenaufstellung
LED - Umstellung 2026 in Schopfheim und Ortsteilen - Leistungsverzeichnis
Pos. | Leuchtentyp 1 | EP | GP
1. | Streetlight 11 micro iQ-StreetRemote: 15 Watt
- LED-Mastleuchte
- Leuchtengehäuse aus Aludruckguss für gute Wärmeabfuhr,
pulverbeschichtet in eisenglimmer DB702S,
- Dichtung ohne Verklebung, zerstörungsfrei und einfach austauschbar
- Klimamembran zum Druckausgleich verhindert Kondensatbildung im Innenraum
- Lichttechnik asymmetrisch mit Spiegel-Reflektor,
- LED-Einheit und EVG separat werkzeuglost ohne ESD auswechselbar
- CLO 2.0 Konstantlicht-Regelung mit Berücksichtigung der Außentemperatur
- bis zu 75 Leuchten am Leitungsschutzschalter B16
- Night-Set: autarke Steuerung ohne Zusatzkomponenten mit bis zu 7 Dimm-
und Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller Mitternacht
- Bluetooth-Modul, Antenne von außen nicht sichtbar, integriert
- Inventarisieren mit GPS-Daten, Leuchtenkataster, Identifizieren mit
QR-Code, Parametrieren, Diagnose mittels kostenloser Smartphone App
- Netzanschluss: 220..240V, AC, Frequenz: 50/60Hz,
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode)
- Schutzart (gesamt): IP66,
- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
- Schlagfestigkeit: IK09,
- Bemessungslebensdauer: mindestens 100.000h (L96/B10 UT25°)
- Type: SL11 iQ-StreetRemote
- Optik LVK: ST1.2a
- Farbtemperatur: 3000 K
- Baugröße: SL11 Micro
- Bemessungslichtstrom: 1880 Lumen
- Systemleistung: 13 Watt mittlere Systemleistung
- Anschlußleitung flexibel H05/H07 mit Aderendhülsen, Länge 5,5 m
- Mastflansch nach Wahl: 76/60, 60mm oder 42 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®,
Streetlight 11 micro LED.
- Bestellnummer: 5XC1A51F08GE
Stk. | 199 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp 1 | EP | GP
1.1. | Zubehör Montage, für Streetlight 11 micro LED,
Streetlight 11 mini LED, Streetlight 11 midi LED.
- Mastflansch, aus Aluminium, Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S).
- Durchmesser: 76/60 mm,
- Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz).
- Gewicht: 0,7 kg.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®.
* Typ: 5XC10108XM1.
Stk. | 199 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp 2 | EP. | GP.
2.0. | Streetlight 11 mini LED. 59 Watt
- LED-Mastleuchte
- Leuchtengehäuse aus Aludruckguss für gute Wärmeabfuhr,
pulverbeschichtet in eisenglimmer DB702S,
- Dichtung ohne Verklebung, zerstörungsfrei und einfach austauschbar
- Klimamembran zum Druckausgleich verhindert Kondensatbildung im Innenraum
- Lichttechnik asymmetrisch mit Spiegel-Reflektor,
- LED-Einheit und EVG separat werkzeuglost ohne ESD auswechselbar
- CLO 2.0 Konstantlicht-Regelung mit Berücksichtigung der Außentemperatur
- bis zu 75 Leuchten am Leitungsschutzschalter B16
- Night-Set: autarke Steuerung ohne Zusatzkomponenten mit bis zu 7 Dimm-
und Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller Mitternacht
- Bluetooth-Modul, Antenne von außen nicht sichtbar, integriert
- Inventarisieren mit GPS-Daten, Leuchtenkataster, Identifizieren mit
QR-Code, Parametrieren, Diagnose mittels kostenloser Smartphone App
- Netzanschluss: 220..240V, AC, Frequenz: 50/60Hz,
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode)
- Schutzart (gesamt): IP66,
- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
- Schlagfestigkeit: IK09,
- Bemessungslebensdauer: mindestens 100.000h (L96/B10 UT25°)
- Type: SL11 iQ-StreetRemote
- Optik LVK: ST1.2a
- Farbtemperatur: 3000 K
- Baugröße: SL11 Mini
- Bemessungslichtstrom: 3570 Lumen
- Systemleistung: 59 Watt mittlere Systemleistung
- Anschlußleitung flexibel H05/H07 mit Aderendhülsen, Länge 8,5 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®,
* Bestellnummer: 5XC2A51F08GE
Stk. | 2 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp2 | EP | GP
2.1. | Zubehör Montage, für Streetlight 11 mini LED
Streetlight 11 mini LED, Streetlight 11 midi LED
- Mastflansch, aus Aluminium, Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S).
- Durchmesser: 76/60 mm,
- Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz).
- Gewicht: 0,7 kg.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®.
* Typ: 5XC10108XM1.
Stk. | 2 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp 2 | EP | GP
3 | Streetlight 11 mini iQ-StreetRemote: 23 Watt
- LED-Mastleuchte
- Leuchtengehäuse aus Aludruckguss für gute Wärmeabfuhr,
pulverbeschichtet in eisenglimmer DB702S,
- Dichtung ohne Verklebung, zerstörungsfrei und einfach austauschbar
- Klimamembran zum Druckausgleich verhindert Kondensatbildung im Innenraum
- Lichttechnik asymmetrisch mit Spiegel-Reflektor,
- LED-Einheit und EVG separat werkzeuglost ohne ESD auswechselbar
- CLO 2.0 Konstantlicht-Regelung mit Berücksichtigung der Außentemperatur
- bis zu 75 Leuchten am Leitungsschutzschalter B16
- Night-Set: autarke Steuerung ohne Zusatzkomponenten mit bis zu 7 Dimm-
und Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller Mitternacht
- Bluetooth-Modul, Antenne von außen nicht sichtbar, integriert
- Inventarisieren mit GPS-Daten, Leuchtenkataster, Identifizieren mit
QR-Code, Parametrieren, Diagnose mittels kostenloser Smartphone App
- Netzanschluss: 220..240V, AC, Frequenz: 50/60Hz,
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode)
- Schutzart (gesamt): IP66,
- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
- Schlagfestigkeit: IK09,
- Bemessungslebensdauer: mindestens 100.000h (L96/B10 UT25°)
- Type: SL11 iQ-StreetRemote
- Optik LVK: ST1.2a
- Farbtemperatur: 3000 K
- Baugröße: SL11 Mini
- Bemessungslichtstrom: 3570 Lumen
- Systemleistung: 23 Watt mittlere Systemleistung
- Anschlußleitung flexibel H05/H07 mit Aderendhülsen, Länge 8,5 m
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®,
Streetlight 11 mini LED.
* Bestellnummer: 5XC2A51F08GE
Stk. | 47 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp 2 | EP | GP
3.1 | Zubehör Montage, für Streetlight 11 mini LED
Streetlight 11 mini LED, Streetlight 11 midi LED
- Mastflansch, aus Aluminium, Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S).
- Durchmesser: 76/60 mm,
- Zopfmaß: 76/60mm (Aufsatz).
- Gewicht: 0,7 kg.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
* Fabrikat: Siteco®.
* Typ: 5XC10108XM1.
Stk. | 47 | 0 | 0
Pos. | Leuchtentyp 3 | EP | GP
4 | CITY-LIGHT PLUS LED, Mastleuchte, Modul 540 Plus
* Lichttechnik 1:
- primäre Lichtlenkung mit
3-Zonen Facetten-Reflektor, aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert,
- primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
- Lichtverteilung: ST1.2a.
- Abstrahlrichtung primär: seitlich,
- Abstrahlwinkel primär: breit strahlend.
- Lichtaustritt: direkt strahlend,
- primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch.
- exzellente Entblendung und sehr gute Gleichmäßigkeiten,
- einzigartige Nachtwirkung durch zusätzlichen
Lichtaustritt oberhalb des Daches.
* Montage:
- Montageart: Aufsatz.
- Montageort: auf dem Mast,
- Höchstmaß an Montage- und Wartungsfreundlichkeit.
* Elektrik 1: LED High Power LED,
- Bemessungslichtstrom: 1.470 lm,
- Lichtfarbe: 830,
- Farbtemperatur: 3000K.
- Farbwiedergabe: CRI > 70.
- Vorschaltgerät: EVG IQ,
- Steuerung: zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung,
digitale Kommunikationsschnittstelle,
flexible Lichtstromparametrierung,
optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0),
- elektronische Leistungsreduzierung,
- mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm².
- Netzanschluss: 220..240V, AC. 50/60Hz
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs,
- Zugang zum Geräteträger und EVG werkzeuglos zu öffnen,
- LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
- automatischer Datenaustausch EVG/LED-Modul,
- Elektronisches Typenschild,
- elektrischer Einsatz identisch mit dem der
LATERNE und PILZLEUCHTE,
- integrative umgebungs- und betriebsabhängige
Konstantlichtstrom-Regelung (CLO 2.0).
* Anschlussleistung:
- Beginn der Lebensdauer: 14 W,
- Ende der Lebensdauer: 14 W,
- Reduzierung: 7 W
* Komponente:
- Leuchtengehäuse-Oberteil, aus
Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert,
Siteco® eisenglimmer (DB 702S).
- Durchmesser: 750 mm, Höhe: 590mm,
- für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) ¦ mit
Reduzierstück (optionales Zubehör) 60 x 70mm.
- Lichtpunkthöhe: 3..5m,
- Gewicht: 11,0 kg.
- Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S).
- Modul 540 Plus.
* Lichtmanagement:
- Mit nur einem System Parametrierungen vornehmen und Diagnosedaten anzeigen,
- Parametrieren aller SITECO Außenleuchten mit
der LumIdent® App und der Siteco® Servicebox an
der Masttür oder an der Leuchte - unabhängig von der eingebauten EVG-Marke.
* Prüfungen/Approbationen/Zulassungen:
- Schutzart (gesamt): IP65,
- Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE.
* Lebensdauer:
- Bemessungslebensdauer: 100.000h
bei UT= 25°C.
- Verpackungseinheit: 1 Stück,
- ideal für die Erweiterung bestehender Anlagen,
damit das optische Erscheinungsbild der Stadt gewahrt bleibt,
- modularer Aufbau für vereinfachte Ersatzteilhaltung..
* Fabrikat: Siteco,
CITY-LIGHT PLUS LED.
* Typ: 5XA5273EB14H
Stk. | 0 | 0 | 0
Zusammenfassung
Pos. | Leuchtentyp | Stückzahl | EP
1 | SL11micro 15 Watt | 199 | 0
1.1 | Zubehör Montage | 199 | 0
2 | SL11mini 8,5m 59 Watt | 2 | 0
2.1 | Zubehör Montage | 2 | 0
3 | SL11mini 8,5m 23 Watt | 47 | 0
3.1 | Zubehör Montage | 47 | 0
4 | City-Light 540 | 0 | 0
| Summe Netto |  | 0
| MwSt. | 19% | 0
| Summe Brutto |  | 0