MVV Windenergie GmbH

Projektbeschreibung

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten für den Windpark Plauerhagen

Auftraggeber („AG“):

MVV Windenergie GmbH

Auftragnehmer („AN“):

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Inhaltsverzeichnis

1	Windpark Plauerhagen	3

1.1	Standortbeschreibung Windpark Plauerhagen	3

1.2	Inbetriebnahmedaten Windpark Plauerhagen	4

1.3	Anlageninventar Windpark Plauerhagen	4

1.4	Ertragsdaten Windpark Plauerhagen	6

# Windpark Plauerhagen

## Standortbeschreibung Windpark Plauerhagen

Der Windpark Plauerhagen befindet am Ortsrand von Barkhagen-Plauerhagen, wurde Mitte 2010 errichtet und besteht aus 8 WEA vom Typ eno 82 2.0 MW (101 m Nabenhöhe, 82 m Rotordurchmesser) mit einer jeweiligen Nennleistung von 2,0 MW. Die WEA verfügen jeweils über eine externe Trafostation, in der sich der Mittelspannungstransformator und die -schaltanlage befinden. Der Windpark ist über eine direkt im Windpark befindliche Übergabestation mit dem öffentlichen 20 kV Netz verbunden. Der EEG-Vergütungszeitraum des Windparks Plauerhagen endet a0 31.12.2030.

Eine Kopie der BImSchG-Genehmigung des WP Bergheim ist als Anlage 4 dem Vertragswerk beigefügt.

| Windpark | Quetziner Str.; 19395 Barkhagen, OT Plauerhagen |
| --- | --- |
| Übergabestation | an WEA 3 (eno 820008) |

|  |  |  | Gauss-Krüger Krassowski |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windpark | Serien Nr. | WEA Nr. | Rechtswert | Hochwert | DHHN 92 Höhe in m |
| Plauerhagen | 820013 | PL01 | 4515389.219 | 5930101.891 | 69,844 |
| Plauerhagen | 820015 | PL02 | 4515420.663 | 5929814.637 | 68,460 |
| Plauerhagen | 820008 | PL03 | 4515382.822 | 5930937.491 | 69,528 |
| Plauerhagen | 820009 | PL04 | 4515453.713 | 5930703.051 | 71,999 |
| Plauerhagen | 820010 | PL05 | 4515524.662 | 5930469.632 | 69,573 |
| Plauerhagen | 820011 | PL06 | 4515595.605 | 5930236.075 | 70,606 |
| Plauerhagen | 820012 | PL07 | 4515666.406 | 5930002.526 | 71,066 |
| Plauerhagen | 820014 | PL08 | 4515737.265 | 5929769.035 | 70,198 |

## Inbetriebnahmedaten Windpark Plauerhagen

| WEA Nr. | IBN-Datum EEG |
| --- | --- |
| 820013 | 22.06.2010 |
| 820015 | 16.06.2010 |
| 820008 | 07.06.2010 |
| 820009 | 21.05.2010 |
| 820010 | 28.05.2010 |
| 820011 | 03.06.2010 |
| 820012 | 09.06.2010 |
| 820014 | 16.06.2010 |

## Anlageninventar Windpark Plauerhagen

| Komponente |  | Transforma-tor | Schaltanlage (MS) | Umrichter | Steuerung | Generator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 820013 PL01 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820015 PL02 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820008 PL03 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820009 PL04 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820010 PL05 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820011 PL06 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820012 PL07 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |
| 820014 PL08 | Hersteller | Power Systems Belgium NV | Areva | ABB | MITA | VEM |
|  | Typ | DDEAC Bj. 2010 | FBE 4/36-2/3001 Bj. 2008 | ACS800-67 | WP 4000 | DASAA 5025-4UA |

| Komponente |  | Turm | Haupt-getriebe | Pitch-getriebe | Maschinen-rahmen | Rotorblätter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 820013 PL01 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820015 PL02 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820008 PL03 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820009 PL04 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820010 PL05 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820011 PL06 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820012 PL07 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | eno 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |
| 820014 PL08 | Hersteller | KGW | Rexroth | Rexroth | Beckmann Volmer | LM Glasfiber |
|  | Typ | 82/2.0MW/101m NH | GPV 444 SPG 50Hz 95,94ON | GFB 9 W3 6039 | k. A. | 40.0P |

## Ertragsdaten Windpark Plauerhagen

Erträge in KWh (SCADA-Daten)

| Windpark | Seriennr. | WEA Nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plauerhagen | 820013 | PL01 | 3.152.910 | 2.836.230 | 2.702.112 | 3.023.513 |
|  | 820015 | PL02 | 3.415.801 | 3.218.361 | 2.481.814 | 2.962.727 |
|  | 820008 | PL03 | 3.333.200 | 2.948.402 | 2.968.925 | 2.949.092 |
|  | 820009 | PL04 | 2.626.494 | 2.821.545 | 3.366.009 | 3.018.792 |
|  | 820010 | PL05 | 2.819.742 | 2.506.210 | 2.546.401 | 2.687.621 |
|  | 820011 | PL06 | 2.722.938 | 2.528.016 | 2.411.074 | 2.373.668 |
|  | 820012 | PL07 | 2.723.925 | 2.593.953 | 2.479.321 | 2.982.149 |
|  | 820014 | PL08 | 3.227.550 | 2.859.590 | 3.084.688 | 3.349.851 |
|  | Summe |  | 24.022.559 | 22.312.307 | 22.040.344 | 23.347.412 |

Alle Windenergieanlagen sind mit einem Servicelift ausgestattet.

In allen acht Anlagen ist die Anlagensteuerung MITA WP 4000 verbaut.

Kleinere Lasten von bis zu 250 Kg können mit der im Turm verbauten Seilwinde der Firma Liftket vom Typ 050/95 gehoben werden.

Die Überprüfungen der Niederspannungs- und Mittelspannungs-Installation nach DGUV V3 wurden im Jahr 2025 durchgeführt.

Übergabestation (Mittelspannungsschaltanlage)

- MSp.-Schaltanlage 8DJH-RRL-ME-K (36 kV), Siemens