## 1. Bedarfsübersicht
Bedarfsübersicht (26-079 Turnuswechsel Gas/Wasser 2027+)
1. Kurzsteckbrief
Auftraggeber | Badenova Netze GmbH
Worum geht es? (Kurze Leistungsbeschreibung) | Turnuswechsel von Erdgas- und Wasserzählern, sowie einfache Kontrolle der innenliegenden Hausanschlussbereiche (Gas). Die ausgeschriebenen Lose werden an mindestens zwei Auftragnehmer vergeben. Eine Vergabe sämtlicher Lose an einen einzelnen Auftragnehmer ist ausgeschlossen.
Ziel | Zählerwechsel zuverlässig, kundenorientiert und digital dokumentiert im richtigen Zeitraum durchzuführen.
Gesuchter Dienstleister | Fachkundiger Dienstleister mit qualifiziertem Personal, Erfahrung im Wechsel von Zählern und sicheren Umgang mit Kunden vor Ort, der zudem die ausgeschriebenen Stückzahlen im erforderlichen Zeitraum abarbeiten kann.
Geplanter Start / Fertigstellungstermin | Februar - Oktober 2027
Geplante Vertragslaufzeit | 3 Jahre zzgl. zweimaliger Verlängerungsoption um jeweils 1 Jahr (Gesamtvertragslaufzeit max. 5 Jahre)
Ansprechpartnerin (technisch) | Anke Schillinger / Product Owner Gerätemanagement (anke.schillinger@badenovanetze.de) Filippo Ladisi / Product Owner Gas+Wasser (filippo.ladisi@badenovanetze.de)
Ansprechpartner (kaufmännisch) | Leon Kuhmann/ Strategischer Einkäufer (leon.kuhmann@badenovanetze.de)
2. Was wird benötigt?
Sparte | Was soll gemacht werden? | Erfüllungsort | Wichtig für den Dienstleister | Menge / Umfang (Stück) | Abarbeitungszeitraum
Erdgaszähler | Turnuswechsel von Gaszählern, insbesondere G4/G6 Einrohr + Zweirohr. Wechsel von Zählerregelgeräten (Niederdruck) im Rahmen des Turnuswechsels (bei Funktionsstörung oder Baujahr älter als 20 Jahre). | Region Südbaden | Arbeiten nach anerkannten Regeln der Technik; Kundenanlage sicher behandeln; Wechsel und Besonderheiten dokumentieren. | 7070 | Februar - Oktober 2027
Wasserzähler | Turnuswechsel von Wasserzählern Q3 = 4/10/16. | Region Südbaden | Hygienischer Umgang mit Wasserzählern; Dichtheit prüfen; Wechsel dokumentieren. | 4406 | Februar - Oktober 2027
Summe |  |  |  | 11476
3. Losaufteilung/Vergabe
Lose | Sparte | Menge/Stück | Anteil an Gesamtmenge (%) | Erfüllungsort | Hinweis
Los 1 | Gaszähler Region Freiburg | 2519 | 21.95% | Umlandgemeinden Raum Freiburg
Los 2 | Gas- + Wasserzähler Freiburg | 3328 | 29% | Freiburg
Los 3 | Gas- + Wasserzähler Region Lahr | 1300 | 11.33% | Lahr + Umland
Los 4 | Gas- + Wasserzähler Region Offenburg | 1100 | 9.585% | Offenburg + Umland
Los 5 | Gaszähler Region Lörrach | 1273 | 11.09% | Lörrach + Umland
Los 6 | Gas- + Wasserzähler Region Lörrach | 1956 | 17.04% | Lörrach +Inzlingen
Summe |  | 11476 | 100%

## 2. Antragsinformationen
Grundlegende Informationen zum Teilnahmeantrag:
Die Teilnahmeanträge sind in deutscher Sprache einzureichen. Ebenfalls hat das anschließende Verhandlungsverfahren, die Vertragsgestaltung und die Erbringung der Leistung in deutscher Sprache zu erfolgen. Die dem Teilnahmeantrag von dem Bieter beigefügten Anlagen sind fortlaufend zu nummerieren und in den jeweiligen Feldern der Bewertungsmatrix eindeutig mit der entsprechenden Anlagennummer zu kennzeichnen. Sämtliche geforderten Angaben und Erklärungen sind schriftlich im entsprechenden Kriterium der Bewertungsmatrix einzutragen. Sofern sich der Bieter zur Leistungserbringung Dritter bedient, sind die geforderten Angaben und Erklärungen auf Verlangen auch von diesen vorzulegen. Der vollständig ausgefüllte Teilnahmeantrag einschließlich aller Anlagen ist über das Vergabeportal Baden-Württemberg einzureichen. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, Bewerber mit unvollständigen Bewerbungsunterlagen auszuschließen.
Teilnahmewettbewerb - geforderte Nachweise
Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen der Eintragung in Berufs- oder Handelsregister ("kick out"-Kriterien)
1) Anerkennung deutschen Rechts im Vertragsfall
2) Bestätigung von Deutsch als Projektsprache: Die Forderung gilt für alle Projektphasen insbesondere Teilnahmeantrag, Angebot, Angebotserklärung, Verhandlung, Vertrag, Planung, Abnahme, Service sowie in allem Schriftverkehr, allen Besprechungen, allen Projekt- Planungs- und Ausführungsunterlagen, sämtlichen Dokumentationsunterlagen usw.
3) Bestätigung von deutschsprachigen Schlüsselpersonal
4) Bescheinigung der für die Firma zuständigen Berufsgenossenschaft über die Mitgliedschaft.
5) Eigenerklärung, dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet
6) Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt ist: Eigenerklärung dass auch kein vergleichbares gesetzlich geregelten Verfahren über das Vermögen des Unternehmens oder Ablehnung Dieses mangels Masse vorliegt.
7) Eigenerkärung über Zahlung von Steuern & Abgaben: Eigenerklärung, dass Ihr Unternehmen seine Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes des Sektorenauftraggebers erfüllt hat
8) Eigenerklärung, dass kein Eintrag im Landeskorruptionsregister vorliegt
9) Kopie der Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung mind. 3 Mio.
10) Kurzbeschreibung des Unternehmens zu gesellschaftlicher Verantwortung: Kurzbeschreibung des Unternehmens zu unternehmerischen Aktivitäten zur gesellschaftlichen Verantwortung wie z. B. Anerkennung der Menschenrechte und Sicherstellung angemessener Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter (z. B. Einhaltung Arbeitszeitgesetz und Entlohnung nach Mindesttariflohn). Sowie Anwendung ethischer und moralischer Geschäftsstandards (Verhaltenskodex)
11) Eigenerklärung, dass keine erheblichen Qualitätsmängel bei früheren Aufträgen zu einem vorzeitigen Vertragsende geführt haben: Bewerber, bei denen nachweislich erhebliche Qualitätsmängel bei früheren Aufträgen zu einer vorzeitigen Vertragsbeendigung geführt haben, können vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden (§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (Gewichtung 30%)
12) Bilanzen bzw. Geschäftsberichte der letzten 3 Jahre: Vorlage von Bilanzen bzw. Geschäftsberichten sowie Umsatzangaben jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren für Zählerwechsel und anderen Leistungen, die mit der zu vergebende Leistung vergleichbar sind und Vorlage einer Unternehmensauskunft einer Wirtschaftsauskunft (z.B. Creditreform)
13) Anzahl der Arbeitskräfte in den letzten 3 Jahren: Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren beschäftigten Arbeitskräfte (gegliedert nach Berufsgruppen mit gesondert ausgewiesenen, technischem Leistungspersonal) Arbeitsgemeinschaft und deren Rechtsform.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Gewichtung 70%)
14) Zwei qualifizierte Referenzen: Zwei qualifizierte und mit der ausgeschriebenen Maßnahme in Größe und Art vergleichbare Referenzen. Referenzen über Zählerwechsel in den Sparten Gas + Wasser (nicht älter als fünf Jahre) mit folgenden Inhalten: • Auftraggeber sowie Ort der Ausführung inklusive Ansprechpartner • Ausführungszeiten (Leistungsbeginn, Fertigstellung) • Benennung des erbrachten Leistungsumfanges und der Angabe der ausgeführten Mengen
15) Kurzbeschreibung techn. Ausrüstung, Qualifikation, Qualitätskontrolle: Qualifikation: Der Fremddienstleister muss über qualifizierte Fachkräfte gemäß DVGW G 495 verfügen, die eine abgeschlossene Ausbildung im Gas- und Wasserfach (z. B. Anlagenmechaniker SHK/Gas-Wasserinstallateur), praktische Erfahrung im Gas- und Wasserzählerwechsel sowie Kenntnisse der einschlägigen Regelwerke (TRGI, AVBWasserV, MessEG/MessEV, DGUV) nachweisen können; bei Gasarbeiten ist zusätzlich eine Registrierung als VIU oder die Benennung eines verantwortlichen Fachmanns gemäß den Qualifikationsgrundlagen des Landesinstallateurausschusses erforderlich. technischen Ausrüstung: Der Auftragnehmer hat ein geeignetes, kalibriertes elektronisches Lecksuchgerät (Gasspürgerät) zur Lokalisierung von Erdgasleckagen bereitzuhalten und einzusetzen (z. B. Snooper oder gleichwertig). Angabe zur Qualitätskontrolle: Stichprobenartige Qualitätskontrolle durch Auftraggeber und Auftragnehmer. Der Auftragnehmer muss Maßnahmen zur Qualitätssicherung nachweisen.
16) Aktivitäten hinsichtlich Nachhaltigkeit: Kurzbeschreibung des Unternehmens bezüglich Aktivitäten hinsichtlich Schonung von Klima und Ressourcen (z. B. Erhöhung Energieeffizienz, Senkung klimarelevanter Emissionen); Ökologie- und Nachhaltigkeitsleitlinien

## 3. Bewertungsmatrix
Bewertungsmatrix- 26-079 Turnuswechsel Gas/Wasser 2027+
| Teilnehmer | Markierter Bereich vom Lieferanten auszufüllen ↓
| Name: | Unternehmen xxx
| Straße: | Straße xxx
| PLZ, Ort: | x
| Ansprechpartner: | x
| Homepage: | x
| E-Mail: | x
| Telefon: | x
Teilnahmewettbewerb - geforderte Nachweise | Maximalpunktzahl | Nachweis | Erläuterungen | Dokumenntenbezeichnung | Punkte
Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen der Eintragung in Berufs- oder Handelsregister ("kick out"-Kriterien)
1) Anerkennung deutschen Rechts im Vertragsfall |  | Ja
2) Bestätigung von Deutsch als Projektsprache |  | Ja
3) Bestätigung von deutschsprachigen Schlüsselpersonal |  | Ja
4) Bescheinigung der für die Firma zuständigen Berufsgenossenschaft über die Mitgliedschaft. |  | Ja
5) Eigenerklärung, dass sich UN nicht in Liquidation befindet |  | Ja
6) Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt ist |  | Ja
7) Eigenerkärung über Zahlung von Steuern & Abgaben |  | Ja
8) Eigenerklärung, dass kein Eintrag im Landeskorruptionsregister vorliegt |  | Ja
9) Kopie der Berufs-/ Betriebshaftpflichtversicherung mind. 3 Mio. |  | Ja
10) Kurzbeschreibung des Unternehmens zu gesellschaftlicher Verantwortung |  | Ja
11) Eigenerklärung, dass keine erheblichen Qualitätsmängel bei früheren Aufträgen zu einem vorzeitigen Vertragsende geführt haben |  | Ja
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (Gewichtung 30%)
12) Bilanzen bzw. Geschäftsberichte der letzten 3 Jahre | 20 | Ja |  |  | 0
13) Anzahl der Arbeitskräfte in den letzten 3 Jahren | 10 | Ja |  |  | 0
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Gewichtung 70%)
14) Zwei qualifizierte Referenzen | 30 | Ja |  |  | 0
15) Kurzbeschreibung techn. Ausrüstung, Qualifikation, Qualitätskontrolle | 30 | Ja |  |  | 0
16) Aktivitäten hinsichtlich Nachhaltigkeit (Material/Personal) | 10 | Nein |  |  | 0
Summe Punkte | 100 |  |  |  | 0
Mindestpunktzahl | 70
Unterlagen versenden |  |  |  |  | Nein
Ja | Bestatigung: | Hiermit bestätigen wir, dass alle Angaben in dem hier aufgeführten Teilnahmeantrag, vollständig und wahr sind. Vorsätzlich falsche Angaben führen zum Ausschluss Ihres Teilnahmeantrages.
Nein
|  | Ort, Datum | Unterschift / Stempel