	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


   
	
	


Bieterangabenverzeichnis
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	Rückflussverhinderer DN 32
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	Freistromventil DN 15
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	Hebeanlage Minilift Unterflur
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	Strangabsperrventil Messing AG DN 25
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	Strangregulierventil Messing AG DN 25
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	Strangabsperrventil Messing AG DN 50
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	2.1.4
	
	Strangregulierventil Messing AG DN 50
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	Steinwoll-Rohrschale 800 18/20 mm
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	Steinwoll-Rohrschale 800 22/20 mm
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	Steinwoll-Rohrschale 800 28/30 mm
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	Steinwoll-Rohrschale 800 35/30 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	2.3.5
	
	Steinwoll-Rohrschale 800 42/40 mm
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	Steinwoll-Rohrschale 800 54/50 mm
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 18mm 
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 22mm
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 28mm 
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 35mm 
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 42mm 
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	Brandschutz Schale Conlit 150 U 54mm 
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	Universal-Montagehalterung
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	Ersatz-Luftfilter
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	Rohrschelle 15-19
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	Rohrschelle 25-28
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	Rohrschelle 32-35
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	Rohrschelle 40-43
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	Rohrschelle 53-58
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	Rohrschelle 72-80
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