Leistungsbeschreibung Glasreinigung mit und ohne Rahmen

Die Glasflächen werden mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel unter häufigem Wechsel der Reinigungsflotte eingewaschen.

Haftende Verschmutzungen werden gegebenenfalls mit der Klinge bearbeitet. Je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Fläche werden die Glasscheiben entweder mit dem Wischer abgezogen oder mit dem Leder nachgetrocknet. Dabei sind die Ecken und Kanten besonders zu beachten.

Nach der Reinigung sollen die Glasflächen sauber, wolkenfrei, frei von Schmutz und Streifen sowie von überflüssiger Feuchtigkeit sein. Das abgelaufene Schmutzwasser auf Rahmen, Fensterbänken und Bodenbelägen ist zu entfernen.

Glasreinigung mit Rahmen

In der Regel wird der Rahmen zuerst gereinigt, da je nach der zu beseitigenden Verschmutzungsart und des Verschmutzungsgrads verschiedene Reinigungsmittel bzw. -hilfsmittel zum Einsatz kommen.

Reinigungshilfsmittel sind z.B. Pad, Schwamm, Reinigungstextilien, Fensterleder etc.

Die Rahmenreinigung umfasst eine Nassreinigung. Je nach Verschmutzungsart erfolgt sie durch den Einsatz geeigneter, auf die Oberfläche abgestimmter abrasiv wirkender Mittel mit auf die Oberfläche abgestimmten Reinigungsmitteln (Allzweckreiniger, Alkoholreiniger, Spezialreiniger etc.).

Die Reinigungsflotte ist häufig zu wechseln. Nach der Nassreinigung erfolgt ein Abspülen der abgelösten Verschmutzungen. In der Regel wird abschließend streifenfrei nachgetrocknet.

Gegebenenfalls kann der Rahmen mit einem geeigneten Pflegemittel eingepflegt werden. Nach der Rahmenreinigung erfolgt die Reinigung der Glasflächen (siehe Glasreinigung ohne Rahmen).

Ausführung:

Die Reinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes eingehalten werden. Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass die zu reinigenden Flächen und auch andere Bauteile sowie sonstige Oberflächen der Raumausstattung und -einrichtung nicht beschädigt oder verschmutzt werden.

Vor Beginn der Ausführung ist die Reinigungsfähigkeit der zu reinigenden Flächen zu prüfen.

Beispielsweise sind gesprungene Fensterscheiben vor der Reinigungsausführung der zuständigen Person des Auftraggebers zu melden.