## Breuer Pulsoxi
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 22x Breuer Pulsoximetern
Mindestabnahmemenge: 12 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal
Produktbeschreibung
1. | (1023) Fingerpulsoximeter PO 35 mit farbiger LED Anzeige inkl. 2 Batterien,Tasche und Anleitung - einstellbare Displayhelligkeit - graphische Pulsanzeiger - Batteriestandsanzeige - Farbdisplay
2. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## redVac Vakuummatratze
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 15x redVac Vakuummatratzen
Mindestabnahmemenge: 5 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal
Produktbeschreibung
1. | (08-7493) Vakuummatratze RedVac Standard mit Einschnitten Maße: 200 x 88 x 8cm Leicht tailliert. Kopffixierung Einschnitte im Halsbereich für die Rückhaltegurte der Rettungstrage Zervikal-Stütze aus Glasfiber Breite Kopf/Mitte/Fuß: 80-88-80cm Länge: 200cm Gewicht: 7kg Griffe: 8, Fixiergurte: 4 (blau,rot, gelb, grün) + 2 Einschnittgurte, Ösen: 24 Stück
20. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## Vakuummatratze beheizt
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 35x Vakuummatratzen - Ergo-Mat mit Wärmeelement
Mindestabnahmemenge: 24 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal | Anzahl
Produktbeschreibung
1. | (285495210) PAX Vakuummatratze - Ergo-Mat - Griffe -TMS PAX Flex-Tec grau 202 x 97 x 0 cm - anatomischer V-Zuschnitt und ein angesetztes Kopfteil, das die Nutzung der Patientengurte der Fahrzeugtrage problemlos nutzbar macht. - verpackt in unserer PAX Transporttasche Vakuummatratze Mit Wärmeelement | 1
2. | (AK50009) AK Med-Tec 12 V Ladestation Single (RRCAKMLS-12CAR) ohne Ladeschale ! Ladegerät -> Standard-Batterieladegerät für SMBus kompatible Batterien Universelles Schnellladegerät mit einem Ladeschacht Höhere Ladezyklen Schnelleres Laden Einfache Bedienbarkeit – Plug and Play Externes AC/DC Netzteil für weltweiten Einsatz | 1
3. | (AK50010) AK Med-Tec Akku (RRCAKM2040) Lithium-Ionen Batterie mit einer Kapazität von 98W | 3
4. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## WERO Transferhilfen
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 30x WERO Transferhilfen
Mindestabnahmemenge: 12 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal
Produktbeschreibung
1. | (4400140) CM ProSlide Patienten Board für den Transfer und die Umlagerung von Patienten biegsam und geschmeidig mit zwei grossen Griffen
2. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## Combi Carrier
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 31x Combi Carrier II Spineboard
Mindestabnahmemenge: 24 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal
Produktbeschreibung
1. | (982511) Combi Carrier II Spineboard inkl. 4 Gurte - Kombination aus Spineboard und Schaufeltrage - Kunststoff ohne scharfe Ecken und Kanten - inkl. 4-teiligem Speed-Clip-Gurtsatz - 14 Griffaussparungen - 2 Schnell-Schnappverschlüsse aus Aluminium/Edelstahl - 2 völlig gleiche Hälften röntgenfähig und schwimmfähig - Maße: 186,7 x 41,9 x 5,6 cm - Gewicht: 7,1 Kg - max. Belastung bis 205 Kg - Farbe: hellgrün
2. | (983041) Kopffixierung Head-Fix für Combi Carrier II Original
3. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## Schaufeltrage
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren |  | Stand: 02.04.2026
Leistung: | LOS 10 Lieferung von 15x Schaufeltrage
Mindestabnahmemenge: 6 Stück
Teil 3: | Leistungsverzeichnis/Preisblatt | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
Allgemeine Angaben
Mit der Abgabe eines Angebots bestätigt der Bieter alle Positionen im Leistungsverzeichnis.
lfd. Nr. | Merkmal
Produktbeschreibung
1. | (11.1 SAN-0288) Schaufeltrage ultraSCOOP STRETCHER X-RAY - inkl. 3 Haltegurte; Kunststoff Röntgen-tauglich
2. | Lieferung des Equipments an Auftraggeber (Eigenbetrieb Rettung MSE, Am Funkturm 1, 17039- Wulkenzin OT Neuendorf)

## Preisblatt
Maßnahme: | Rahmenvereinbarungen (RV) für die Lieferung von medizinischen Geräten sowie deren Wartung (WV) mit einer Laufzeit von 4 Jahren | [6 empty] | Stand: 02.04.2026
Leistung: | Los 10 RV Sonstige medizinische Utensilien
Teil 3: | Preisblatt |  |  |  |  | Bitte die grau markierten Felder ausfüllen.
Vergabenummer: | 10.71.500.4038-011
Bieter:
Datum:
|  | Anzahl ab 12.06. | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl bis 11.06 2030 | Anzahl gesamt
lfd. Nr. | Leistung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | Einzelpreis Gerät netto | Gesamtpreis netto | 19% MwSt | Preis brutto
1 | Breuer Pulsoximeter | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | redVac Vakkummatratze | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vakuummatratze - Ergo-Mat mit Wärmeelement | 15 | 4 | 8 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | WERO Transferhilfen | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Combi Carrier II Spineboard | 14 | 4 | 6 | 6 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Schaufeltrage ultraSCOOP | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | LOS 10 Gesamt netto | Gesamt 19% MwST | LOS 10 Gesamt brutto
[9 empty] | 0 | 0 | 0
In die Einzelpreise sind alle Leistungen entsprechend des Leistungsverzeichnisses sowie der Rahmenvereinbarung einzukalkulieren.
Die hier ausgewiesene Angebotssumme ist in das Angebotsschreiben VHB Formblatt 633 zu übertragen.