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	10.1.1.1
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörper 10/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.2
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 10/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.3
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 11/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.4
	
	Wechseln eines Ventilheizkörper 11/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.5
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörper 21/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.6
	
	Wechseln eines Ventilheizkörper 21/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.7
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.8
	
	Wechseln eines Ventilheizkörper 22/600/600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.9
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörper 21/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.10
	
	Wechseln eines Ventilheizkörper 21/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.11
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.12
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 22/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.13
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 33/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.1.1.14
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 33/600/800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.15
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 21/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.16
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 21/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.17
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.18
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 22/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.19
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 33/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.20
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 33/600/1000 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.21
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 21/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.22
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 21/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.23
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.24
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 22/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.25
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 33/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.26
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 33/600/1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.27
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 21/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.1.1.28
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 21/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.29
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.30
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 22/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.31
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 33/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.32
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 33/600/1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.33
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 21/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.34
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 21/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.35
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 22/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.36
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 22/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.37
	
	Wechseln eines Kompaktheizkörpers 33/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.38
	
	Wechseln eines Ventilheizkörpers 33/600/1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.39
	
	Wechseln eines Badheizkörpers - Bauhöhe 1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.40
	
	Wechseln eines Badheizkörpers - Bauhöhe 1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.41
	
	Wechseln eines Badheizkörpers - Bauhöhe 1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.1.1.42
	
	Badheizkörper elektrisch 230 V - Bauhöhe 1200 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.43
	
	Badheizkörper elektrisch 230 V - Bauhöhe 1400 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.1.44
	
	Badheizkörper elektrisch 230 V - Bauhöhe 1600 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.1
	
	Heizungsanbindung aus Kupfer DN 12
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.2
	
	Heizungsanbindung aus Kupfer DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.3
	
	Kupferrohr DN 12
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.4
	
	Kupferrohr DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.5
	
	Kupferrohr DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.6
	
	Kupferrohr DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.7
	
	Ventilunterteil DN 10 wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.8
	
	Ventilunterteil DN 15 wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.9
	
	Thermostatkopf mit Flüssigkeitsfühler
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.10
	
	Thermostat mit Fernfühler
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.11
	
	Rücklaufventil
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.1.2.12
	
	Thermostat-Unterteil mit automatischer Durchflussregelung Durchgang
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.13
	
	Thermostat-Unterteil mit automatischer Durchflussregelung Eck
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.14
	
	Thermostat-Kopf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.15
	
	Be- und Entlüfter DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.18
	
	Sockelleiste zur Rohrabdeckung
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.24
	
	Strangabsperrventil DN 15 - Vorlauf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.25
	
	Strangabsperrventil DN 20 - Vorlauf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.26
	
	Strangregulier- und Absperrventil DN 15 - Rücklauf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.27
	
	Strangregulier- und Absperrventil DN 20 - Rücklauf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.28
	
	Membranregler
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.29
	
	Dämmung Ventile DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.1.2.30
	
	Dämmung Ventile DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.1
	
	Wasserverteiler, kalt
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.2
	
	Wasserverteiler, warm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.2.1.3
	
	Dichthülse für Wanddurchführung
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.4
	
	Metallverbundrohr d 16 vorgedämmt 10 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.8
	
	Edelstahlsystemrohr DN 12
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.14
	
	Schmutzwasserleitung DN 40
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.18
	
	Sifonwinkel mit Gummimanschette
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.19
	
	SML Schmutzwasserleitung DN 50
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.22
	
	Schutzschlauch DN50
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.23
	
	Schutzschlauch DN 70
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.24
	
	Schutzschlauch DN 100
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.1.25
	
	Dämmung von Schmutzwasserleitungen
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.1
	
	Wohnungsabsperrventil 1/2"
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.2
	
	Wohnungsabsperrventil 3/4"
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.3
	
	Strangabsperrventile DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.4
	
	Strangabsperrventile DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.2.2.5
	
	Strangabsperrventile DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.6
	
	Dämmschale DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.7
	
	Dämmschale DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.8
	
	Dämmschale DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.9
	
	automatisches Zirkulationsregulierventil AG, DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.10
	
	automatisches Zirkulationsregulierventil AG,DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.11
	
	automatisches Zirkulationsregulierventil AG,DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.12
	
	Probeentnahmeventil DN 6 G 1/4"
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.13
	
	Auslaufventil 1/2" matt verchromt
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.2.14
	
	Auslaufventil 3/4" matt verchromt
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.3.1
	
	Hauswasserstation DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.3.2
	
	Hauswasserstation DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.3.3
	
	Hauswasserstation DN 32
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.3.4
	
	Hauswasserstation DN 40
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.2.3.5
	
	Hauswasserstation DN 50
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.1
	
	Stand -Tiefspül-WC wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.2
	
	Stand -Flachspül-WC wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.3
	
	Wand-Tiefspül-WC wandhängend wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.4
	
	Wand-Flachspül-WC wandhängend wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.6
	
	Schallschutzset
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.7
	
	Waschtisch wechseln 550 x 450
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.8
	
	Waschtisch wechseln 600 x 490
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.9
	
	Waschtisch wechseln 650 x 510
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.10
	
	Waschtisch wechseln 700 x 530
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.4.11
	
	Handwaschbecken wechseln 450 x 340
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.1
	
	Badewanne wechseln 1500 x 700 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.2
	
	Badewanne wechseln 1600 x 700
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.3
	
	Badewanne wechseln 1600 x 750
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.2.5.4
	
	Badewanne wechseln 1700 x 700
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.5
	
	Badewanne wechseln 1700 x 750
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.6
	
	Wannenträger für Rechteckwanne wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.7
	
	Raumsparwanne wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.8
	
	Wannenträger für Raumsparwanne wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.9
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 65 mm, 800 bis 800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.10
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 65 mm, 900 x 700 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.11
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 65 mm, 900 x 750 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.12
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 65 mm, 900 x 800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.13
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 65 mm, 900 x 900 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.14
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 25 mm, 800 bis 800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.15
	
	Duschwanne flach wechseln, Höhe 25 mm, 900 x 750 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.16
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 750 x 700 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.17
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 800 x 750 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
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	10.2.5.18
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 800 x 800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.19
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 850 x 700 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.20
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 900 x 700 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.21
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 900 x 750 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.22
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 900 x 800 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.23
	
	Duschwanne tief wechseln, Höhe 140 mm, 900 x 900 mm
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.5.24
	
	Dichtset für Badewannen und Duschen
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.6.1
	
	Duschabtrennung Echtglas Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.6.2
	
	Duschabtrennung Kunstglas Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.6.3
	
	Duschabtrennung Echtglas Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.6.4
	
	Duschabtrennung Kunstglas Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.6.5
	
	Duschabtrennung Eckeinstieg Echtglas 2-teilig (Schiebetüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.7.1
	
	Duschabtrennung Echtglas U-Kabine Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.7.2
	
	Duschabtrennung Kunstglas U-Kabine wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
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	.................................................................................................
	


 
	10.2.7.3
	
	Duschabtrennung U-Kabine Echtglas 3-teilig (Schwing-/Schiebetüren) wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.7.4
	
	Universal Stabilisierung für Wand-Seitenwand
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.8.1
	
	Vorhangstangensystem für Duschvorhang
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.1
	
	Waschtischarmatur Standmontage Ausladung 104 mm wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.2
	
	Waschtischarmatur Standmontage Ausladung 111 mm wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.3
	
	Waschtischarmatur Standmontage Ausladung 100 bis 150 mm wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.4
	
	Wannenarmatur Einhand für Wandmontage wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.5
	
	Brausearmatur Einhand für Wandmontage wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.6
	
	Wannenarmatur Thermostat für Wandmontage wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.7
	
	Brausearmatur Thermostat für Wandmontage wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.8
	
	Spültischarmatur für Standmontage wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.9
	
	Standventil für Kaltwasser
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.9.10
	
	Verbindungsschlauch für Sanitärarmatur wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.1
	
	Aufputzspülkasten tiefhängend wechseln
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	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.2
	
	Aufputzspülkasten tiefhängend wechseln Eckmontage
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.3
	
	Füllventil für Spülkasten wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.4
	
	Schwimmerventil für Spülkasten wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.5
	
	Spülrohr mit Dichtungsmanschette und Rosette wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.6
	
	Deckel mit Spülkastenbetätigung wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.7
	
	Universal-Anschlussstutzen für Stand- WC wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.10.8
	
	Universal-Anschlussbogen für Stand-WC wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.11.1
	
	Wannengarnitur komplett wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.11.2
	
	Brausegarnitur komplett wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.11.3
	
	Handbrause wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.11.4
	
	Brauseschlauch wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.11.5
	
	Brausestange wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.1
	
	Eckventil 1/2" wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.2
	
	Kombi-Eckventil 1/2" wechseln
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	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.3
	
	Waschmaschinen Anschlussventil
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.4
	
	Waschmaschinenanschlussgarnitur Zu- und Ablauf waagerecht wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.5
	
	Waschmaschinenanschlussgarnitur Zu- und Ablauf senkrecht wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.6
	
	Waschmaschinensiphon Unterputz
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.7
	
	Winkelschlauchtülle für Waschmaschinenablauf
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.8
	
	Waschgeräte-Doppelanschluss (Ablauf)
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.9
	
	Röhrensiphon für Waschtisch wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.10
	
	Röhrensiphon mit  Geräteanschluss für Waschtisch wechseln 
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.11
	
	Flaschensiphon für Waschtisch wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.12
	
	Tauchrohr lang für Siphon 1 1/4" wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.13
	
	Ab- und Überlaufgarnitur für Badewanne wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.14
	
	Ablaufsiphon für Duschwanne wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.15
	
	Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelspülen wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.16
	
	Ablaufventil für Handwaschbecken wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
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	.................................................................................................
	


 
	10.2.12.17
	
	Ablaufventil für Spülen wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.13.3
	
	Brandschutztellerventil mit Schmelzlot DN100 wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.13.4
	
	Brandschutztellerventil mit Schmelzlot DN125 wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.14.1
	
	Vorwandelement für Waschtisch wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.14.2
	
	Vorwandelement für Wand WC wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.14.3
	
	Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.1
	
	Kellerablauf mit Rückstausicherung wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.2
	
	Revisionsöffnung im Schacht
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.3
	
	Rohrverkleidung U-förmig
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.4
	
	Rohrverkleidung L-förmig
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.5
	
	Silikonfugen an Wand- und Bodenanschlüssen wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.2.15.6
	
	Silikonfugen an Sanitäreinrichtungsgegenständen wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.1
	
	Rohrschale DN 12, 100% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.2
	
	Rohrschale DN 15, 100% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	


   
 
	
	


 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


   

      
	
	
	Bieterangabenverzeichnis
	
	Seite 15 von 16

	
Rahmenvertrag Heizung-/Sanitärarbeiten
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


   
	
	


   
   
	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.3
	
	Rohrschale DN 20, 100% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.4
	
	Rohrschale DN 25, 100% nach GEG wechseln
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.5
	
	Rohrschale DN 32, 100% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.6
	
	Rohrschale DN 12, 50% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.7
	
	Rohrschale DN 15, 50% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.8
	
	Rohrschale DN 20, 50% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.9
	
	Rohrschale DN 25, 50% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.10
	
	Rohrschale DN 32, 50% nach GEG wechseln 
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.11
	
	Hart-PVC Folie für Ummantelung von gedämmten Rohrleitungen
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.12
	
	PVC Isolierbogen DN 12
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.13
	
	PVC Isolierbogen DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.14
	
	PVC Isolierbogen DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.15
	
	PVC Isolierbogen DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.16
	
	PVC Isolierbogen DN 32
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
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	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.17
	
	Brandschutzrohrschale DN 12
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.18
	
	Brandschutzrohrschale DN 15
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.19
	
	Brandschutzrohrschale DN 20
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.20
	
	Brandschutzrohrschale DN 25
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	

	
	.................................................................................................
	


 
	10.3.1.21
	
	Brandschutzrohrschale DN 32
	


 
	
	angebotenes Fabrikat:
	



