## DIN276 Baukosten
Baukosten Fernmeldekabeltrasse nach DIN 276
DIN 276 KG | Position | Menge | Einheit | Einzelpreis | Materialpreis (€) | Lohn/Gerät EP (€) | Gesamt (€) netto | Bemerkung
200 | Baustelle einrichten | 1 | psch | 25000 |  |  | 25000
200 | Baustelle räumen | 1 | psch | 12000 |  | 6.65 | 12000
200 | Verkehrsabsicherung einrichten | 1 | psch | 120000 |  |  | 120000
200 | Baufeld freischneiden | 12100 | m |  |  | 6.65 | 80465 | in Abschnitt2
310 | KSR DN110 reinigen, kalibrieren | 12100 | m |  |  | 1.1 | 13310 | in Abschnitt1
310 | KSR DN50 reinigen, kalibrieren | 48400 | m |  |  | 0.9 | 43560 | "
310 | Kabeltrasse herstellen | 20000 | m |  |  | 66.5 | 1330000 | in Abschnitt2
310 | Kabelschutzrohr DN110x6,3 liefern u. einbauen | 20000 | m |  | 6.85 |  | 137000 | "
310 | Kabelschutzrohr DN50x4,6 " | 40000 | m |  | 15.85 |  | 634000 | "
450 | Kupferkabel 2x A-PMzB2y 14 " | 44800 | m |  | 21.17 | 9.17 | 1359232 | 1 Cu-Kabel
450 | Glasfaserkabel A-DF(ZN)2Y 4x12 E9/125 " | 179200 | m |  | 2.68 | 1.06 | 670208 | 4 LWL-Kabel
450 | Kabelverzweiger Kvz " | 10 | Stk |  | 3490 |  | 34900 | nach Bedarf
450 | Kabelschacht " | 20 | Stk |  | 7700 |  | 154000 | alle 1000m
450 | Auflegen Kupferkabel | 1 | Stk |  |  | 15.45 | 648.9 | Cu-Kabel im KH und SH
450 | Auflegen Glasfaserkabel | 4 | Stk |  |  | 15.45 | 35596.8 | LWL-Kabel im KH und SH
450 | Kabelhaus liefern, aufbauen und bestücken | 1 | Stck |  |  |  | 144000 | KH inkl. Außenanlagen
730 | Planung/Dokumentation | 1 | psch |  |  | 10000 | 10000
740 | Prüfung/Abnahme | 1 | psch |  |  | 10000 | 10000
[6 empty] | Gesamtkosten netto | 4813920.7
[6 empty] | Gesamtkosten brutto | 5728565.633