Bezeichnung der Leistung:

| 2024-028-SZE | Backend für eine E-Ladeinfrastruktur des Landesbetriebes Straßenbau NRW |
| --- | --- |

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertiger Art“, immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

## Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

### Inhalt

Seite/Blatt

### Ausführungsbeschreibung	1-10

#### Leistungsverzeichnis

Langtext-Verzeichnis

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

##### Anlagen für Bietereintragungen

Bieterangaben-Verzeichnis

Sonstige Anlagen (nach Verzeichnis)

| ###### Abrechnungseinheiten |  |  | ###### Besondere Kennzeichen |
| --- | --- | --- | --- |
| Psch Pauschal h Stunde d Tag Wo Woche Mt Monat a Jahr kg Kilogramm t Tonne cm Zentimeter cm2 Quadratzentimeter m Meter m2 Quadratmeter m3 Kubikmeter | l Liter St Stück km Kilometer ha Hektar kwh Kilowattstunde mh Meter x Stunde md Meter x Tage mWo Meter x Wochen mMt Meter x Monat ma Meter x Jahr m2d Quadratmeter x Tage m2Wo Quadratmeter x Wochen m2Mt Quadratmeter x Monate | M3d Kubikmeter x Tage M3Wo Kubikmeter x Wochen M3Mt Kubikmeter x Monate Sth Stück x Stunden Std Stück x Tage StWo Stück x Wochen StMo Stück x Monate td Tonne x Tag tMt Tonne x Monat | G Grundposition W Wahlposition |

Betriebssitz

Postfach 101653

45816 Gelsenkirchen

Ausführungsbeschreibung

Deckblatt

gem. HVA L– StB (04/17)

Bezeichnung der Leistung

| 84-10000-L | Betriebssitz Gelsenkirchen |
| --- | --- |
| 84-24-0301 | Backend für eine E-Ladeinfrastruktur |

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	3

1.1	AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN	4

1.2	Ausgeführte Leistungen und Vorarbeiten	8

1.3	Mindestanforderungen für Nebenangebote	8

2	Beschreibung des Ortes der Leistungserbringung	9

2.1	Lage (Adresse der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungsstelle)	9

2.2	Erreichbarkeit:	9

2.3	Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten:	9

2.4	Lager- und Arbeitsplätze:	9

3	ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG	10

3.1	Verkehrssicherung im Bereich der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungsstelle:	10

3.2	Ablauf der Leistungserbringung:	10

3.3	Stoffe und Teile (z. B. Beschaffenheit, Muster, Analysenscheine, Zusatzmittel/-stoffe)	10

3.4	Angaben zur Abrechnung:	10

3.5	Prüfungen	10

4	AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN	11

4.1	VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN	11

4.2	VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN	11

5	Ergänzende VERTRAGSBEDINGUNGEN	11

- ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Straßen NRW ist ein Teil der Landesverwaltung und plant, baut und betreibt als Landesbetrieb Bundes- und Landesstraßen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es ist vorgesehen, den Fuhrpark Schritt um Schritt zu elektrifizieren. Für diese Maßnahme müssen die unterschiedlichen Standorte mit einer Ladeinfrastruktur für PKW und Kleintransporter ausgestattet werden. Der Landesbetrieb setzt sich aus folgenden Standorten zusammen:

21 Verwaltungsgebäude (Niederlassungen)

Ihre Aufgaben umfassen Planung, Bau, Betrieb und Verkehr. Den Niederlassungen unterstellt sind die Straßenmeistereien.

1 Landesverkehrszentrale

63 Straßenmeistereien, Referate, und Stützpunkte

Zu ihren Aufgaben gehören Unterhaltungsarbeiten, Straßenreinigung, Grünpflege und durchführen des Winterdienstes.

Abkürzungen

AG:		Auftraggeber

AN:		Auftragnehmer

BW:		Bauwerk

CPO:		Charge Point Operator

CSO:		Charging Station Owner

EMP:		E-Mobility Provider

EMSP:		E-Mobility Service Provider

EP:		Einheitspreis

GP:		Gesamtpreis

KPI:		Key Performance Indicator

LB:		Leistungsbereich

LF:		Stromlieferant

LSV:		Ladesäulenverordnung

LV:		Leistungsverzeichnis

OZ:		Ordnungszahl

Pos:		Position

Psch:		Pauschale

ROP:		Roaming Operator

TAB:		Technische Anschlussbedingungen

UV:		Unterverteilung

VNB:		Versorgungsnetzbetreiber

WSZ:		Wasserschutzzone

Die Leistungsbeschreibung beschränkt sich auf die zur Kalkulation notwendigen Angaben. Alle Vorschriften und Hinweise, die zur sach- und fachgerechten Erbringung der Leistung gehören, werden in den einzelnen Positionen nicht besonders erwähnt.

Da sich die Ladeinfrastruktur bei Straßen NRW im Aufbau befindet, sind die Mengenangaben im LV überschlägig ermittelt. Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl und nach dem eventuell notwendigen gemeinsamen Aufmaß.

Falls im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, verstehen sich die Einheitspreise einschließlich sämtlicher Nebenleistungen, die zur sach- und fachgerechten Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind.

Rechnungen

Die Lieferleistung wird intern auf unterschiedliche Kostenstellen abgerechnet. Die Rechnungslegung ist getrennt, nach Vorgabe des AG, zu erstellen.

Unterrichtspflicht

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über alle dem LV zugrundeliegenden Überlegungen des AG zu unterrichten, soweit er das für die Angebotsabgabe für erforderlich hält.

Der AN kann sich nicht dem AG gegenüber auf nicht ausreichende Unterrichtung berufen und daraus Nachforderungen erstellen. Die Verantwortung für die technische Richtigkeit im Rahmen des geforderten Leistungsumfanges trägt der AN.

  - AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN

Termine

Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Es besteht die Option, den Vertrag drei Monate vor Ablauf durch die Vertragsparteien um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die im LV enthaltenen Massen sind daher auf 2 Jahre ausgelegt, sodass sich ein Angebotspreis für den Zeitraum von zwei Jahren ergibt.

Art und Umfang

Die Niederlassungsgebäude sollen sukzessiv mit ca. je 20-30 Ladepunkten ausgestattet werden.

Die Straßenmeistereien, Referate und Stützpunkte sollen ebenfalls sukzessiv mit max. je 8-10 Ladepunkten ausgestattet werden.

Mit dieser Ausschreibung soll ein Backend-System gefunden werden, mit dem alle relevanten Ladeinformationen erfasst werden.

Es ergeben sich daher ca. 900-1200 Ladepunkte im Endbauzustand, die über ein Backend erfasst werden sollen. Die im LV angegebenen Massen enthalten den Ausbauzustand bis 2025.

Neben der Ladung der Firmenfahrzeuge sollen zusätzlich Mitarbeiter und Besucher die Möglichkeit erhalten, ebenfalls Ihre E-PKWs am jeweiligen Firmenstandort zu laden. Die geladene elektrische Leistung kann jedoch nicht unentgeltlich abgegeben werden, sondern muss abgerechnet werden.

Die Ladeinfrastruktur soll als eine flächendeckende, dienststellenübergreifende E- Ladeinfrastruktur für:

-	Dienstfahrzeuge,

-	Privatfahrzeuge - PKW von Mitarbeitenden,

-	Fahrzeuge externer Besucher

aufgebaut werden.

Das Backend soll die an verschiedenen Standorten bei Straßen NRW installierten, bzw. zu installierenden Ladepunkte überwachen und steuern. Die Verbindung erfolgt über SIM-Karte, von der an jedem Standort eine verbaut wird, um die Datenverbindung zum Backendbetreiber aufbauen zu können. Innerhalb eines Standortes erfolgt die Kommunikation in der Regel nach dem Master-Slave-Prinzip. Dabei werden die einzelnen Ladepunkte, die keine spezielle Kommunikationsausstattung besitzen (Slave) mit dem Masterladepunkt verbunden, der die Daten sammelt und an das Backend weiterleitet. Bei Standorten mit einer größeren Anzahl von Ladepunkten kann dieser Masterladepunkt auch als übergeordnete Steuerung ausgebildet sein.

An jedem Standort sollen alle oben aufgeführten Fahrzeuge geladen werden können, unabhängig von deren ursprünglichen angemeldeten Standort.

Hierfür soll eine Differenzierte Erfassung der Ladevorgänge (Anzahl, Energiemenge, Ladedauer) erfolgen.

Dienstfahrzeuge

Für Dienstfahrzeuge soll nur ein Monitoring aufgebaut werden. Die einzelnen Ladevorgänge sind dann durch die Erstellung einer CSV- oder Excel-Datei je Standort vom AN zu dokumentieren und dem AG zu übermitteln. In dieser Datei müssen die wesentlichen Daten des Ladevorgangs enthalten sein, wie:

-	Ort des Ladepunktes mit Liegenschaftskennnummer von Straßen NRW (5-stellige Zahl) und Ladepunktbezeichnung

-	Datum der Ladung

-	Zeit der Ladung (Beginn und Ende)

-	Standzeit des angeschlossenen Fahrzeuges

-	Zählerstand bei Start und Ende der Ladung

-	geladene Arbeit (kWh)

-	KFZ-Kennzeichen mit gemeldetem Standort des Kfz

-	Nummer des Registrierungsmediums (RFID-Dongle)

-	Übermittlung von gestörten Ladepunkten

Privat-Fahrzeuge von Straßen NRW Mitarbeitern und externen Besuchern

Zusätzlich zu den oben (Monitoring) aufgeführten Daten sind folgende Dienstleistung zu erbringen:

Für Privat-PKW von Mitarbeitern und externen Besuchern erstellt der Backendbetreiber je Monat und Nutzer eine Rechnung, die der Backendbetreiber direkt mit dem Nutzer abrechnet. Die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs mit Mitarbeitenden oder externen Besuchern erfolgt ausschließlich über den Backendanbieter.

Der Backendanbieter erstellt eine monatliche Sammel- Gutschrift nicht-dienstlicher Verbräuche und wird den Rechnungsbetrag an den Landesbetrieb überweisen.

Der AN erfüllt für alle Ladevorgänge von Privat-PKW und externen Besuchern die Rolle des E-Mobility Provider (EMP).

Der EMP bietet Mitarbeitern und Besuchern von Straßen NRW über einen Vertrag und der Ausgabe von Autorisierungsmedien (z.B. RFID-Ladekarte, App oder Plug&Charge-Lösung und die in der LSV zugelassenen Medien für ad-hoch Laden) Zugang zur Ladeinfrastruktur von Straßen NRW an, um dort Elektrofahrzeuge zu laden. Endkundenpreise für Ladevorgänge werden von Straßen NRW dem EMP vorgegeben und können sich von Standort zu Standort unterscheiden. Der EMP ist Messwerteverwender im Sinne des Mess- und Eichrechts. Seine Aufgaben sind daher:

- Wirtschaftlich organisatorische Bereitstellung des Zugangs für Fahrzeugnutzer an Ladepunkten (Vertrag)

- Bereitstellung von Zugangsmedien und zusätzlichen Dienstleistungen für den Kunden

- Bepreisung/Abrechnung gegenüber dem Kunden / Ladepunktnutzer

- Ist verantwortlich gegenüber dem Kunden / Ladepunktnutzer für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z.B. Preisangabenverordnung, Mess-und Eichrecht)

- Zur Anbindung der Ladepunkte ist die Parametrierung der Ladestationen vor Ort vom EMP zu erbringen.

Allgemeine Leistungen

Weiterhin sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Technisches Monitoring und Fernwartung

- Erfassung des technischen Status der Ladeinfrastruktur in Echtzeit

- Zugriff auf ein Webportal (inkl. Dashboard mit KPI´s, Übersicht über alle angebundenen Standorte und Zustandsanzeige der Ladepunkte, incl. Störungen in Karten-, als auch Tabellendarstellung

- Verwaltung von Nutzern, Zugangsberechtigungen und Zugangsmedien

- Möglichkeit der Zugriffbeschränkung

- Automatisierte Störmeldung und Weiterleitung an Straßen NRW oder einen zuständigen Vertragspartner von Straßen NRW via E-Mail

- Anbindung der Ladepunkte über Mobilfunk. Benötigte Simkarte(n) werden vom EMP vor Ort eingesetzt und eine Parametrierung des Ladepunktes wird vorgenommen. Das Datenvolumen der Simkarte ist im Preis enthalten.

- Aktivierung eines Ad-hoc Zugangs für eine registrierungsfreie Nutzung, incl. Sticker mit NFC-Funktion oder QR-Code für ausgewählte Ladepunkt

- Für jeden Ladepunkt sind zu erstellen:
Zugriffsberechtigung
Tarifmodell
Aufnahme in das Webportal
Nutzer und Zugriffsmedien

Tarifmodelle:

Es ist vorgesehen, nur den an einem Ladepunkt bezogenen Strom mit dem Nutzer abzurechnen. Eine zusätzliche Abrechnung einer Startpauschale, Ladezeit, oder Blockiergebühr ist nicht vorgesehen, muss jedoch durch das Backend möglich sein. Weiterhin muss eine Reservierung eines Ladepunktes möglich sein. Ändert sich der Strombezugspreis für Straßen NRW, wird dieser dem EMP bekannt gegeben und der Abrechnungspreis für den Nutzer der Ladepunkte ist entsprechen anzupassen. Diese Preisanpassungen sind in die entsprechenden Positionen mit einzupreisen und werden nicht gesondert vergütet. Für die unterschiedlichen Standorte kann es an den Ladepunkten auch unterschiedliche Tarife geben. Diese unterschiedlichen Tarifmodelle werden nach Auftragsvergabe dem EMP zur Verfügung gestellt.

Da sich die Ladepunkte von Straßen NRW auf abgeschlossenen Grundstücken befinden werden, kann der EMP diese nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Eine Veröffentlichung auf Roaming Plattformen ist nicht möglich.

Dynamisches Lademanagement

An allen Standorten wird ein dynamisches Lastmanagement aufgebaut, durch das eine Optimierung der verfügbaren Gesamtladeleistung am Standort ermöglicht wird. Dieses dynamische Lastmanagement wird vor Ort fest parametriert. Es ist nicht vorgesehen dieses über das Backend zu steuern. Es muss jedoch eine spätere Steuerung möglich sein.

Ausbaufähigkeit

Modulares System für nachträgliche Einbindung von weiteren Ladestationen.

Weiterentwicklung zu OCCP 2.0

Die vom AG installierte Hardware hat die Möglichkeit, um auf externe Steuerbefehle zu reagieren (z.B. Signale durch einen Rundsteuerempfänger oder durch direkte Schnittstelle zum Verteilnetzbetreiber). Die Eingriffe der Verteilnetzbetreibers muss vom Backend erfasst werden.

Datensicherheit

Das Vorhalten von allen Online-Daten, ob Infos, die über das Dashboard bezogen werden, oder in Datenbanken gespeicherte Rechnungs- und Personaldaten müssen passwortgeschützt sein. Alle Daten sind auf in Deutschland betriebenen Servern zu speichern. Keine Daten sind außerhalb von Deutschland zu speichern!

Mitwirkung des Auftraggebers an der Leistungserbringung

Der AG stellt alle zur Durchführung der Leistung notwendigen Daten zur Verfügung. Dies sind z. B. (Auszug):

- Standorte, an denen E-Ladepunkte errichten wurden und noch werden

- Anzahl der am jeweiligen Standort installierten E-Ladepunkte

- Anzahl, der am jeweiligen Standort stationierten E-Fahrzeuge

- Tarifmodel, das an dem jeweiligen Standort zur Abrechnung benötigt wird

- Zahlungs- und Rechnungswege

- Weitergehende Daten, die der AN zur Durchführung seiner Dienstleistung benötigt, werden nach Auftragsvergabe zur Verfügung gestellt

  - Ausgeführte Leistungen und Vorarbeiten

Installation von E-Ladepunkten für die unterschiedlichsten Fahrzeuge

  - Mindestanforderungen für Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

- Beschreibung des Ortes der Leistungserbringung

  - Lage (Adresse der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungsstelle)

Die entsprechenden Lagen der LP sind der beigelegten Standortliste zu entnehmen.

  - Erreichbarkeit:

Ansprechpartner und Erreichbarkeit wird nach Vergabe der Leistung benannt.

  - Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten:

Wasser

entfällt

Abwasser

entfällt

Strom

An jedem Standort vorhanden.

Gas

entfällt

  - Lager- und Arbeitsplätze:

entfällt

- ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

  - Verkehrssicherung im Bereich der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungsstelle:

entfällt

  - Ablauf der Leistungserbringung:

Leistung nach Abruf

Die Leistungen werden, je nach Baufortschritt und fertig gestellten Ladepunkten in mehreren Teilabschnitten abgerufen.

Nach Zuschlag und vor Lieferbeginn wird eine Einweisung mit dem AG stattfinden. Zwei Wochen nach dieser Einweisung ist ein Lieferzeitenplan mit den voraussichtlichen Eckterminen einzureichen. Der Ablauf der Lieferung ist mit dem AG rechtzeitig abzustimmen.

Angaben über Installationsorte der unterschiedlichen Anlagenteile erfolgen, wenn nötig in der Örtlichkeit.

Zusammenwirken mit anderen Lieferanten und Unternehmen.

Falls Detailklärungen mit den Herstellern, der vor Ort verbauten Ladepunkte notwendig sind, hat dies der AN in Zusammenarbeit mit dem AG herbeizuführen.

  - Stoffe und Teile (z. B. Beschaffenheit, Muster, Analysenscheine, Zusatzmittel/-stoffe)

Entfällt

  - Angaben zur Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unserer Buchhaltung gemäß dem LV. Details werden zwischen dem AG und AN nach Auftragsvergabe festgelegt.

  - Prüfungen

Kontrollprüfungen

Vor Aktivierung des gesamten Backend für alle Standorte wird gemeinsam mit dem AG ein Test des Systems durchgeführt. Hierbei soll ermittelt werden, ob alle notwendigen Daten übermittelt und für eine Abrechnung erforderlichen Daten vorliegen.

- AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

  - VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

- Liste der Standorte mit der Anzahl installierter Ladepunkte

- Daten, zur Abwicklung der Rechnungsbearbeitung

- Ansprechpartner

  - VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

- Übersicht der am Backend angebundenen Ladepunkte

- Liste über die am Backend registrierten Fahrzeuge, bzw. Personen

- Lieferung von CSV-Dateien gemäß Abschnitt 1.1

- Erstellung von Rechnungen nicht dienstlicher Ladeleistungen

- Ergänzende VERTRAGSBEDINGUNGEN

Technische Lieferbedingungen

Normen

Sonstige Fachvorschriften