| 1 | 0 | 0 | 0 | Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100 | X |  |  | bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838 |  | X |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Beleuchtung |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen | X |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen |  | X |  | Wartungswert s. EN 12464-1 |