| 1 | 0 | 0 | 0 | USV-ANLAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Batterien |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Prüfung Verschmutzung, Korrosion, Fester Sitz der Verbindungen |  | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Belastungstest der Batterien auf Kapazität und Funktion |  | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Lade- und Steuerteil |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 1 | Überprüfen der Schaltfunktionen bei Spannungsausfall |  | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Überprüfen der Störmeldungsweiterleitung |  | X |  |  |  |  |  |