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	Leistung
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	​
	​
	​
	​
	​
	​
	Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
	​

	
	
	
	
	
	
	
	2
	​

	
	
	
	
	
	
	
	​
	

	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	2
	
	
	
	

	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	
	

	OZ desLV
	Kurzbezeichnung der Teilleistung
	Menge
	ME
	Zeitansatz
	​
	​
	​
	​
	AngebotenerEinheitspreis
(= 6+7+8+9)

	
	
	
	
	
	​
	2, 3
	​
	​
	2
	​
	​
	2, 4
	​
	​
	2
	​
	

	
	
	
	
	
	Löhne
	Stoffe
	Geräte
	Sonstiges
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	offene Bauweise
	​

	1.1.
	Baustelleneinrichtung
	​

	10
	Baustelle einrichten
	1,000
	psch
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Baustelle räumen
	1,000
	psch
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Unterhaltung von Straßen
	1,000
	psch
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Grabenbrücken für Anliegeraufstellen, vorhalten und abbauen
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Grabenbrücken für Anliegerumsetzten
	15,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	60
	Behelfsüberfahrt L 2-4m B bis 3mStahlbeton herstellen räumen
	4,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	70
	Baugelände abräumen AstwerkAufwuchs Wurzelwerk H 50-100cm
	20,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	80
	Auffahrrampen oder Holz-Bohlen
	6,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	1.2.
	Verkehrssicherung
	​

	10
	Verkehrsrechtl.Anordnungeinholen
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Verkehrszeichen temporär RA1Gr.2 aufbauen abbauen
	5,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Verkehrseinr. temporär LeitbakeRA2 Schraffenbake Warnleuchtenaufbauen abbauen
	5,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Verkehrseinr. temporärAbsperrschranke RA2 L 2000mmaufbauen abbauen
	10,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Verkehrseinr. temporärAbsperrschranke RA2 L 2000mmumsetzten
	30,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	60
	Verkehrseinr. temporärAbsperrschranke RA2 L 2000mmWarnleuchten WL1 aufbauenabbauen
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	70
	Verkehrseinr. temporärAbsperrschranke RA2 L 2000mmWarnleuchten WL1 aufbauenabbauen
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	80
	Bauzaun Stahlrohrrahmen verzVergitterung H 2m aufstellenräumen
	15,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	90
	Bauzaun Stahlrohrrahmen verzVergitterung H 2m umsetzen
	50,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	100
	Verkehrssicherungseinr. aufbauenabbauen
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	110
	Kontrolle der Verkehrssicherungan Arbeitstellen
	1,000
	psch
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	120
	Vorhalten, Warten, Instandsetzenund Betreiben derVerkehrssicherung
	1,000
	psch
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.
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	​
	

	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
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	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.
	Oberflächenaufbruch undWiederherstellung
	​

	10
	Oberboden abtragen laden fördernlagern 1km BG1 OH inEinzelflächen Abtrag-H 20-30cm
	25,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Oberboden gelagert laden fördernauftragen 1km BG1 OH D 20-30cm
	25,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Oberboden gesiebt liefernauftragen BG1 OH D 20-30cm
	20,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Schotter- Splitt oder Kiesbelagaufnehmen
	60,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Schotter- Splitt oder Kiesbelageinbauen
	60,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	80
	Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm
	200,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	90
	abbrechen Bitumenh.BefestigungFahrbahn nicht schadstoffbelastet20kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatzmgl. Stoffe laden LKW ANges.Vergüt.Entsorg.
	25,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	100
	abbrechen Bitumenh.BefestigungHoffläche nicht schadstoffbelastet20kN/m3 D 20 cm v.Hand Stoffeladen LKW ANges.Vergüt.Entsorg.
	75,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	110
	FSS Bk0,3 DPr1 0/45 D 35cm
	105,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	120
	Unterlage profilieren Auf-Abtrag5cm Abweichung +/-2cm
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	130
	Erschwernis StraßenabläufePlanum wiederherstellen
	7,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	140
	TS Asphalt Bk0,3 AC22TNBindem. 70/100 D 10cm 2-5m2
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	150
	Unterlage reinigen KTS hydr.geb.
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	160
	Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40B5-S frisch TSAsphalt
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	170
	Asphaltbetondeckschicht Bk0,3AC8DN D 4cm Bindem. 70/100 2-5m2
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	180
	Deckschicht Asphaltbetonabstumpfen Brechsand/Splitt 1/30,5-1kg/m2 einwalzen
	85,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	190
	Fuge anlegen DeckschichtAsphaltbeton Bord AnschlussEinbauten B 10mm T 40mm
	100,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	200
	Bordstein aus Beton, Form TB10/25 aufnehmen
	20,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	210
	Bordstein aus Beton, Form TB10/25 setzten
	20,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	220
	Betonsteinpflaster aufnehmen d=bis 10 cm
	20,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	230
	Zulage, Betonformsteine fürBetonsteinpflaster liefern
	5,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	240
	Betonformsteinpflaster herstellen,vorhandene Steine
	20,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	250
	Umsetzen Betonpl. L/B/D300/300/40mm reinigen lagernBettung Kiessand 0/4 D 4cmHoffläche Fugenmörtel M10einschlämmen nichtschadstoffbelastet
	5,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	1.4.
	Erdarbeiten Anschlussleitungen
	​

	10
	Boden Suchgraben lösen lagernverfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU GW
	35,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Boden Graben lösen fördernlagern 1km von Hand Sohlen-B 1-1,5m T bis 2,5m GU* GW
	25,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Boden Graben AbwasserkanäleAnschlusskanal lösen ladenfördern lagern 1km Sohlen-B 1-1,5m T bis 3m GU* GW
	180,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Boden Kopfloch GU GW lösenladen fördern lagern 1km
	55,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Sicherung vorh.Leitungskreuzungen, einschl.Handarbeit
	20,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	60
	Sicherung vorh. längslaufenderLeitungen, einschl. Handarbeit
	25,000
	lfdm
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	70
	Bodenhindernis Mauerwerk/Betonabbrechen
	5,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	80
	Senkr.Normverbau Grabenherstellen rückbauen H 2,5-3mSohlen-B 1-1,5m GU* GW
	40,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	90
	Grabenverbaugerät H 2,5-3mSohlen-B 1-1,5m GU* GWherstellen rückbauen
	90,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	100
	Grabenverbaugerät H 2-2,5mSohlen-B 1-1,5m GU* GWherstellen rückbauen
	90,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	110
	Entsorgungsltg Steinzeugabwasserführend bis DN150 T bis2,5m ausbauen laden laden LKWAN
	70,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	120
	Entsorgungsltg PVCabwasserführend bis DN150 T bis2,5m ausbauen laden laden LKWAN
	10,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.
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	​
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	​
	​
	1
	​
	​
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	​
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	​
	
	
	​
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	​
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	130
	Sand Bettung Rohr einbauenverdichten D 10-15cm
	23,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	140
	Sand Abdeckung Rohr einbauenverdichten D 30-50cm
	58,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	150
	Boden außerhalb Baustellegelagert einbauen 1km GU* GWverdichten Einbau-H 2,5m
	90,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	160
	Kies-Sand-GemischHauptverfüllung einbauenverdichten D 150-200cm
	90,000
	m3
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	170
	Planum Abweichung +/-2cm EV245MPa
	115,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	180
	Anschlussschacht freilegen
	7,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	1.5.
	Rohrleitungen Anschlussleitung
	​

	10
	Leitungsende orten -Anschlussleitungen DN100 -DN200
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Abwasserkanal PVC-U homogenOD DN160 SN16 Graben verbautBettung Typ1 Bettungs-D 10cmKies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T1,75-4m
	75,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Abwasserkanal PVC-U homogenOD DN125 SN16 Graben verbautBettung Typ1 Bettungs-D 10cmKies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T1,75-4m
	10,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Abwasserkanal PVC-U homogenOD DN200 SN16 Graben verbautBettung Typ1 Bettungs-D 10cmKies-Sand ob.Schicht Kies-Sand T1,75-4m
	5,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Rohrpassschnitte für PVC-RohreDN / OD 160
	60,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	60
	Rohrpassschnitte für PVC-RohreDN / OD 125
	15,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	70
	Rohrpassschnitte für PVC-RohreDN / OD 200
	60,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	80
	PVC-U-Bogen KGB 15Grad ODDN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	90
	PVC-U-Bogen KGB 30Grad ODDN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	100
	PVC-U-Bogen KGB 45Grad ODDN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	110
	PVC-U-Bogen KGB 15Grad ODDN160
	20,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	120
	PVC-U-Bogen KGB 30Grad ODDN160
	20,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.
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	​
	​
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	​
	​
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	​
	​
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	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	130
	PVC-U-Bogen KGB 45Grad ODDN160
	10,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	140
	PVC-U-Bogen KGB 15Grad ODDN125
	6,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	150
	PVC-U-Bogen KGB 30Grad ODDN125
	6,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	160
	PVC-U-Bogen KGB 45Grad ODDN125
	3,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	170
	PVC-U-Abzweig KGEA 45GradOD DN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	180
	PVC-U-Abzweig KGEA 45GradOD DN160
	6,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	190
	PVC-U-Abzweig KGEA 45GradOD DN125
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	200
	PVC-U-Abzweig KGEA 87GradOD DN160
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	210
	PVC-U-Abzweig ReduzierungKGEA 45Grad OD DN160 DN125
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	220
	PVC-U-Anschlussstück KGUS ODDN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	230
	PVC-U-Anschlussstück KGUS ODDN160
	12,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	240
	PVC-U-Anschlussstück KGUS ODDN125
	3,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	250
	PVC-U-Überschiebemuffe KGUOD DN200
	1,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	260
	PVC-U-Überschiebemuffe KGUOD DN160
	12,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	270
	PVC-U-Überschiebemuffe KGUOD DN125
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	280
	Rohrschnitt unter BetriebSteinzeug bis DN200
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	290
	Rohrkupplung 125, Spannbereich123 bis 161 mm
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	300
	Rohrkupplung 150, Spannbereich160 bis 192 mm
	15,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	310
	Rohrkupplung 200, Spannbereich200 bis 261 mm
	2,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	320
	Anschlussleitung umklemmen,einschl. Wasserhaltung
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	330
	Markierung und Einmessung
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	1.6.
	Entsorgung
	​

	10
	Abfall nicht gefährlich AVV170302nicht schadstoffbelastet LKW ANtransp. entsorgenVerwertungsanlageVergüt.Entsorg. AN
	18,000
	t
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.

	2
​
3
	

	​
4
	

	​
	

	Druckdatum: 31.07.2026
	​
	Seite: 5 von 7

	​
	
	





	​

	​

	​
	223

	​
	(Aufgliederung der Einheitspreise)

	Bieter
	Vergabenummer
26A0272
	Datum
31.07.2026

	Baumaßnahme
700263301 LBB Instandhaltung 2026

	Leistung
3VB02 Staatl. Eifelgymn. Neuerburg, offene Kanalsanierung  26A0272

	Aufgliederung der Einheitspreise

	​
	​
	​
	​
	​
	​
	Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
	​

	
	
	
	
	
	
	
	2
	​

	
	
	
	
	
	
	
	​
	

	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	2
	
	
	
	

	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	
	

	OZ desLV
	Kurzbezeichnung der Teilleistung
	Menge
	ME
	Zeitansatz
	​
	​
	​
	​
	AngebotenerEinheitspreis
(= 6+7+8+9)

	
	
	
	
	
	​
	2, 3
	​
	​
	2
	​
	​
	2, 4
	​
	​
	2
	​
	

	
	
	
	
	
	Löhne
	Stoffe
	Geräte
	Sonstiges
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	20
	Abfall nicht gefährlich AVV170504nicht schadstoffbelastetErsatzbaustoffverordnung LKWAN transp. entsorgenVerwertungsanlageVergüt.Entsorg. AN
	320,000
	t
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Abfall nicht gefährlich AVV170107nicht schadstoffbelastet EBV 2023LKW AN transp. entsorgenVerwertungsanlageVergüt.Entsorg. AN
	2,500
	t
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	1.7.
	Kopflöcher als Vorbereitung fürparallel ausgeführteBaumaßnahme
	​

	10
	Kopfloch/Montagegrube
	28,000
	m³
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Kopfloch/Montagegrube verfüllen
	28,000
	m³
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Verbau für Kopflöcher herstellen,vorhalten und rückbauen
	65,000
	m2
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Einbauöffnung in vorhandenerAnschlussleitung DN 150 ausSteinzeug (Stz) herstellen
	6,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	2.
	Abnahme
	​

	2.1.
	Reingung zurAbnahmeinspektion-Anschlussleitungen
	​

	10
	Abwasserltg reinigen DN125Hochdruckstrahlverfahren
	10,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Abwasserltg reinigen DN150Hochdruckstrahlverfahren
	75,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Abwasserltg reinigen DN200Hochdruckstrahlverfahren
	5,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	2.2.
	TV-Abnahme-Inspektion
	​

	10
	Absperrblasen DN 125 bis DN 200
	10,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Opt.Inspektion AbwasserltgKunststoff TV-Kamera ID 125mm
	10,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	30
	Opt.Inspektion AbwasserltgKunststoff Satellitenkamera ID150mm
	75,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	40
	Opt.Inspektion AbwasserltgKunststoff Satellitenkamera ID200mm
	5,000
	m
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	50
	Dokumentation Inspektion Berichtje Haltung/Ltg Bericht digitalFormat PDF
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	60
	Dokumentation Inspektion Videoje Haltung/Ltg digital
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	2.3.
	Dichtheitsprüfung
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.

	2
​
3
	

	​
4
	

	​
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	​
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	(Aufgliederung der Einheitspreise)

	Bieter
	Vergabenummer
26A0272
	Datum
31.07.2026

	Baumaßnahme
700263301 LBB Instandhaltung 2026

	Leistung
3VB02 Staatl. Eifelgymn. Neuerburg, offene Kanalsanierung  26A0272

	Aufgliederung der Einheitspreise

	​
	​
	​
	​
	​
	​
	Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
	​

	
	
	
	
	
	
	
	2
	​

	
	
	
	
	
	
	
	​
	

	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	1
	​
	​
	2
	
	
	
	

	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	​
	
	
	
	

	OZ desLV
	Kurzbezeichnung der Teilleistung
	Menge
	ME
	Zeitansatz
	​
	​
	​
	​
	AngebotenerEinheitspreis
(= 6+7+8+9)

	
	
	
	
	
	​
	2, 3
	​
	​
	2
	​
	​
	2, 4
	​
	​
	2
	​
	

	
	
	
	
	
	Löhne
	Stoffe
	Geräte
	Sonstiges
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserltgsaniert bis DN200 LuftüberdruckLD
	90,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	20
	Dokumentation Dichtheitsprüfungje Prüfung Bericht graf.Darstellungdigital Format PDF
	26,000
	St
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	​

	1
	   Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
   Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
   Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der
   Bieter dies offenzulegen.
   Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
   worden sind.

	2
​
3
	

	​
4
	

	​
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