Die Ausschreibung umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:

Titel Gründungsarbeiten:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung			                                              1 psch

Absteckungs- und Vermessungsarbeiten                                                                                   1 psch

Stammschutzummantelung herstellen                                                                                        2 St

Bodenaufschüttung auskoffern und seitlich lagern                                                                     180 m³

Kalkzement liefern                                                                                                                       18 t

Bindemittel einbauen, einmischen, verdichten und wässern                                                       357 m²

Abfallrechtliche Untersuchung                                                                                                     1 St

Boden aus Haufwerk entsorgen                                                                                                  15 m³

Boden DK 1 entsorgen                                                                                                                15 m³

Boden DK 2 entsorgen                                                                                                                15 m³

Boden DK 3 entsorgen                                                                                                                15 m³

Lastplattendruckversuch Kalkzementgemisch, statisch                                                               4 St

Lastplattendruckversuche Planum, statisch                                                                                 4 St

Titel Belagsarbeiten:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung                                                                              1 psch

Absteckungs- und Vermessungsarbeiten                                                                                    1 psch

Sträucher roden                                                                                                                           120 m²

Wurzelstöcke entfernen                                                                                                                4 St

Planum Bolzplatz herstellen für Belagsflächen                                                                            35,4 m³

Abfallrechtliche Untersuchung                                                                                                      1 St

Boden aus Haufwerk entsorgen                                                                                                   15 m³

Boden DK 1 entsorgen                                                                                                                 15 m³

Boden DK 2 entsorgen                                                                                                                 15 m³

Boden DK 3 entsorgen                                                                                                                 15 m³

Lastplattendruckversuch Tragschicht statisch                                                                               2 St

Planum Rote Blöcke II herstellen für Belagsflächen                                                                     98 m²

Lastplattendruckversuche Planum, statisch                                                                                  2 St

Natursteinschotter liefern, einbauen                                                                                             100 m³

Betonpflaster versickerungsfähig liefern, einbauen                                                                      218 m²

Zuschnitt Betonpflaster                                                                                                                 76 m

Mauerscheiben liefern, einbauen                                                                                                  29 m

Stabgitterzaun feuerverzinkt 8/6/8 liefern, einbauen                                                                     69 m

Pfosten Zaun liefern, einbauen                                                                                                     33 St

Kastenrinne für Weg H 150 liefern, einbauen                                                                               47 m

Splittweg als Pflegeweg herstellen                                                                                                8 m²

Titel Kanalisation:

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung                                                                               1 St

Baufeldräumung bzw. Gelände abräumen                                                                                    50 m2

Anschneiden von Schwarzdecken                                                                                                 80 m

Anschneiden von Betonflächen                                                                                                     50 m

Straßen- und Gehwegaufbruch - Schwarzdecken                                                                         40 m³

Aufbruch Betonflächen                                                                                                                   50 m³

Ausbau Bordsteine mit Rinnenplatten                                                                                            20 m

Ausbau Bordsteine ohne Rinnenplatten                                                                                         40 m

Betonsteinpflaster ausbauen und entsorgen                                                                                 400 m2

Hofabläufe - Sinkkästen ausbauen und entsorgen                                                                         4 St

Aushub senkrechte Grabenwand                                                                                                 500 m³

Aushub Bauschutt einschl. Entsorgung                                                                                          80 m³

Suchschlitze                                                                                                                                    85 m³

Bodenabfuhr auf Zwischenlager AN                                                                                             600 m³

Bodenanfuhr von Zwischenlager AN                                                                                             600 m³

Seitl. lagerndes brauchbares Aushubmaterial einbauen                                                               600 m³

Kies, Feinkies, Sand zur Verfüllung der Rohrgräben                                                                     400 m³

Bodenaustausch mit Grobschlag, Körnung 0 - 90 mm                                                                  200 m³

Rohrlager, -umhüllung bis DN 200 mm                                                                                          100 m

Planie Rohrgräben bis DN 100-250 mm und Rohrlager                                                                 175 m

Grabenverbau mittels Verbauplatten                                                                                             200 m2

Grabenverbau mittels waagerechten Holzbohlen                                                                          100 m2

Kanalrohre aus PVC-U DN 110                                                                                                      100 m

Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN 160                                                                                 50 m

Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN 200                                                                                 20 m

Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre DN 250                                                                                 10 m

Liefern und Einbauen von HS-R-Muffenstopfen DN 110                                                                 20 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Muffenstopfen DN 160                                                                 10 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Muffenstopfen DN 200                                                                   5 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Muffenstopfen DN 250                                                                   5 St

VPC-Rohrkupplung DN 150 mm                                                                                                        4 St

TV-Kanalaufnahme als Sanierungsabnahme                                                                                  120 m

Liefern und Einbauen von HS-R-Schachtmuffen DN 250                                                                  3 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Schachtmuffen DN 200                                                                  3 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Schachtmuffen DN 160                                                                 10 St

Liefern und Einbauen von HS-R-Schachtmuffen DN 110                                                                 10 St

Kanalrohre DN 100 bis DN 300 mm                                                                                                120 m

Schächte und Bauwerke, Tiefe bis 4,00 m                                                                                         3 St

Anschluss Rohr an Schacht                                                                                                              12 St

Fertigteil-Schacht liefern und einbauen Schacht MW1-MW7, jew. 1 St                                              7 St

Ringschmutzfänger DN 600 mm                                                                                                         7 St

Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnungen Klasse D 400                                                                   5 St

Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnungen Klasse D 400                                                                2 St

Einsteckhülsen für Steighilfen                                                                                                             7 St

Einstieghilfen passend zur Einsteckhülse                                                                                           7 St

Kunststoffschächte 600/200 cm                                                                                                          3 St

Aushub Kabelgraben B 40 / H 60 cm                                                                                                80 m

Seitl. lagerndes brauchbares Aushubmaterial einbauen                                                                192 m³

Kies, Feinkies, Sand zur Verfüllung der Rohrgräben                                                                     128 m³

Rohrauflager, Rohrummantelung Sand Kabelschutzrohre                                                               64 m

Kabelschutzrohr liefern und einbauen                                                                                             120 m

Kabelschächte 120/80 cm                                                                                                                  3 St